Техническое задание

Настоящим техническим заданием филиал  ФГБУ «ФНКЦ КМиБ» ФМБА России – МСЧ № 2 устанавливает требования, предъявляемые к поставке сплит-системы (с монтажом и вводом в эксплуатацию) для нужд филиала ФГБУ «ФНКЦ КМиБ» ФМБА России – МСЧ № 2 по адресу: Московская область, городской округ  Звёздный городок, поселок Звездный городок, д.21

Наименование Заказчика:  Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр космической медицины и биологии» Федерального Медико-биологического агентства

Грузополучатель: филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр космической медицины и биологии» Федерального Медико-биологического агентства – Медико-санитарная часть №2

Полное наименование закупки: Поставка сплит-системы, включая  монтаж и ввод в эксплуатацию, в помещение  филиала  ФГБУ «ФНКЦ КМиБ» ФМБА России – МСЧ № 2,  расположенных  по адресу: 141160, Московская область, городской округ  Звёздный городок, поселок Звездный городок, д.21

Место поставки товара: 141160, Московская область, городской округ  Звёздный городок, поселок Звездный городок, д.21

Объем оказываемых услуг:

Перечень особенностей монтажа. Места (адреса) помещений для монтажа

| № | Помещение для монтажа | Особенности монтажа | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 141160, Московская область, городской округ Звёздный городок, поселок Звездный городок, д.21 Серверная (3 этаж) | Сплит Система RAS/RAC-09AT с зимним комплектом (с монтажом и вводом в эксплуатацию) Места (адреса) помещений для монтажа: 141160, Московская область, городской округ Звёздный городок, поселок Звездный городок, д.21 Серверная (3 этаж) Перечень особенностей монтажа: Сплит-система Монтаж кондиционера. Длина трассы до 5 метров. Тип фасада – вентилируемый. Толщина стен – до 80 см. Установка зимнего комплекта. Наружный блок устанавливается между окнами на высоте 210 м от поверхности и 150 мм от стены здания. Дополнительная фреоновая трасса в сборе (комплект). Заправка фреоном R410. Подключение к розетке до 5 метров в кабель-канале. Конденсат выводится наружу здания. | 1 |

Порядок и условия монтажа Товара:

1. Монтажные работы производятся в условиях действующего объекта без прекращения его функционирования, в рабочем режиме с 9-00 часов до 17-00 часов. Монтажные работы не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся на улице, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2. Для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала монтажных работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. Для осуществления пропуска работников Поставщика на объект в конкретные даты выходных и праздничных дней, Поставщик должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанных дат согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для монтажных работ в выходные и праздничные дни;

3. Монтажные работы должны осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного работника поставщика.

4. Все материалы и оборудование, используемое для монтажных работ, приобретаются поставщиком за счет его собственных средств.

5. Материалы, применяемые при монтажных работах, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.

6. При монтажных работах Поставщик должен соблюдать:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

7. Перед началом монтажных работ Поставщик обязан согласовать:

- места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков кондиционера;

- прокладки фреоновых трубопроводов, электрических кабелей, дренажных трасс;

- подключения точек электропитания;

- проделки отверстий в фасаде здания (строго с Заказчиком);

- обеспечить укрытие помещений и находящегося в нем оборудования и мебели защитными укрывными материалами;

- все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения монтажных работ обеспечиваются поставщиком своими силами и (или) за свой счет.

8. Наружные блоки должны быть установлены на подставке для кондиционера с защитным коробом.

9. Коммутационные соединения Товара (внутренних блоков) монтируются в пластиковый короб, в том числе отдельно проложенные электрический кабель и дренаж. Вся трасса от внутреннего до наружного блока обматывается белой (светло-серой) прорезиненной лентой. Фреоновые трубопроводы прокладываются в трубной теплоизоляции.

10. В ходе монтажа и наладки Товара не допускается повреждение внутренней отделки помещений, должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций зданий, в которых производится монтаж, а также инженерных сетей, в противном случае Исполнитель восстанавливает повреждения собственными силами и за свои средства.

11. Монтаж Товара осуществляется с применением материалов (виброгасящих прокладок), обеспечивающих отсутствие вибрации в помещениях при работе Товара на полной мощности.

12. Монтаж внутренних блоков Товара осуществляется с применением пылесоса, укрывного материала, приобретённые Поставщиком. После монтажа Поставщиком проводится уборка помещения, в которых установлен внутренний блок, выносится и вывозится мусор после монтажа.

13. Тестовый запуск оборудования: после запуска оборудование тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление оборудования, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента.

14. По окончанию монтажных работ поставщик предъявляет Заказчику смонтированное оборудование.

15. Заказчик не предоставляет Поставщику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов. Ответственность за сохранность материалов и оборудования до подписания документа о приемке несет Поставщик.

Требования к году (месяцу) изготовления товара: Год изготовления Товара – не ранее 2026 г.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; Кондиционер бытовой ( Вид 1) [Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010]. 1.1; Вид кондиционера; Сплит-система. 1.2; Класс энергоэффективности (в режиме нагрева); не ниже А. 1.3; Тип внутреннего блока; Настенный. 1.4; Режим работы кондиционера; Охлаждение. 1.5; Режим работы кондиционера; Обогрев. 1.6; Вид блока кондиционера; Наружный. 1.7; Инверторный тип кондиционера; Нет. 1.8; Дополнительные функции; Режим осушения. 1.9; Дополнительные функции; Режим автоматической поддержки температуры. 1.10; Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); не ниже А. 1.11; Мощность в режиме нагрева; КВТ; Больше или равно 2. 1.12; Мощность в режиме охлаждения; КВТ; Больше или равно 2. 1.13; Наличие фильтров грубой очистки воздуха; Да. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия,

процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.

Маркировка Товара и тары (упаковки), в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

Товар (оборудование) должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+10%) В, частоте 50 (+1%) Гц.