Техническое задание

Услуги по отбору и проведению количественного

химического анализа проб природной воды.

ОКПД2: 71.20.11.190 - "Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ».

1. Место отбора проб:

- Затон п.Путеец: Респ Коми м.р-н Муниципальный район Печора, г.п. Путеец, пгт. Путеец, ул. Парковая, д.2;

- Первая проба -фоновый створ (65°10'18.433"СШ  57°4'28.579" ВД).

- Вторая проба - контрольный створ (65°10'18.439"СШ  57°4'12.828" ВД).

- Затон п.Щельяюр: Респ Коми, м.р-н Ижемский, с.п. Щельяюр, п Щельяюр, пер Путейцев, д. 10.

- Первая проба -фоновый створ (65°19'53.3521"СШ  53°26'42.3944" ВД).

- Вторая проба - контрольный створ (65°19'56.8344"СШ  53°26'37.9140" ВД).

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по отбору и проведению количественного химического анализа проб природной воды (Затон п.Путеец. Показатели: Затон п. Путеец. Показатели: Нефтепродукты, БПК5, Взвешенные вещества, Температура. Работа специалиста, пробоотбор, транспортные расходы по Затону п.Путеец) | Условная единица | 1 |
| 2 | Услуги по отбору и проведению количественного химического анализа проб природной воды (Затон п. Щельяюр. Показатели: Нефтепродукты, Железо, БПКполн, СПАВ, Взвешенные вещества, ХПК, Сухой остаток. Работа специалиста, пробоотбор, транспортные расходы по Затону п.Щельяюр) | Условная единица | 1 |

2. Порядок выполнения услуг.

- Заказчиком подается заявка  Исполнителю о предполагаемой дате оказания Услуг не менее чем за 2 рабочих дня письменно на электронный адрес pf@sdbup.ru. Оказание Услуг осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00, исключая перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время местное).

3. Результаты оказанных услуг:

- Исполнитель представляет Заказчику оформленные протоколы лабораторных исследований и   испытаний.

- Расчет за оказанные услуги производится после получения от Исполнителя  протоколов КХА по каждому за- тону.

4. Требования к Исполнителю:

- Согласно ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» все санитарно-эпидемиологические исследования, испытания и оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований должны быть проведены экспертными организациями, аккредитованными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории. Область аккредитации испытательной лаборатории должна распространяться на показатели (ингредиенты), указанные в наименовании услуг.

- Исполнитель может привлекать третьих лиц для оказания услуг, при условии наличия у них аккредитованной испытательной лаборатории и действующего договора с исполнителем.

- Услуги должны оказываться с использованием собственных ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, оборудование, лаборатория и др.).

- Качество ресурсов Исполнителя, применяемых при оказании услуг, должно соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах Российской Федерации.

5.Требования к качеству услуг.

Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, включающими:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.  Период оказания услуги:

30 рабочих дней с момента поступления проб в лабораторию Исполнителя, но не позднее 30 сентября 2026г

7. Оплата: Предоплата 30%.

Заказчик производит авансовый платеж на основании выставленного счета. Окончательный расчет производится не позднее 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке.

Ответственное лицо по техническим вопросам:

| Инициатор закупки: | Инженерно-технические работники, специалисты |  |  |  | Макейчикова А.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон:88214293282(204) |  |  |  |  |  |