ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка химических реактивов и лабораторных инструментов 
2. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	Наименование товара (ОКПД2/КТРУ)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Бутанол-1 
20.14.22.116
	Массовая доля основного вещества
	99,8
	%
	0,8
	кг

	
	
	Степень чистоты
	ХЧ 
	
	
	

	
	
	Фасовка
	0,8
	КГ
	
	

	
	
	Соответствие требованиям национальной системы стандартизации
	ТУ 2632-021-44493179-98
	
	
	

	

	2
	Кальций углекислый
20.13.23.112
	Массовая доля основного вещества
	не менее 99
	%
	1
	кг

	
	
	Степень чистоты
	ХЧ
	
	
	

	
	
	Фасовка
	1,0
	КГ
	
	

	
	
	Соответствие требованиям национальной системы стандартизации
	ГОСТ 4530-76
	
	
	

	

	3
	Уксусная кислота ледяная

20.14.32.121
	Массовая доля основного вещества
	не менее 99
	%
	1
	кг

	
	
	Степень чистоты
	ХЧ
	
	
	

	
	
	Фасовка
	≥ 1,0 и ≤ 40,0
	КГ
	
	

	
	
	Соответствие требованиям национальной системы стандартизации
	ГОСТ 61-75
	
	
	

	

	4
	Инулин

10.62.11.120
	Содержание сухого вещества
	более 95
	%
	1
	кг


	
	
	Содержание инулина
	не менее 92
	%
	
	

	
	
	Фасовка
	1,0
	КГ
	
	

	
	
	Соответствие требованиям национальной системы стандартизации
	ГОСТ или ТУ
	
	
	

	

	5
	Штатив для пробирок 

32.50.50.190
	Описание
	диаметр 21, п/п, 40 гнезд
	
	1
	шт.

	

	6
	Противень лабораторный 
32.50.13.190
	Описание
	из нерж. стали (штамповка) 320х220х48
	
	1
	шт.

	

	7
	Ложка-шпатель
32.50.11.190
	Размеры
	Размеры ложки 35х15 мм 
Размеры шпателя 25х13 мм
	
	2
	шт.

	
	
	Внешний вид
	 маленький металлический лабораторный шпатель с прямой треугольной лопаткой на одном конце и округлой изогнутой ложкой на другом. 
	
	
	


3. Сроки и место поставки товара. 

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27, ИАБТ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, в рабочие дни: понедельник - четверг с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

3.2. Сроки поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Требования к товару, его упаковке и условия поставки товара.
4.1. Год выпуска товара – не ранее 2025 года;

4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), с не истекшим сроком годности, соответствующего качества и комплектности.

4.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара (сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии; паспорта качества). 

4.4. Поставка товара осуществляется в упаковке изготовителя, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и обеспечивающей безопасность и сохранение потребительских свойств товара в течение срока его годности. 

4.5. Поставка товара осуществляется единовременно, поставка товара частями (партиями) не допускается.

5. Гарантии на поставляемый товар.

5.1. Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется в соответствии со сроками, установленными производителем. Устранение недостатков, дефектов при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика. Гарантийные документы на товар передаются Заказчику Поставщиком вместе с товаром.

5.2. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков поставленного товара Поставщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки такого товара или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

5.3. В случае неоднократного выявления недостатков поставленного товара в течение гарантийного срока Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. Все расходы, связанные с устранением недостатков поставленного товара или его заменой в течение гарантийного срока, в том числе расходы на его перевозку, и ремонт, несет Поставщик.

