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	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора: 


	Диэлектрическое зеркало LBTEK DM10-490SP

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	количественная
	Диаметр зеркала
	мм
	25,4

	2. 
	количественная
	Предельное отклонение диаметра зеркала от паспортного значения
	мм
	0,1

	3. 
	количественная
	Отношение рабочей области ко всей апертуре
	%
	≥ 90

	4. 
	количественная
	Толщина зеркала
	мм
	3,2

	5. 
	количественная
	Диапазон длин волн на пропускание
	нм
	380-475

	6. 
	количественная
	Диапазон длин волн на отражение
	нм
	505-800

	7. 
	количественная
	Коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 380–475 нм 
	%
	90

	8. 
	количественная
	Коэффициент отражения в диапазоне длин волн 505–800 нм
	%
	95

	9. 
	количественная
	Длина волны отсечки
	нм
	490

	10. 
	качественная
	Материал
	
	UVFS

	11. 
	количественная
	Вносимые волновые аберрации для излучения с длиной волны λ
	отн. ед.
	λ / 4
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