ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

[bookmark: ext-gen3390][bookmark: ext-gen3391]Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 7

Контракт заключается  с соблюдением требований  п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	ОКПД 2
	43.39.19.190
	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включённые в другие группировки»



1. Общие положения.
Здание (Объект)  расположенный по адресу: Чувашская Республика,                                      г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 7.
Год постройки: 2009.
Общая площадь объекта с учетом всех пристроек 1214 кв.м. Площадь текущего ремонта - 31,71 кв.м.
Этажность: 2-х этажное административное здание с подвалом.

Осмотр объекта производится по письменной заявке Подрядчика с указанием в ней Ф.И.О. уполномоченного на осмотр сотрудника.
Лицо, ответственное за организацию осмотра – начальник отдела материально- технического обеспечения Управления Росреестра по Чувашской Республике (далее –  Заказчик) — Филиппов Сергей Николаевич.
Осмотр помещений на объекте Заказчика и объемов работ осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

2. Сроки выполнения работ
2.1. Работы осуществляются с даты заключения Контракта по 20.08.2026.  Досрочное окончание работ допускается.
2.1. В  случае нарушения установленных сроков Подрядчик несет ответственность за все расходы, связанные с просрочкой исполнения Контракта. 
2.3. Дата окончания выполнения работ - дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Универсального передаточного документа (УПД) или счет-фактуры (при наличии). 

3. Время проведения работ 
3.1. Работы проводятся в рабочие дни: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00. Нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика в нерабочее время запрещено (разрешается по договоренности с Заказчиком).
По письменному предложению подрядчика заказчиком может быть согласовано иное время проведения ремонтно-строительных работ.
3.2. Время проведения шумовых работ рабочие дни: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:30.
3.3. Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности Заказчика и иных пользователей Объекта. 
Выполнение работ Подрядчиком на Объекте не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и/или представлять угрозу для работников Заказчика, сотрудников и посетителей организаций, размещающихся на Объекте.
3.4. Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием Управления Росреестра по Чувашской Республике, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный Заказчиком.
Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по данному контракту не будет мешать нормальной деятельности Заказчика.

4. Требования к Подрядчику.
4.1. Подрядчик до начала работ должен представить Заказчику:
- копию приказа о назначении персонально ответственных должностных лиц, ответственных за охрану труда, электробезопасность и пожарную безопасность,  за производство работ; 
- списочный (с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания, с копиями паспортных данных, разрешений (патентов)) состав работников и автотранспорта, занятого при выполнении Работ, для оформления допусков на территорию Заказчика.
В случае внесения изменений в состав персонала, привлекаемого Подрядчиком, представитель Подрядчика должен представить Заказчику скорректированную информацию не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемых изменений.
4.2. В случае необходимости привлечения Подрядчиком к работам на территории  Заказчика лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, последние должны быть приняты на работу в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иметь специальное разрешение, предусмотренное частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
4.3. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Требования к качеству выполнения работ и используемым при выполнении работ материалам и оборудованию:
Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ) и СанПиН, сметой, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, требованиями строительных, санитарных и других норм и правил,  нормативно-правовых актов, действующих на данный момент на территории Российской Федерации. 
[bookmark: undefined]Работы производятся с использованием материалов, указанным в локальном сметном расчете (смете). 
Подрядчик должен обеспечить собственными силами поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ из материалов, имеющих документы, подтверждающие их качественные характеристики (сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, в соответствии с техническим заданием и локальной сметой, требованиями технических и градостроительных регламентов, требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил охраны труда, строительным нормам и правилам для требуемых видов работ, правилам противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" и Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";  а также иными обычно предъявляемыми требованиями. 
Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации. Подрядчик предоставляет копии документов, подтверждающих качество материалов и конструкций для работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 
При производстве работ должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). 
Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Марка, цвет и вид отделочных материалов, приобретаемых для выполнения работ должны соответствовать материалам, указанным в проектно-сметной документации. Не согласованные с Заказчиком материалы и комплектующие принятию и оплате не подлежат.
Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком применить материалы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте и в проектно-сметной документации. 

6. Требования к безопасности выполнения работ.
Подрядчик должен обеспечить на объекте соблюдение всех требований безопасности в соответствии со ст. 751, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В процессе выполнения работ должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья людей, находящихся на Объекте, охрана и безопасность труда в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»,
"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр),
 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», а также другими нормативными правовыми актами, и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации  в сфере выполнения работ по контракту.
Применяемые при выполнении работ материалы и изделия, вошедшие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны быть сертифицированы.
При выполнении работ экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. В процессе выполнении работ лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складируют в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами. Не допускается пользоваться открытым огнем вблизи мест применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. Во время проведения работ и по окончании их строительный мусор должны удаляться без загрязнения территории.

7. Требования к порядку и условиям выполнении работ:
Подрядчик должен обеспечить наличие на Объекте проектно-сметной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика. 
Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и устанавливаемого оборудования, конструкций, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ. 
Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объекте своего представителя, уполномоченного должным образом на ведение переговоров с представителями Заказчика и ответственного за выполнение на объекте требований настоящего Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего качество и безопасность производства работ на объекте; а также наличие необходимого для выполнения всех видов и объемов производимых работ, количества квалифицированного инженерно–технического персонала и рабочих требуемых специальностей. 
Производство и качество всех Работ должно выполняться в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими регламентами, государственными стандартами и техническими условиями.
При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, правила электробезопасности, санитарные нормы, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения Работ, вплоть до их завершения. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее.  
Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и, до получения от Заказчика указаний, приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ, обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок;
- иных обстоятельств, угрожающих причинением вреда имуществу Заказчика либо создающих невозможность их завершения в установленный настоящим государственным контрактом срок.
Подрядчик обязан информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причиненный по вине его работников. 
Во время выполнения Работ должны быть обеспечены содержание и уборка территории возле Объекта и примыкающей к нему уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, а также после окончания выполнения Работ произвести уборку в зоне производства работ и прилегающей территории. 
При выполнении работ Подрядчик должен проводить инструктаж работникам по технике безопасности с оформлением соответствующих документов. Выполнение работ должно осуществляться при постоянном присутствии на объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

8. Порядок контроля и приемки работ:
Контроль за сроками выполнения работ, качеством, объемами и номенклатурой работ производится представителем Заказчика. При нарушении технологии выполнения работ устанавливается срок устранения нарушения, которое обязательно к беспрекословному выполнению Подрядчиком. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте, и совместно с представителем Подрядчика оформляют акт приемки выполненных работ. Представители заказчика в рамках контракта имеет право:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов;
-приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований сметы, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов;
-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от технической документации, СНиПов, и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
При обнаружении уполномоченными представителями Заказчика в ходе производства работ по контракту, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения, которые выполняются Подрядчиком за свой счет.
Подрядчик должен устранять за свой счет в срок, не более 2 дней недостатки (дефекты) работ, выявленные в ходе проверки Заказчиком соответствия выполняемых работ требованиям проектно-сметной документации.
Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектно-сметной документации.
Минимально один раз в пять календарных дней Подрядчик обязан производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения монтажных и демонтажных работ. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку мест, где будут выполняться работы и прилегающей непосредственно к ним территории.
Подрядчик не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ должен освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.
Отключение инженерных систем, структурированных кабельных сетей, охрано-пожарных сигнализаций, электропроводок, систем видеонаблюдения и т.п. могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, с их последующим восстановлением после окончания работ.
Подрядчик несет ответственность за допущенные при выполнении работ повреждения (в том числе случайные) имущества, конструкций зданий, инженерных коммуникаций, структурированных кабельных сетей, охрано-пожарных сигнализаций, электропроводок, систем видеонаблюдения и т.п. Заказчика и других собственников. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания, инженерных коммуникаций Заказчика и других собственников.
По окончанию выполнения работ Подрядчик в течении 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
По решению Заказчика для приемки выполненных работ создается приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, после чего, в случае отсутствия претензий к выполненным работам, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При выявлении по результатам приемки недостатков в работе составляется Акт недостатков, а результат приемки признается отрицательным. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки, после чего приемка проводится повторно.

9. Срок гарантии качества работ устанавливается 3 года (36 месяцев) с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. 

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
Подрядчик предоставляет Заказчику:
1.  Сертификаты соответствия на используемые материалы.
2. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма-КС-3).

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
11.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 36 месяцев с момента подписания документа о приемке, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
11.2. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода изготовителя. 
11.3. В гарантийный период Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты), порядок и сроки их устранения.

12. Иные требования к работам и условиям их выполнения:
12.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Подрядчика.

13. Прочие условия 
13.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения  Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.3.  Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Заказчиком  Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма-КС-3), путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Контракта.
13.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных.
13.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
13.7.  Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
