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                                                                                                                                Приложение № 1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-восстановительных и монтажных работ по модернизации и диспетчеризации, проведению пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах производственной зоны 
ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области
1. Наименование Заказчика: ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области (далее – ЛИУ-7).
2. Место оказания работ:
Швейный цех 1, 2, 3, раскроечный участок и здание КПП (диспетчиризация) промышленной зоны ЛИУ-7 - 393354 Тамбовская область, Кирсановский МО, п.Полевой, ул.Рабочая, д.7.
3. Наименование работ: 
выполнение ремонтно-восстановительных и монтажных работ по модернизации и диспетчеризации, проведению пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в швейном цехе 1, 2, 3, раскроечном участке ЛИУ-7 . 
4. Сроки оказания работ: 
Не позднее 30.04.2026 с момента заключения Контракта. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. 

4.1. Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней до начала работ предоставляет Заказчику:
- список машин и оборудования, необходимых в производстве работ;

- список работников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения).
4.2. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по монтажу и ремонту системы пожарной сигнализации (далее – АПС)                         и системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 

4.3. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика.                    В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 

4.4. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы,                     в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

4.5. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований                и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

4.6. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию                                   для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик.
4.7. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.
4.8. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение                       от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

4.9. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

4.10. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.11. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

4.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

4.13. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств                                 в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств                           в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение                         и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии                         с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии             с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

Общие требования к выполнению работ

Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных                      и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности                    и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии                           с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства                            в работе объекта Заказчика или представлять угрозу для персонала. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

Работы должны выполняться персоналом, имеющим профессиональную подготовку и прошедших повышение квалификации, соответствующее характеру выполнения работ по монтажу систем пожарной безопасности.

Монтажные работы проводятся с использованием ресурсов Исполнителя                     и имеющегося ПТИ на складе Заказчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование), и за счет Исполнителя.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил и порядка ведения работ.

На применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия.
Персонал подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение противопожарного режима, установленного в помещениях здания и на территории объекта.

Требования к составу документов, представляемых Исполнителем Заказчику в процессе исполнения договора

Подрядчик предоставляет:

техническую документацию предприятий - изготовителей на использованные при монтаже оборудование: сертификаты соответствия, сертификаты (паспорта) качества, сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности, удостоверяющие качество материалов, изделий, устройств                             и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, их соответствие государственным стандартам, техническим условиям.

ведомость смонтированных приборов и оборудования;

акт об окончании пусконаладочных работ; 

акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования).
5. Требования к качеству материалов (товаров):
5.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество                              и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов,                а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы,                             не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее                       в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии Техническим заданием,                     в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм                   и правил, в том числе:

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы                    и правила проектирования.
СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения                         и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

Требования пожарной безопасности.
СП 51.13330.2011 Защита от шума.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства Основные требования к проектной и рабочей документации.
Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.08 №123-ФЗ.
Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий                              и сооружений от 30.12.09 №384-ФЗ. 

Постановление об утверждении Правил противопожарного режима                            в Российской Федерации 16.09.2020 №1479. 

ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности                       в условиях пожара. Метод испытания.
ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство                           по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.
ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию                     и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные                       с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
7.1. Результатом работы является:

Работы считаются оказанными после проведения: монтажных                                      и пусконаладочных работ АПС и СОУЭ в швейных цехах 1, 2, 3, раскроечном участке и диспетчеризации КПП ЛИУ-7 и приведение их в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, и пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
7.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка                          их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

7.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) -                      на бумажном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном                                    носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном                              носителе в количестве 2-х экземпляров;

- ведомость установленного оборудования - на бумажном носителе в количестве 1-го экземпляра.
8. Требования по объёму гарантий качества работ

8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами                          и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

8.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика                               о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока                        за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9. Порядок оплаты работ: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.
10. Необходимая документация на системы ПС и СОУЭ:

1) Протокол проведения комплексных испытаний (предоставляет Исполнитель при проведении испытаний).
2) Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (предоставляет Исполнитель).
11. Требования к исполнителю:
Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий                    и сооружений.
Достаточные ресурсные возможности для обеспечения своевременного                        и качественного ремонта, проведения монтажных и пусконаладочных работ средств АПС и СОУЭ.
12. Используемые материалы

 

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Ед. изм.
	Кол.
	вид работ

	1
	2
	3
	6
	7
	10

	 
	Оборудование и материалы
	 
	 
	 
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой 
	ИП 212-141
	шт.
	8
	монтаж

	2
	Извещатель пожарный ручной 
	ИПР 513-10
	шт.
	8
	монтаж

	3
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный
	ИВЭПР 12/1,5  1х7 Р
	шт.
	5
	монтаж

	4
	Аккумулятор 
	АКБ 12в. 7 а/ч
	шт.
	5
	монтаж

	5
	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой
	Маяк 12 КП
	шт.
	5
	монтаж

	6
	Прибор приёмно-контрольный 
	RS-200TP 
	шт.
	4
	монтаж, пуско-наладка 

	7
	Считыватель ТМ
	 
	шт.
	4
	монтаж

	8
	Ключ ТМ
	 
	шт.
	12
	монтаж

	9
	Приемник 
	RR-701RS 
	шт.
	1
	монтаж, пуско-наладка 

	 
	Кабеленесущие системы и монтажные изделия
	 
	 
	 
	 

	10
	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1x2x0.75
	КПСнг(А)-FRLSLTx
	м
	60
	монтаж

	11
	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 2x2x0.75
	КПСнг(А)-FRLSLTx
	м
	60
	монтаж

	12
	Кабель-канал 25х16 мм
	 
	м
	60
	монтаж

	13
	Комплект метизов и PR-FR-25 (100шт.)
	 
	к-т
	1
	монтаж
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