Техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. измер. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокотехнологичная полимерная матрица для секвенирования и фрагментного анализа на генетических анализаторах серии 3500. Состав: 1 запаянный пластиковый пакет с клапаном на 960 образцов, с меткой RFID, сроком годности не менее 6 месяцев [Полимер Восток – 7, серии 3500 на 960 образцов или аналог] | Шт. | 1 |
| 2 | Набор анодного буфера из готовых рабочих 1Х растворов для проведения капиллярного электрофореза с использованием генетических анализаторов Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer and Applied Biosystems 3500xl Genetic Analyzer. Набор содержит «Буфер-СЕ Анодный». «Буфер-СЕ Анодный» обеспечивает процесс проведения капиллярного электрофореза. Набор рассчитан на четыре цикла замены анодного буфера в приборе. Остаточный срок годности при поставке не менее 5 месяцев. [БУФЕР СЕ Анодный, 4 цикла или аналог] | Уп | 1 |
| 3 | Набор катодного буфера из готовых рабочих растворов 1Х для проведения капиллярного электрофореза с использованием генетических анализаторов Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer and Applied Biosystems 3500xl Genetic Analyzer. Набор содержит «Буфер-СЕ Катодный А» и «Буфер-СЕ Катодный В». «Буфер-СЕ Катодный А» обеспечивает процесс проведения капиллярного электрофореза, «Буфер-СЕ Катодный В» осуществляет промывку капилляра и сбор отработанного полимера между инъекциями. Набор рассчитан на четыре цикла замены катодного буфера в приборе. Остаточный срок годности при поставке не менее 5 месяцев. [БУФЕР СЕ Катодный, 4 цикла или аналог] | Уп | 1 |

Срок поставки до 130 дней.