Техническое задание
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Ед. измер.
	Коли-чество

	1
	Высокотехнологичная полимерная матрица для секвенирования и фрагментного анализа на генетических анализаторах серии 3500. Состав: 1 запаянный пластиковый пакет с клапаном на 960 образцов, с меткой RFID, сроком годности не менее 6 месяцев [Полимер Восток – 7, серии 3500 на 960 образцов или аналог]
	Шт.
	1

	2
	Набор анодного буфера из готовых рабочих 1Х растворов для проведения капиллярного электрофореза с использованием генетических анализаторов Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer and Applied Biosystems 3500xl Genetic Analyzer.

Набор содержит «Буфер-СЕ Анодный». «Буфер-СЕ Анодный» обеспечивает процесс проведения капиллярного электрофореза.

Набор рассчитан на четыре цикла замены анодного буфера в приборе.

Остаточный срок годности при поставке не менее 5 месяцев.

[БУФЕР СЕ Анодный, 4 цикла или аналог]
	Уп
	1

	3
	Набор катодного буфера из готовых рабочих растворов 1Х для проведения капиллярного электрофореза с использованием генетических анализаторов Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer and Applied Biosystems 3500xl Genetic Analyzer.

Набор содержит «Буфер-СЕ Катодный А» и «Буфер-СЕ Катодный В». «Буфер-СЕ Катодный А» обеспечивает процесс проведения капиллярного электрофореза, «Буфер-СЕ Катодный В» осуществляет промывку капилляра и сбор отработанного полимера между инъекциями.

Набор рассчитан на четыре цикла замены катодного буфера в приборе.

Остаточный срок годности при поставке не менее 5 месяцев.

[БУФЕР СЕ Катодный, 4 цикла или аналог]
	Уп
	1



Срок поставки до 130 дней.
