ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реактивов к анализатору

Общие сведения:

| № | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 | КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/электролиты ИВД, калибратор Калибратор i15 Calibrant Fluid Pack для количественного определения газов и химического состава крови,(совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811), КНР | 21.20.23.110 | 21.20.23.110-00011679 | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (pO2), парциальное давление углекислого газа (pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, RHb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). |  | 100 шт |
|  |  |  |  | Количество калибровок | 100 | шт |  |
|  |  |  |  | Совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализатора i15 |  |  |
|  |  |  |  | ОСГ на момент поставки | Не менее 8 месяцев |  |  |
| 2 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент Картридж i15 Test Cartridge для количественного определения газов и химического состава крови с принадлежностями, производства "Эдан Инструментс, Инк.", | 20.59.52.195 | 20.59.52.195-00000437 | Измеряемые аналиты | рН, рСO2, рO2, Na+, К+, Сl-, Са++, Glu, Lac, Hct |  | 100 шт. |
|  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | 100 | шт |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов i15 |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  | ОСГ на момент поставки | Не менее 8 месяцев |  |  |
| 3 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 1) | 21.20.23.110 | 21.20.23.110-00011571 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Количество | 5 | шт |  |
|  |  |  |  | Контролируемые параметры | pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl- |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов i15 |  |  |
|  |  |  |  | Объем | 2,5 | миллилитр |  |
|  |  |  |  | Уровень | Уровень 1 |  |  |
|  |  |  |  | ОСГ на момент поставки | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811 | Соответствие |  |  |
| 4 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 2) | 21.20.23.110 | 21.20.23.110-00011571 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Контролируемые параметры | pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl- |  |  |
|  |  |  |  | Уровень | Уровень 2 |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 5 | шт |  |
|  |  |  |  | Объем | 2,5 | миллилитр |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов i15 |  |  |
|  |  |  |  | ОСГ на момент поставки | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811 | Соответствие |  |  |
| 5 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 3) | 21.20.23.110 | 21.20.23.110-00011571 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Контролируемые параметры | pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl- |  |  |
|  |  |  |  | Уровень | Уровень 3 |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 5 | шт |  |
|  |  |  |  | Объем | 2,5 | миллилитр |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов i15 |  |  |
|  |  |  |  | ОСГ на момент поставки | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие | Совместимость с программным обеспечением версий V1.86, V 1.811 |  |  |

2. Сроки поставки: с момента подписания договора и до 20.12.2026г.

3. Периодичность поставки: товар доставляется партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 7-х рабочих дней, с момента получения заявки от Заказчика. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу.

4. В случае возникновения экстренной потребности у Заказчика, осуществить экстренную поставку Товара в течение 3 суток с момента получения заявки с пометкой «срочно».

5. Условия поставки: поставка товара и разгрузка на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

6. Место поставки: 362002, г. Владикавказ, ул. Титова, 11, аптека клиники.

7. Условия оплаты: В течение 7 (семи) рабочих дней.

8. - Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

9. - Форма оплаты – безналичный расчет.

10. Требования, предъявляемые к качеству товаров:

Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

11. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара. Данные документы передаются вместе с товаром при поставке:

12. Обеспечение качества:

- Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.