ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов к анализатору 
Общие сведения:

	№
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2
	КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	

	1
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/электролиты ИВД, калибратор                                            Калибратор i15 Calibrant Fluid Pack для количественного определения газов и химического состава крови,(совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811), КНР                                       
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00011679
	Описание
	Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (pO2), парциальное давление углекислого газа (pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, RHb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb).
	 
	 100 шт

	
	
	
	
	Количество калибровок
	100
	шт
	

	
	
	
	
	Совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811
	Соответствие
	 
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для анализатора i15
	 
	

	
	
	
	
	ОСГ на момент поставки
	Не менее 8 месяцев
	
	

	2
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент                            Картридж i15 Test Cartridge для количественного определения газов и химического состава крови с принадлежностями, производства "Эдан Инструментс, Инк.", 
	20.59.52.195
	20.59.52.195-00000437
	Измеряемые аналиты
	рН, рСO2, рO2, Na+, К+, Сl-, Са++, Glu, Lac, Hct
	 
	100 шт. 

	
	
	
	
	Количество выполняемых исследований
	100
	шт
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов i15
	 
	

	
	
	
	
	Совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811
	Соответствие
	 
	

	
	
	
	
	ОСГ на момент поставки
	Не менее 8 месяцев
	
	

	3
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал                                          Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 1) 
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00011571
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb).
	 
	1 шт. 

	
	
	
	
	Количество
	5
	шт
	

	
	
	
	
	Контролируемые параметры
	pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl-
	 
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов i15
	 
	

	
	
	
	
	Объем
	2,5
	миллилитр
	

	
	
	
	
	Уровень
	Уровень 1
	 
	

	
	
	
	
	ОСГ на момент поставки
	Не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811
	Соответствие
	 
	

	4
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал                                          Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 2) 
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00011571
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb).
	 
	 1 шт.

	
	
	
	
	Контролируемые параметры
	pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl-
	 
	

	
	
	
	
	Уровень
	Уровень 2
	 
	

	
	
	
	
	Количество
	5
	шт
	

	
	
	
	
	Объем
	2,5
	миллилитр
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов i15
	 
	

	
	
	
	
	ОСГ на момент поставки
	Не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811
	Соответствие
	 
	

	5
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал                    Материал контрольный i15 Controls Blood Gas and Electrolyte Control (уровень 3) 
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00011571
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb).
	 
	 1 шт.

	
	
	
	
	Контролируемые параметры
	pH, рСО2, рО2,Na+, К+, Са++, Сl-
	 
	

	
	
	
	
	Уровень
	Уровень 3
	 
	

	
	
	
	
	Количество
	5
	шт
	

	
	
	
	
	Объем
	2,5
	миллилитр
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов i15
	 
	

	
	
	
	
	ОСГ на момент поставки
	Не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	
	
	Соответствие
	Совместимость с программным обеспечением версий V1.86,  V 1.811
	 
	



2. Сроки поставки: с момента подписания договора и до 20.12.2026г.
3. Периодичность поставки: товар доставляется партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 7-х рабочих дней, с момента получения заявки от Заказчика. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу.
4. В случае возникновения экстренной потребности у Заказчика, осуществить экстренную поставку Товара в течение 3 суток с момента получения заявки с пометкой «срочно».
5. Условия поставки: поставка товара и разгрузка на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.
6. Место поставки: 362002, г. Владикавказ, ул. Титова, 11, аптека клиники.
[bookmark: _Hlk66724667]7. Условия оплаты: В течение 7 (семи) рабочих дней.
8. - Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.
9. - Форма оплаты – безналичный расчет.
10. Требования, предъявляемые к качеству товаров:
Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке. 
11. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара. Данные документы передаются вместе с товаром при поставке:
12. Обеспечение качества:
- Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.


