Техническое задание

| № | Товар | шт. | Ед. | Цена за шт. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавкая вставка пн2-250 у3 на 100а ОКПД 27.12.21.000 | 30 | шт | 227,87 | 6836,10 |  |
| 2 | Плавкая вставка пн2-250 у3 на 250а ОКПД 27.12.21.000 | 50 | шт | 22,17 | 11108,50 |  |
| 3 | Плавкая вставка пн2-400 у3 на 400а ОКПД 27.12.21.000 | 40 | шт | 335,00 | 13400,00 |  |
| 4 | SP3022 уличный ДКУ-100вт 5000К IP65 48965 FERON ОКПД 27.40.39.113 | 21 | шт | 1905,75 | 40020,75 |  |
| 5 | Эл. лампа диодная IN HOME LED-HP-PRO 80Вт 6500К E27/E40 7600Лм 230В ОКПД 27.40.39.113 | 52 | шт | 586,80 | 30513,60 |  |
| 6 | Перчатки диэлектрические бесшовные ОКПД 22.19.60.119 | 1 | шт | 1037,90 | 1037,90 |
| 7 | Боты диэлектрические размер 46 (345) ОКПД 15.20.32.121 | 1 | шт | 1788,00 | 1788,00 |
| 8 | Каска защитная (электроизоляционная) ОКПД 32.99.11.160 | 1 | шт | 1175,20 | 1175,20 |
| 9 | Масло трансформаторное Роснефть ГК (20 л.) ОКПД 19.20.29.170 | 5 | шт | 5831,24 | 29156,20 |
| 10 | Зажим анкерный РА 25х100 2*16-4*25 ОКПД 27.33.13.120 | 32 | шт | 239,12 | 7651,84 |
| 11 | Крепление фасадное SF 60 EKF ОКПД 22.23.19.190 | 100 | шт | 118,18 | 11818,00 |

Главный инженер

майор внутренней службы                                                                               А.М. Фадеев