Лампа  15вт. 4000 E27 A60 стандарт ЭРА LED A60-15W-840-E27 Б0033183

Лампа  230 v/500w Roccer m40 GY9.5,

Лампа светодиодная   LED-шар-VC 11 Вт. шар 3000K тепл.бел. E27 1050 лм 230B IN HOME

Лампа свеча  11 Bт. 4000 E 27 P45 Стандарт  ЭРА LED P45-11W-840-E14

Лампа свеча 11 Bт. 4000 E14B35 Стандарт ЭРА LED B35-11W-840-E14 cветодиодные лампы

шт.

шт.

шт.

шт.

шт

5	. .

3

10

70

90

Лампа шар 9 вт. 4000 E14 345 стандарт ЭРА LEDP45-9W-840E14 Б0029042                    Светильник SPO-532-0-65К-036 1200 36 Вт. Призма ЭРА	шт

Светильник светодиодный DECO бамбук 24BT 4000K2160Лм  230B 330“55 мм.

IN HOME

Светодиодная панель  SPO-6-36-6R-P "HF 595”595*19 36Вт. 3000Лм.  65000K                          призма

5

8

4

24

Итого                                           
        шт.          219