Техническое задание

на оказание услуг по проведению лабораторного, химического анализа проб дизельного топлива газовой котельной, ДГУ-1 и ДГУ-2

- Место и сроки оказания услуг

Место оказания услуг: по месту расположения Исполнителя. Срок оказания услуг: 14 календарных дней.

- Требования к оказываемым услугам

Исполнитель обязан:

- Осуществлять оказание услуг в соответствии с действующими нормами и требованиями, установленными отраслевыми стандартами для этого вида услуг, а также технологическими нормами и правилами оказания услуг и требованиями Заказчика.

- Оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов, использовать только аттестованное оборудование, поверенные средства измерения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- По окончании оказания услуг оформить Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Доставка исследуемого материала до Исполнителя для оказания услуг включена в стоимость Контракта (Договора).

3. Требования к качеству услуг

- Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться и применять методы и схемы технологических операций в соответствии с требованиями и (или) рекомендациями ГОСТ 32511-2013.

- Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми стандартами для данного вида услуг, а также технологическими нормами и правилами в соответствии с нормами и правилами, правилами техники безопасности, требованиями СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами.

- Все материалы, изделия, используемые при оказании услуг должны быть новыми, ранее не использующимися, иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным производителем в документации и должны быть произведены в соответствии с техническими требованиями производителя данного инструмента.

4. Требования к порядку оказания услуг

- Дата и время принятия работ предварительно согласовываются с Заказчиком.

- По факту оказания услуг Заказчик и Исполнитель подписывают в 2х экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий на качество услуг

- Срок и объем предоставления гарантий качества услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

- Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 6 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

- Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказываемых услуг ГОСТам, Правилам техники безопасности, иным действующим нормативным актам Российской Федерации и требованиям Заказчика.

- Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

- Гарантия является безусловной, т.е. без заключения договора на гарантийное и (или) сервисное обслуживание.

| № п/п | Наименование услуг/товара | Кол-во, шт | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение фракционного состава светлых НП | 1 |  |  |
|  | Определение температуры застывания светлых НП | 1 |  |  |
|  | Определение предельной температуры фильтруемости | 1 |  |  |
|  | Определение кинематической вязкости | 1 |  |  |
|  | Определение массовой доли воды в нефтепродуктах по методу Карла Фишера | 1 |  |  |
|  | Определение массовой доли серы в светлых НП | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

| Заказчик: Зам. главного врача ___________________/Н.Н. Рощипкин/ | Исполнитель: |
| --- | --- |