Техническое задание
на оказание услуг по проведению лабораторного, химического анализа проб дизельного топлива газовой котельной, ДГУ-1 и ДГУ-2

1. Место и сроки оказания услуг
Место оказания услуг: по месту расположения Исполнителя. Срок оказания услуг: 14 календарных дней. 
1. Требования к оказываемым услугам
Исполнитель обязан: 
- Осуществлять оказание услуг в соответствии с действующими нормами и требованиями, установленными отраслевыми стандартами для этого вида услуг, а также технологическими нормами и правилами оказания услуг и требованиями Заказчика. 
- Оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов, использовать только аттестованное оборудование, поверенные средства измерения, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
- По окончании оказания услуг оформить Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
- Доставка исследуемого материала до Исполнителя для оказания услуг включена в стоимость Контракта (Договора).
3. Требования к качеству услуг
- Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться и применять методы и схемы технологических операций в соответствии с требованиями и (или) рекомендациями ГОСТ 32511-2013. 
[bookmark: _GoBack]- Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми стандартами для данного вида услуг, а также технологическими нормами и правилами в соответствии с нормами и правилами, правилами техники безопасности, требованиями СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. 
- Все материалы, изделия, используемые при оказании услуг должны быть новыми, ранее не использующимися, иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным производителем в документации и должны быть произведены в соответствии с техническими требованиями производителя данного инструмента. 
4. Требования к порядку оказания услуг
- Дата и время принятия работ предварительно согласовываются с Заказчиком. 
- По факту оказания услуг Заказчик и Исполнитель подписывают в 2х экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий на качество услуг
- Срок и объем предоставления гарантий качества услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг. 
- Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 6 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. 
- Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказываемых услуг ГОСТам, Правилам техники безопасности, иным действующим нормативным актам Российской Федерации и требованиям Заказчика. 
- Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. 
- Гарантия является безусловной, т.е. без заключения договора на гарантийное и (или) сервисное обслуживание. 

	№ 
п/п
	Наименование услуг/товара
	Кол-во, шт
	Цена, руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС

	1. 
	Определение фракционного состава светлых НП
	1
	
	

	1. 
	Определение температуры застывания светлых НП
	1
	
	

	1. 
	Определение предельной температуры фильтруемости
	1
	
	

	1. 
	Определение кинематической вязкости
	1
	
	

	1. 
	Определение массовой доли воды в нефтепродуктах по методу Карла Фишера
	1
	
	

	1. 
	Определение массовой доли серы в светлых НП
	1
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