Техническое задание на поставку

вакуумметра

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, 0C | -50 – +60 |
|  | Диапазон измерения давления, кПа | -100…0 |
|  | Устойчивость к климатическим воздействиям | Исполнение У2 по гост 15150-69 |
|  | Диаметр корпуса, мм | 60 |
|  | Резьба штуцера | M12x1.5 |
|  | Виброзащищенность | группа LЗ по ГОСТ 12997-84 |
|  | Класс точности | 2,5 |
|  | Степень защиты приборов | IP 40 |
|  | Средний срок службы, лет | 40 |
|  | Масса , кг | не более 0,15 |
|  | Материал корпуса | Сталь |
|  | Стекло | Органическое |
|  | Штуцер, трубчатая пружина | Латунь, бронза |
|  | Трибко секторный механизм | Бронза, латунь, нержавеющая сталь |
|  | Циферблат | Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| - Комплектация |  |  |  |
|  | Вакуумметр | 3 шт. |
| 4. Прочие требования |  |  |  |
| 4.1. | Требования к поставщику | Поставка не позднее 31.10.2026 |
| 4.2. | Сервисное обслуживание | Не требуется |
| 4.3. | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
| 4.3.1. | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
| 4.3.2. | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
| 4.4. | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
| 4.5. | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
| 4.6. | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
| 4.7. | Иные требования | Не требуется |