ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик: ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.

- Предмет закупки:  Поставка  лабораторных  реагентов (Набор реагентов «Панель для выявления маркеров социально опасных заболеваний HBsAg, антител к ВИЧ-1,2, антител к вирусу гепатита С и антител к Treponema pallidum).

- Наименование, характеристики и количество товара:

| № п/п | Код ОКПД 2/КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. | Единица измерения по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 21.20.23.110-00005385 | ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 (ВИЧ-1/ВИЧ-2) (human immunodeficiency virus 1 and 2 (HIV1/HIV2)) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется для анализов в лаборатории или вблизи пациента. Может отпускаться без рецепта врача для самотестирования лицами, не имеющими медицинской подготовки, в домашних условиях. |  |  | Соответствует КТРУ | набор | 1 |
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | шт | ≥ 20 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | *Назначение |  | Для выявления маркеров социально опасных заболеваний HBsAg, антител к ВИЧ-1,2, антител к вирусу гепатита С и антител к Treponema pallidum |  |  |  |
|  |  |  | 4 | *Состав |  | 1. Тест – кассета, упакованная в индивидуальную фольгированную упаковку с влагопоглотителем - 20 шт 2. Флакон с буферным раствором - пластиковый флакон с капельницей, содержащий буферный раствор (3 мл) – 1 шт. 3. Пипетка Пастера – 20 шт. 4. Инструкция – 1 экз. |  |  |  |
|  |  |  | 5 | *Остаточный срок годности на момент поставки |  | Не менее 14 месяцев |  |  |  |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказника с учетом специфики деятельности и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств

Наименование предлагаемого участником закупки товара должно быть указано в полном (строгом) соответствии с регистрационным удостоверением  на медицинское изделие  (раздел «На медицинское изделие» соответствующего регистрационного удостоверения с указанием полного точного наименования с буквенными и цифровыми кодами, ТУ и т.д.).

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

5. Условия поставки товаров.

Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Назначение товаров и цели их использования: Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.

7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

8. Место поставки товара (режим работы Заказчика):

По месту нахождения Заказчика: 445003, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, д.2, ФГБУ санаторий «Лесное», аптечный склад.

- 9. Периодичность и сроки поставки товара:

Общий срок поставки товара: С даты подписания Контракта  по 30.10.2026 года. Поставка осуществляется в рабочие  дни с 08.00 до 14.00 (время местное), по заявкам Заказчика, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня отправки заявки.