ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  поставку расходных материалов
	
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во 
	Ед-ца измерения

	1
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 5,5см, 

Фасовка уп.100 шт, 10 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112


	Фильтры беззольные "Белая лента" d 5,5см,
Фильтрующая способность 26-45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00016-0,00020г
	2
	упак

	2
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 7см, 

Фасовка уп.100 шт, 10 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 7см, 

Фильтрующая способность не более 45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00026-0,00031г
	2
	шт

	3
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 9см, 

Фасовка уп.100 шт, 1 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 9см,
Фильтрующая способность не более 45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00045-0,00051г
	20
	упак

	4
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 11см, 

Фасовка уп.100 шт, 1 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 11см, 

Фильтрующая способность не более 45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00071-0,00078г
	20
	упак

	5
	Фильтры беззольные "Белая лента" d 15см, 

Фасовка уп.100 шт, 1 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112


	Фильтры беззольные "Белая лента" d 15см, 

Фильтрующая способность не более 45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00128-0,00146г
	20
	упак

	6
	Фильтры обеззоленные "Белая лента" d 18см, 

Фасовка уп.100 шт, 1 уп.
	ОКПД2 17.12.43.112


	Фильтры обеззоленные "Белая лента" d 18см, 

Фильтрующая способность не более 45 секунд

Зольность одного фильтра 0,00190-0,00210г
	20
	упак


1. Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия или декларации о соответствии, иные документы  подтверждающие   качество товара.
 2. Требования к товару:  Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов , утвержденных в отношении  данных видов товара , а также требованиям , установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Место поставки: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН, ул. проспект академика Семенова, д. 1.  Разгрузка склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1 этаж.
4. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты  заключения  контракта.
7. Расходы, входящие в стоимость Контракта: все возможные расходы должны быть включены.
