Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Реагенты для  анализатора глюкозы «Энзискан Ультра»

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2, код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1. | Жидкость очищающая | 21.20.23.110 | Назначение | Для очистки проточной системы анализатора глюкозы от продуктов ферментативной реакции, белка, липидов, компонентов сыворотки/крови |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | уп. | 2 |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | ≥4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем одного флакона | ≥10 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество промывок с одного флакона | ≥800 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Величина рН буферного раствора и очищающей жидкости | 7.2 – 7.4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Энзискан Ультра» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Глюкоза ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00010235 | Назначение | Для калибровки анализатора глюкозы автоматического |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ПП РФ от 08.02.2017 № 145, обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре не требуется, т.к. в позиции кода КТРУ отсутствуют характеристики товара. | уп. | 12 |
|  |  |  | Количество в упаковке флаконов | ≥4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем одного флакона | ≥5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация глюкозы в калибраторе | 10 | ммоль/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Энзискан Ультра» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 3. | Мембрана глюкозооксидазная | 21.20.23.110 | Назначение | Для количественного определения концентрации глюкозы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | уп. | 2 |
|  |  |  | Диапазон измерения концентрации глюкозы | ≥0,5 и ≤ 40 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резинового кольца | ≤10+0.50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового кольца | ≤2+0.2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке мембран | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Трехслойная мембранная система | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность мембраны с защитным ионоселективным фторуглеродным твердополимерным слоем | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Блистерная упаковка с голубой этикеткой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Энзискан Ультра» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | Контрольные растворы глюкозы | 21.20.23.110-00010877 | Количество выполняемых тестов | ≥ 1000 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | шт. | 3 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов Энзискан Ультра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке (шт.) | ≥4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ПП РФ от 08.02.2017 № 145, обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре не требуется, т.к. в позиции кода КТРУ отсутствуют характеристики товара. |  |  |
|  |  |  | Объем одного флакона | ≥5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация глюкозы в калибраторе | 5,10,15,20 | ммоль/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Энзискан Ультра» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 5 | Буферная смесь | 21.20.23.110 | Назначение | Для приготовления системного раствора для автоматических анализаторов глюкозы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | уп. | 6 |
|  |  |  | Масса порошка в одном пакете | 10 г.+ 10% | г. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Величина рН приготовленного буферного раствора | 7,3 +0.1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Время растворимости | ≤10 | мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Требуемая вода для приготовления буферного раствора | Дистиллированная вода |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего буферного раствора из одного ламинированного пакета | ≥1000 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Энзискан Ультра» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке. Маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Товар должен быть надлежащего качества, быть эффективным и безопасным при его применении, соответствовать требованиям спецификации.

Требования к отгрузке товара:

Товар должен быть доставлен Поставщиком до склада Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Требования к качеству: Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, товары должны сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к безопасности: – Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

–  Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

– регистрационное удостоверение;

– сертификат соответствия или декларация о соответствии.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

– Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.