ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


          Наименование Заказчика: Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82
          Наименование оказываемых услуг: Оказание услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) за качеством технического перевооружения
           Место оказания услуг: 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82
           Сроки оказания услуг: до 01.12.2026 года (по заявке Заказчика).
Предметом Контракта: является оказание услуг по проведению технического надзора  (строительного контроля) (далее – Услуги) за качеством технического перевооружения котельной (далее - Объект).
            Цель оказания Услуг: проверка соответствия выполняемых Работ Технической документации, требованиям технических регламентов и иным применимым требованиям, указанным в контракте между Заказчиком и лицом, осуществляющим технического перевооружения Объекта (далее - Подрядчик), для своевременного получения Заказчиком заключения о соответствии Объекта и возможности его эксплуатации
            Задачами Исполнителя для достижения целей Услуг, предусмотренных Контрактом, является предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Подрядчиком 
в процессе технического перевооружения Объекта нарушений, обязательных для соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов 
и документов в области технического регулирования, в том числе документов 
по стандартизации, Технической документации, контракта между Заказчиком и Подрядчиком 
в части применимых требований при техническом перевооружении Объекта, предупреждение и выявление аварий и аварийных ситуаций на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ  и организацию устранения Подрядчиком указанных недостатков (дефектов) работ и их последствий, а также своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуаций Заказчика, Подрядчика, органов государственного строительного надзора и службы государственной охраны объектов культурного наследия, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом или указаниями Заказчика.
            Услуга оказывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 870 «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330, ГОСТ Р 55474-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 2, Часть 0. Общие положения», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г.), СП 89.13330.2016 «Котельные установки», Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", - ст. 748, 749 Гражданского кодекса Российской Федерации;, ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468,  письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.04.2010 г. № 17906-ИП/08,  СП 48.13330.2019 Организация строительства.
4. Объем выполняемых работ в ходе оказание услуги по ведению технического надзора: 
исполнитель государственного контракта осуществляет:
4.1 проверку на соответствие нормам, правилам (в т.ч. проектным решениям) документации на оборудование и материалы, а также, при необходимости, документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях;
4.2 надзор за проведением подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства, и за соблюдением условий складирования и хранения;
4.3   операционный контроль сварочно-монтажных работ;
4.4 инспекционный (дублирующий) контроль качества сварных соединений трубопроводов;
4.5   контроль качества монтажа крановых узлов;
4.6 контроль за проведением испытаний трубопроводов на прочность и проверки на герметичность;
4.7 проведение сплошного или выборочного контроля качества работ подрядчика с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля;
4.8   подтверждение качества и объемов работ, выполненных подрядчиком;
4.9   участие в составлении исполнительной документации;
4.10    участие в работе приемочной комиссии при сдаче объекта;
4.11 проверка исполнительной документации. Оценивается правильность и своевременность оформления журналов работ, актов выполненных работ, исполнительных схем, её согласования;
4.12 обеспечение соблюдения технологий. Следят за правильностью выполнения монтажных, сварочных, бетонных и других работ;
4.13   приемку и подписание Исполнителем выполненных Подрядчиком объемов работ по акту сдачи-приемки выполненных работ;
4.14 проверку, выдачу рекомендаций Заказчику и согласование корректировок проектных решений, технических регламентов, графиков выполнения работ, контрактных ведомостей;
4.15 контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиками актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока. 
[bookmark: _GoBack]Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами 
в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации
5. Требования к организациям и специалистам, осуществляющим строительный контроль заказчика
- иметь организационно-штатную структуру, положения о структурных подразделениях, осуществляющих технический надзор (далее-СК) заказчика и должностные инструкции специалистов СК, которые определяют их служебные права, обязанности и связанную с ними ответственность:
  обеспечивать осуществление СК заказчика силами своих квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов СК; 
 возглавляться лицами, имеющими высшее профессиональное образование, квалификацию и опыт работы в области СК не менее 3 лет;
  обеспечить на местах производства работ осуществление СК заказчика силами своих специалистов СК, умеющих применять по назначению и имеющих в наличии на местах контроля поверенные и/или откалиброванные средства измерений и контроля, удовлетворяющие требованиям НД по точности и диапазону измерений.
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