        Техническое задание
Поставка расходных стоматологических материалов для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
(уп.,шт, набор, флакон)

	1
	Реставрационный композитный материал 
	Реставрационный композитный материал светового отверждения имеет в своей основе полимер BIS-GMA и неорганический наполнитель в виде частичек с диаметром 1,40 микрон. Отличается высокой эстетикой, рентгеноконтрастностью, степенью наполнения и высокими механическими показателями, а также прекрасной цветовой стабильностью, устойчивостью к истиранию и способностью к полировке до зеркального блеска. Материал рекомендуется использовать для реставрации полостей III и V классов, а также в ограниченном случае для полостей I и IV классов.
Упаковка: набор 7 шприцов по 4,5 г (цвета А1, А2, А3, А3.5, В2, С1, ОР) + бонд 7 мл., гель для травления 4 г, аксессуары
	5 уп

	2
	Материал стоматологический пломбировочный химического и двойного отверждения 
	 Материалы стоматологические пломбировочные химического и двойного отверждения, в составе: основная паста 14 г; паста катализатор 14 г; протравочная жидкость 9 г; основа бондинговая 3 мл; катализатор бондинговый 3 мл.
	2  уп

	3
	Адгезив
	1. Тип отверждения: световое
1. Компонент адгезивной системы: адгезив
1. Поколение VII
1. Тип адгезивной системы: однокомпонентный
1. Форма упаковки: флакон
1. Самопротравливающие: самопротравливающий
Объем: 6 мл, 1 шт. в упаковке
	2 шт

	4
	 Стеклополиалкенатный рентгеноконтрастный подкладочный цемент
	Стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный подкладочный цемент, применяющийся в стоматологической практике в качестве изолирующей подкладки при пломбировании зубов композитами и амальгамой. При наличии глубокого кариеса используется с материалом на основе гидроокиси кальция.
Жидкость:
- полиакриловая кислота
- органические добавки
Состав набора:
Порошок (стеклянная баночка) 10 г – 1 шт.
Жидкость (флакон-капельница) 8 г – 1 шт.
Блок для смешивания – 1 шт.
Ложка-мерник – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
	 6  уп

	5
	Стеклополиалкенатный рентгеноконтрастный пломбировочный материал
	Стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный пломбировочный материал, применяющийся в стоматологической практике при замещении зубной ткани в кариозных полостях III и V классов, пломбировании некариозных поражений, замещении ткани в полостях молочных зубов (всех классов), а также использующийся в качестве подкладки под все виды пломб.
Цвет:.A2. порошок 10гр жидкость 8гр
	2 уп

	6
	Стоматологический цемент
	Цинкфосфатный стоматологический цемент. 
Назначение: применяется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов.
Фасовка: порошок 100 г. и жидкость 60 г., В упаковке 1 комплект.
	1  уп

	7
	Антисептический нерассасывающийся материал для пломбирования каналов
	Антисептический нерассасывающийся материал для пломбирования каналов. Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтитов, особенно в стадии обострения.
Обладает бактерицидными, антисептическими и обезболивающими свойствами, легко переносим тканями зуба. При замешивании порошка и жидкости образуется пластичная паста, затвердевающая в канале в течение 48-72 часов.
Состав:
- тимол йодид - антисептик длительного действия;
- гидрокортизона ацетат 
- кортикостероид,оказывающий сильное противовоспалительное действие;
- эвгенол;
- рентгеноконтрастный наполнитель.
Фасовка: порошок (банка) –  14г + Жидкость (флакон-капельница) 10мл. В упаковке 1 банка и 1 флакон-капельница
	1  уп

	8
	Высокопластичный рентгеноконтрастный    материал 
	Высокоэластичный рентгеноконтрастный    материал , предназначенный для пломбирования      корневых каналов зубов всех групп.
Форма выпуска: Порошок (банка) 15 г – 1 шт.
Жидкость (флакон) 8 мл – 1 шт.
Блок для смешивания – 1 шт.
Пипетка – 1 шт.
Ложка-мерник – 1 шт. 
	3 уп

	9
	Подкладочный цемент
	Материал  - однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный подкладочный материал, содержащий в своем составе гидроокись кальция, полимерное связующее, рентгеноконтрастный наполнитель, инициаторы и активаторы фотополимеризации.
Должен  предохранить пульпу от токсического воздействия материала постоянной пломбы, обладает стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами.
Контролируемое короткое время отверждения материала при неограниченном рабочем времени создает дополнительные удобства в его использовании.
Шприц не менее 3,5 гр.
	3  уп

	10
	Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов
	Должен быть предназначен в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений;
для лечения гранулем, свищей и кист.
Состав:
Метронидазол, хлоргексидин, полимерная основа.
Комплектация:
- Паста не менее (8 г)
- Инструкция по применению
	 1  шт

	11
	Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов
	Пульпосептин  используется как медикаментозная повязка корневых каналов при лечении периапикальных периодонтитов, гангренозной пульпы, а также острых воспалений. Кроме того, препарат применяется для лечения свищей, гранулем и кист.
Комплектность товара:
Пульпосептин тюбик не менее 10гр., 
состав::
- хлорамфеникол
- неомицин сульфат
- дексаметазон
- основа  
	2  шт

	12
	Гель для расширения корневых каналов
	Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом .
Показания к применению: декальцинация стенок, выявление устья и подготовка к пломбированию труднодоступных корневых каналов зубов.
Гель для расширения корневых каналов представлен в виде нейтрального вещества, предназначенного для смазывания эндодонтического инструмента и облегчения его проходимости в труднодоступные корневые каналы. 
Состав: динатриевая соль, гелеобразователи, пенообразователи, смазывающие компоненты.
Упаковка:
Гель (шприц) 5 мл - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
	2  шт

	13
	Препарат для распломбирования каналов 
	Препарат для распломбирования каналов для фенопластных смол, 13 мл. Состав: фенилэтилен, формамид . Размягчающе действует на пломбы на базе фенопластной смолы, не вызывает повышенного слюноотделения при контакте со слизистой.
	3  шт.

	14
	Гель для размягчения и снятия камней с зубов
	Гель для размягчения и снятия камней с зубов, пораженных пародонтозом; растворение зеленых камней. Состав: удаляющие компоненты, йодиды, стабилизатор, наполнитель, гелеобразователь. 
Фасовка: 2 пластиковых шприца по 2,5 г каждый, 20 сменных канюль-аппликаторов. В упаковке не менне1 комплекта.
	 2  уп

	15
	Гель для распломбирования каналов 
	Гель для дезобтурации (распломбирования) каналов, запломбированных ранее цинк-оксидэвгенольными или резорцин-формальдегидными смолами.
Состав:
органический растворитель со специфическим запахом и низким коэффициентом поверхностного натяжения, отдушку и гелеобразователь.
Упаковка включает 1 шприц 5мл.
	4   уп

	16
	Паста для лечения периодонтитов
	Используется в качестве лечебного и профилактического средства при хронических и острых периодонтитах, а также пульпитах (при повторных инфекциях после пломбирования), при лечении кариеса и инфицированных каналов. С его помощью  становится возможным точное определение длины пломбируемого канала на рентгенограмме. Лечение может быть возобновлено в ходе следующего посещения благодаря тому, что паста не затвердевает. За счет этого риск потери доступа к каналу из-за его заполнения сводится к минимуму.
Препарат отличается дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, улучшает защитные характеристики периапикальной ткани, уничтожает запах, допускает образование нижележащего зубного зачатка.
Состав:
Барий сернокислый, оксид цинка, камфора, йодоформ, масло оливковое.
Комплектация:
- Паста не менее (15 г)
- Инструкция по применению.
	  2 шт

	17
	Материал на основе гидроксида кальция для заполнения корневых каналов
	Паста на основе стерильной гидроокиси  кальция и сульфата бария.
Упаковка 2 шприца с пастой по 2,5мл , 20 стерильных канюль.
	2 уп

	18
	Паста для девитализации пульпы
	Мышьяковистая паста для девитализации пульпы, флакон объемом 6,5 гр. Предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба методом мортальной экстириации. Применять только в стоматологии. 
Состав и основные свойства: Материал представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: - мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; - лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; - эвгенол - антисептик широкого спектра действия; - волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов.
	2  шт

	19
	Пломбировочный материал (паста)
	Предназначена для временного пломбирования и для покрытия лекарственных средств в полости зуба.
Свойства:
 паста на основе оксида и сульфата цинка, модифицированная различными добавками. Не содержит эвгенола. Твердеет в полости рта.
Упаковка:
•    1 банка (пасты) – не менее50 г;
•    инструкция по применению
	4  шт

	20
	[bookmark: RANGE!C27]Паста для лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита
	Предназначен для:
-    применения в качестве лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита;
-    временного пломбирования зубов;
-   оттеснения десны в пришеечной области перед пломбированием.
Свойства:
 Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами .
Упаковка: паста  60 г
	3  шт

	21
	Полировочная паста
	Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб, 40гр. Паста используется для механического снятия зубного камня, а также окончательной полировки пломб, изготовленных из композитов светового и химического отверждения. Применение пасты основывается на специфических свойствах мелкодисперсного абразива. 
Состав: мелкодисперсный абразив, силиконовые добавки, связующие компоненты, ароматизатор, наполнитель.
	4  шт

	22
	Жидкость для остановки капиллярного кровотечения
	Гемостатическая жидкость во флаконе, не мкнее 30 мл. для прекращения кровотечений капиллярного типа. Жидкость содержит в себе хлористый алюминий и центимониум бромид, оказывающие кровеостанавливающий эффект, устраняющие инфекцию и обеззараживающие раны. Обладает антиаллергической активностью и бактерицидными свойствами.
	3 шт.

	23
	[bookmark: RANGE!C30]Жидкость антисептическая
	Жидкость антисептическая. Содержит хлоргексидина биглюконат (2 %) — антисептик, активно подавляющий анаэробную флору, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и сохраняющий активность в присутствии крови и гноя.
Комплектация:  Флакон (300 мл);
Насадка;  Инструкция
	2  фл

	24
	Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба
	Для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией.
 Подходит для детской стоматологии. Можно использовать во взрослой и в детской стоматологии.
Комплектация:
Флакон не менее 20 мл, инструкция.
	6  шт

	25
	Нить ретракционная  с пропиткой 
	Плетеная ретракционная нить. Пропитана эпинефрина гидрохлоридом в дозе не менее 0,2 мг на 1 линейный см. Длина нити в упаковке не менее 280 см. Подходит для всех клинических ситуаций.
Цвет зелёный
	2   шт 

	26
	Полир для финишной обработки 
	Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы. 
Цвет: желтый
Абразивность: экстрамелкая
Материал: силикон с алмазными частицами
Тип наконечника: RA (угловой)
Скорость: 3 000 - 5 000 об/мин
Максимальная скорость: 5 000 об/мин
Количество: не менее 30 шт. (форма Пуля)
Упаковка: не менее 30 шт.
	2  уп

	27
	Полир для шлифовки
	Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций.
Цветокод полира: белый;
Форма: пуля,
Зернистость: грубый 125 мкм;
Рекомендуемая скорость: 3000 об/мин;
Максимальная скорость: 5000 об/мин.
Давление: 0.3 - 1 N.
Количество в упаковке: 40  шт.
	2   уп

	28
	Полоски шлифовальные 
	 Набор полосок шлифовальных, 75 шт., арт.: 1.055. Полоски шлифовальные на лавсановой основе предназначены для шлифования и полирования труднодоступных поверхностей зуба при обработке пломб из композитных материалов. Полоска состоит из 2-х участков с различными абразивными слоями. Все полоски выпускаются шириной 4 мм
В наборе:
- для снятия излишков материала (№ 1.050) - 25 шт.
- для предварительного шлифования (№ 1.051) - 25 шт.
-  для полирования (№ 1.052) - 25 шт.
Полоски отличают:
- повышенная износоустойчивость,
- улучшенная шлифующая способность,
- высокая водостойкость
	3  уп

	29
	Диски шлифовальные с металлической втулкой 
	Диски шлифовальные выпускаются на лавсановой основе. Удобны для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов.
Диски шлифовальные с металлической втулкой, универсальный комплект ассорти: 12, 14мм, не менее 80шт.
	3  уп.

	30
	Матрицы контурные металлические замковые 
	Замковые матрицы из металла должны обеспечивать комфортные условия для манипуляций по восстановлению кариозных полостей. Матрицы представляют собой изделия из высококачественного сплава стали, устойчивого к коррозии. Комплектация:
упаковка матриц (замковые 35 мкм) – не менее 18 шт.
малые - 6 шт.
средние - 6 шт.
большие - 6 шт. Фиксатор - 1 шт 
	1  уп

	31
	Матрицы  металлические 
	Матрицы контур металлические средние не более 50 мкм необходимы для ограничения апроксимальной полости в пространстве между зубами. Ширина 6 мм, длина 3 м.
	2  уп 

	32
	Матрицы прозрачные
	Матричные полоски прозрачные сепарационные,10 мм, длина 100 мм, в наборе не менее 100 шт.
	3 уп

	33
	Полир щетка для полировочной пасты  
	Щеточка полировочная стоматологическая нейлоновая    на угловой наконечник (чаша), для полирования зубов и пломб, снятия налета с зубов. В упаковке не менее 100 шт. 
	1 упак

	34
	Аппликаторы 
	Предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов.Форма выпуска: туба 100шт.    Диаметр не менее 2 мм.  В упаковке не менее 4 тубы.
	1  уп

	35
	Бумага артикуляционная 
	Гибкая текстура двусторонней цветной артикуляционной бумаги толщиной 80 микрон обеспечивает чёткую видимость окклюзионных контактов.
Различная окраска сторон бумаги (синяя и красная) позволяет легко определить контактные точки давления  нижней и верхней челюсти.
Артикуляционная бумага в форме полоски размером 103 мм × 20 мм идеально подходит для точечной диагностики и контроля качества реставрационных работ 
	2  шт

	36
	Микротуфлеры коллагеновые
	Микротупферы размером 12х8мм №10 стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином, в упаковке не менее10шт.
Показания для применения: профилактика и лечение альвеолитов.
Используется в качестве гемостатического средства после экстракции зубов.
Состав: коллаген, лидокаин, сангвиритрин.
	2 уп

	37
	Лак прозрачный фторирующий
	Применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях. 
Обьем: не менее 25мл
	3   шт

	38
	Полипанель для замешивания пломбировочных материалов 
	Поли-панель д/замешивания пломб. материалов , размер 60х90 мм не менее 75 л., картон основание
	3    шт 

	39
	Антисептическое средство (порошок)
	Мелкокристаллический порошок янтарно-жёлтого цвета. В стоматологической практике используется    для обеззараживания при обработке разнообразных ран.      Упаковка -    порошок 25 гр.
	1 уп

	40
	Эндошприц с иглой 
	 Комплект состоит из 10 шприцев «луер-лок» объемом 3мл с иглами («Эндонидл») размером 0,4х35-38 мм .    
	15   уп

	41
	Слюноотсосы-наконечники 
	Одноразовые гибкие слюноотсосы из прозрачного нетоксичного ПВХ.
Предназначены для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур.
Характеристика товара: Диаметр 6.5 мм; Длина 15 см. Форма выпуска: слюноотсосы-наконечники 150мм бесцветные, не менее 100 шт.
	12 уп 

	42
	Фартуки полиэтиленовые 
	Фартук стоматологический  для пациента  полиэтиленовый, одноразовый, защищает одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур, из высококачественного полиэтилена, отрывается по линии перфорации. Обеспечивает барьер от влаги.
Упаковка: не менее 200 штук в рулоне.
Размер фартуков: 56см х 76см
Рулон упакован с этикеткой в термоусадочную пленку
	6  рул 

	43
	Чехлы для датчика визиографа 
	Чехлы для датчика визиографа, одноразовые, нестерильные, в размере 205х43 мм, с клапаном 10 мм, 500 штук в упаковке.
Характеристика товара:
•    Нестерильные;
•    Материал: полиэтилен;
•    Размер: 205 х 43 мм + 10 мм (клапан);
•    Толщина: 25 мкр;            

	3 шт

	44
	Наконечник турбинный  НТС-300 -05 М4
	 Наконечник турбинный стоматологический НТС-300-05-М4, изготовленный по ТУ 9452-033-48777198-2004, предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм, приведения их во вращение.  
Характеристики: Рекомендованное рабочее давление 2,2±0,2 Бар; Скорость вращения не менее 300000 об/мин; Минимальный крутящий момент не менее 0,15 см; Скорость потока воды охлаждения не менее 50 см3/мин; Расход воздуха не более 45 дм3/мин; Значение взвешенного давления звука не более 64 дБА;  Диаметр головки 12,2-0,05 мм;  Высота головки 13,1±0,1 мм;  Длина наконечника 122±1 мм;  Масса наконечника не более 0,08 кг;  Шарикоподшипники – сталь;  Четырехканальный разъём подключения (М4).
	2  шт

	45
	Наконечник угловой  
	Угловой стоматологический наконечник без подсветки 
Основные характеристики и преимущества:
· Передаточное число 1:1 – передает скорость микромотора без увеличения оборотов, обеспечивая стабильность и точность работы.
· Максимальная скорость до 40 000 об/мин – подходит для широкого спектра стоматологических процедур.
· Отсутствие спрея – упрощает конструкцию, снижает потребность в обслуживании и увеличивает долговечность инструмента.
· Отсутствие подсветки – оптимален для тех, кому не требуется дополнительное освещение в процессе работы.
· Использование бор CA 2.35 – стандартный диаметр, обеспечивающий совместимость с большинством инструментов.
· Совместимость с микромотором – легко подключается к стандартным стоматологическим установкам.
Конструкция и материалы:
· Корпус из нержавеющей стали – устойчив к износу, коррозии и механическим повреждениям.
· Стальные подшипники – гарантируют надежную и долговечную работу.
· Компактный и легкий дизайн (43,4 г) – снижает нагрузку на руку, обеспечивая комфорт при длительном использовании.
· Низкий уровень шума (≤ 65 дБ) – минимизирует дискомфорт для врача и пациента
	2  шт

	46
	Штифты бумажные абсорбиционные, № 15-40
	Стерилизованные эндодонтические штифты, используются в терапии корневых каналов для удаления влаги из корневого канала или для введения лекарственных средств.
Форма выпуска -    штифты бумажные №15-40, не менее 200 шт. в упаковке
	6  уп

	47
	Штифты бумажные абсорбиционные, № 20
	Штифты бумажные абсорбирующие предназначены для высушивания корневых каналов. Форма выпуска - штифты бумажные №20, не менее 200 шт. в упаковке
	6  уп

	48
	Штифты гуттаперчевые, № 15
	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов
Конусность, мм — .04
Размер, № — 15
Количество, шт — 60
	10    уп

	49
	Штифты гуттаперчевые, № 20
	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов
Конусность, мм — .04
Размер, № — 20
Количество, шт — 60
	10    уп

	50
	Штифты гуттаперчевые, № 25 
	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов
Конусность, мм — .04
Размер, № — 25
Количество шт в упаковке    — 60
	10  уп

	51
	Штифты гуттаперчевые, № 30
	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов
Стандартная упаковка: 60 шт.
Конусность: .04
Размер- 30
Количество шт в упаковке    — 60
	10  уп

	52
	Штифты гуттаперчевые, № 35 
	Гуттаперчевые штифты — стержни, изготовленные из гуттаперчи, применяемой для пломбирования корневых каналов
Стандартная упаковка: 60 шт.
Конусность: .04
Размер- 35
Количество шт в упаковке    — 60
	10   уп

	53
	Зеркало 24мм №5 стоматологическое 
	Зеркало 24мм стоматологическое.
Диаметр  -  24 мм
Увеличение  -  Увеличивающее
Размер  - №5
Покрытие  -  Стандартное
Наличие ручки  -  Без ручки
в наборе 12 штук.
	2 набора

	54
	Зонд зубной изогнутый 
	Зонд зубной изогнутый из нержавеющей стали, длина рабочей части 15мм.
	20 шт.

	55
	Шприц карпульный 
	Шприц карпульный с переходником (д/карпулы 1,8) с 2 кольцами
Характеристики
Тип упора: Кольцевой
Материал: металл
Аспирация с аспирацией
	5 шт

	56
	Скальпель стерильный 
	Скальпель хирургический стерильный одноразовый с пластмассовой ручкой, №15. Лезвие из углеродистой стали. В упаковке  не менее 10 штук.
	2  уп.

	57
	Чашка Петри 
	Характеристика товара:  Наружный диаметр основания - 100-2,0 мм; Наружный диаметр крышки - 110+2,0 мм;  Высота основания - 20 ± 2,0 мм;  Высота крышки - 18 ± 2,0 мм;  Выдерживает химические и термические режимы стерилизации;  Изготовлена из стекла марки НС; ГОСТ 25336-82.
	3  шт

	58
	Эндомотор беспроводной 
	Тип головки: миниатюрная
Скорость вращения мотора, об/мин 120-650
Встроенный апекслокатор с пекслокатором
Тип фиксации инструмента: кнопочный
Тип батареи, мА*ч 1900
Тип мотора: щеточный
Передаточное число 16:1
Торк: да
Наличие функции реципрокного вращения: да
Вес, гр 155
Размер (ШхВхГ) :205х30х25
Конструкция: беспроводной
	1 шт

	59
	Бор алмазный, 801/23 okoDENT или эквивалент
	Препарирование твердых тканей зуба. 
Тип наконечника: турбинный. 
Материал: алмазное покрытие. 
Абразивность: стандартная. 
Стандартный хвостовик: FG. 
Форма рабочей части: шар. 
Диаметр рабочей части: 023, 
Черная  маркировка 
	50   шт

	60
	Бор алмазный, 801/25 
okoDENT или эквивалент
	Препарирование твердых тканей зуба. 
Тип наконечника: турбинный. 
Материал: алмазное покрытие. 
Абразивность: стандартная. 
Стандартный хвостовик: FG. 
Форма рабочей части: шар. 
Диаметр рабочей части: 025.    
Черная маркировка  
	50  шт

	61
	Бор алмазный, 801L/23
okoDENT или эквивалент
	Препарирование твердых тканей зуба. 
Тип наконечника: турбинный. 
Материал: алмазное покрытие. 
Абразивность:  стандартная. 
Длинный  хвостовик : FGL. 
Форма рабочей части: шар. 
Диаметр рабочей части:  025 .  
Черная  маркировка 
	30  шт

	62
	Бор алмазный, 837-16
okoDENT или эквивалент
	Бор алмазный для турбинного наконечника, цилиндр с закругленным концом, средней зернистости, диаметр рабочей части 016.    черная маркировка.
Стандартный хвостовик: FG
	20 шт

	63
	Бор алмазный, 837-18 
okoDENT или эквивалент
	Бор алмазный для турбинного наконечника, цилиндр с закругленным концом, средней зернистости, диаметр рабочей части 018.   черная маркировка. Стандартный хвостовик: FG
	20  шт

	64
	Бор алмазный, 805-18
okoDENT или эквивалент 
	Бор алмазный для турбинного    наконечника, обратный конус, средней зернистости, диаметр рабочей части    018.      Стандартный хвостовик: FG. черная маркировка 
	30 шт

	65
	Бор твердосплавный, 
КМИЗ или эквивалент 
	Бор твердосплавный - Шар

Стоматология:
Боры с шаровидной головкой для вскрытия эмали;
• боры малого диаметра для препарирования полости с одной поверхностью;
• среднего диаметра – для интерпроксимальных полостей и для препарирования резцов.

Изготовлены боры с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба.

ISO 500.204.001.006.023
Диаметр рабочей части, мм: 2.3
Длина рабочей части, мм: 1.6
Диаметр хвостовика, мм: 2.35-0.016
Длина хвостовика, мм: 22
Для углового наконечника
	50  шт 

	66
	Бор твердосплавный, 
КМИЗ или эквивалент
	Бор твердосплавный для углового наконечника, зеленая маркировка. Боры с шаровидной головкой для вскрытия эмали;
• боры малого диаметра для препарирования полости с одной поверхностью;
• среднего диаметра – для интерпроксимальных полостей и для препарирования резцов.

Изготовлены боры с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба.

ISO 500.205.001.006.023
Диаметр рабочей части, мм: 2.3
Длина рабочей части, мм: 1.6
Диаметр хвостовика, мм: 2.35-0.016
Длина хвостовика, мм: 27
Для углового наконечника
	30   шт 

	67
	Ручные эндодонтические инструменты (каналорасширитель) 08/25, Н
	Длина не более 25 мм, размер 08, в упаковке не менее 6 шт.
   
	10 уп

	68
	Ручные эндодонтические инструменты (каналорасширитель) 10/25, Н
	Длина не более 25 мм, размер 10, в упаковке не менее 6 шт. 
	10  уп

	69
	Ручные эндодонтические инструменты 15/25, Н
	Длина не более 25 мм, размер 15, в упаковке не менее 6 шт.    
	10 уп

	70
	Ручные эндодонтические инструменты 20/25, Н
	Длина не более 25 мм, размер 20, в упаковке не менее 6 шт.  
	10 уп

	71
	Ручные эндодонтические инструменты 8/25, К
	Ручной файл( дрильбор) .    Сечение квадратное.
Длина не более 25 мм, размер 08, в упаковке не менее 6 шт.
	 10  уп

	72
	Ручные эндодонтические инструменты  10/25, К
	Ручной файл( дрильбор).   Сечение квадратное.
Длина не более 25 мм, размер 10, в упаковке не менее 6 шт.
	10  уп

	73
	Ручные эндодонтические инструменты 15/25, К
	Ручной файл( дрильбор).    Сечение квадратное.
 Длина не более 25 мм, размер 15, в упаковке не менее 6 шт.
	10  уп

	74
	Ручные эндодонтические инструменты 20/25, К
	Ручной файл (дрильбор).    Сечение квадратное.
Длина не более 25 мм, размер 20, в упаковке не менее 6 шт.
	10 уп

	75
	Каналорасширитель стоматологический эндодонтический № 5
	Машинный режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Рабочая часть представляет собой скрученные по спирали длинные плоские лезвия с безопасным кончиком. Материал рабочей режущей части и хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности.
Для расширения коронковой трети канала:
•    Изготовлен из нержавеющей стали
•    Рекомендуемая скорость вращения 800-1200 об/мин
•    Неагрессивная верхушка
•    Маркировочные кольца размера инструмента
Размер: 5.
Длина: 32мм.
Упаковка: 6шт.
	1 уп

	76
	Каналорасширитель стоматологический эндодонтический №1-6
	Машинный режущий стоматологический эндодонтический инструмент с короткой спиральной нарезкой вверху рабочей части. Рабочая часть с нарезкой имеет форму капли. Материал рабочей режущей части и хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности.
Показания:расширение устья канала и создание прямолинейного доступа к коронковой части корневого канала.
Упаковка: №1-6 (32 мм) - 6 шт.
	 1 уп.

	77
	Каналонаполнитель 
	Каналонаполнитель, размер 025, длина 25 мм - 4 шт. - машинный стоматологический эндодонтический инструмент с рабочей частью в форме спирали. Материал рабочей части - нержавеющая сталь, материал хвостовика – нержавеющая сталь
	12  упак  

	78
	Пульпоэкстракторы короткие 
	Предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Применяются в клинических условиях. Длина 30 мм. 
Форма выпуска: упаковка 500 шт.    
	3    уп

	79
	Иглы корневые граненные 
	Иглы корневые граненые предназначены для введения лекарственного вещества в канал с помощью ватных турунд.
Иглы могут быть изготовлены как из углеродистой, так и из нержавеющей стали.    500шт ассорти.      
	2  уп.

	80
	Набор универсальный, 04 конусность 
	Набор универсальный,04 конусность (10/04; 15/04;20/04; 25/04; 30/04), материал: никель-титан 
	 2 набора

	81
	Набор универсальный, 06 конусность 
	Набор универсальный,06 конусность (10/06; 15/06;20/06; 25/06; 30/06), материал: никель-титан 
	2  набора

	82
	Набор эндодонтических файлов, 25 мм
	Набор S1,S2, F1 по 2 шт. в наборе,  25 мм никель-титан 
	2  набора

	83
	Набор эндодонтических файлов, 31 мм
	Набор  S1,S2,F1,F2,F3,SX /31 мм никель-титан
	2  набора

	84
	Инструмент эндодонтический машинный,  020 
	Инструмент эндодонтический машинный из никель-титанового сплава: U файлы Ni-Ti, размер 020, длина 33 мм - 6 шт 
	2  набора

	85
	Инструмент эндодонтический машинный,  025 
	Инструмент эндодонтический машинный из никель-титанового сплава: U файлы машинные Ni-Ti, размер 025, длина 33 мм - 6 шт
	2 набора

	86
	 Эндодонтическая система реципрокных инструментов, 25/7
	Roll Wave файлы, тепловая активация, никель-титан, размер основной (primary) 25/7%, длина 31 мм, 4 шт.
Эндодонтическая система реципрокных инструментов, изготовленных из никель-титанового сплава.
	1 набор.

	87
	 Эндодонтическая система реципрокных инструментов, 25
	Only One Blue файлы, тепловая активация, никель-титан, размер 25, длина 31 мм, 6 шт.Эндодонтическая система реципрокных инструментов, изготовленных из никель-титанового сплава голубого цвета
	1 набор 

	88
	Ротационный инструмент из никель-титанового сплава
	PA-файлы, никель-титан, длина 25 мм, размер 016, 6 шт.
Ротационный инструмент из никель-титанового сплава. Предназначен специально для создания «ковровой дорожки» для свободного продвижения формирующих инструментов 
	1 набор


Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара. 
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.
Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:
а) Сертификат соответствия (при наличии);
б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);
в) Руководство по эксплуатации (при наличии);
г) Регистрационного удостоверение;
[bookmark: _GoBack]Срок поставки товара: в течение 50 (пятидесяти) дней с момента заключения Контракта.
Адрес поставки товара: 460018, г. Оренбург, Невельская 26а



