ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | код КТРУ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ по КТРУ/ОКПД2 | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм | Количество* | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.13.190 КТРУ отсутствует | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Держатель для бедра | шт | 1 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр обхвата | диапазоне от 80 до 250 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина опорной пластины и боковых упоров | ≥ 90 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Высота боковых упоров | ≥ 150 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Предназначен для удержания бедра. Боковые упоры имеют возможность плавного перемещения вдоль опорной пластины при помощи винтового механизма. Поверх боковых упоров устанавливается тканный капроновый ремень, натяжение которого удерживается эксцентриковым зажимом Необходимый угол наклона опорной пластины устанавливается при помощи зубчатого фиксатора Для крепления к операционному столу имеется замок со стопором уровня положения держателя | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | 32.50.13.190 КТРУ отсутствует | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Устройство для обескровливания конечностей | шт | 1 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 960 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 130 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Область применения: для обескровливания конечностей Насос, металлический, Манометр из хромированного металла с алюминиевой шкалой. Манжета с раздувными вкладышами без латекса, на бедро, для взрослых, моющаяся и дезинфицируемая | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор, размер 1 | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский инструмент, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор, размер 2 | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский инструмент, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор, размер 3 | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 33 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский инструмент, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор, размер 4 | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 43 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский инструмент, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор, размер 5 | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский инструмент, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8. | 32.50.13.190-00007135 | Кюретка костная | Кюретка | шт | 1 | "Ручной хирургический инструмент, разработанный для разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во время ортопедической или пластической хирургической операции. Как правило, это длинный тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, используемый для обеспечения удаления костной ткани, не травмируя при этом окружающие кость мышцы. Как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; этот инструмент широко используется для удаления кости. Это изделие, пригодное для многоразового использования." |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 310 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | инструмент для выскабливания патологических образований в твердых тканях. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор 2-сторонний | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина 1 стороны | ≥ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина 1 стороны | ≥ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Элеватор для отделения мягких тканей от костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор 1-сторонний | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Элеватор для отделения мягких тканей от костей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11. | 32.50.13.190-00007197 | Рычаг/элеватор костный | Элеватор 1-сторонний изогнутый | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для поднятия, позиционирования или элевации кости, других анатомических структур или хирургических материалов/изделий во время ортопедического вмешательства. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступен широкий размерный ряд изделий с различными конструкциями и формами лезвий. Как правило, это надежный инструмент с тупым лезвием без режущей кромки на дистальном конце, который может быть заостренным, скругленным, плоским, изогнутым или иметь форму крючка; на проксимальном конце инструмента расположена ручка, которая может иметь различные формы. Некоторые модели могут выполнять особые функции, например, использоваться в операциях на угловых соединениях или в процедурах смещения. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | ширина | ≥ 10 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Элеватор для отделения мягких тканей от костей, изогнутый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12. | 32.50.13.190-00006978 | Крючок для сухожилий | Крючок изогнутый | шт | 1 | Переносной стержнеобразный ручной хирургический инструмент, разработанный для зацепления и вытяжения определенных интересуемых мягких тканей (например, кожи, сосудов, органов и/или протоков) с целью обеспечения возможности проведения хирургического вмешательства на этих тканях. Изделие не разработано в основном для отведения тканей в сторону с целью обеспечения к ним хирургического доступа (т.е., не является ретрактором). Изделие оснащено рукояткой и сужается к дистальному концу, образуя тонкий крючок/параллельные крючки. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Крючок сухожильный для пластики кисти однозубый инструмент для отведения сухожилий и нервов | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13. | 32.50.13.190-00007289 | Долото ортопедическое | Долото | шт | 2 | Хирургический инструмент с клиновидной или скошенной заточкой на одном конце, предназначенный для резки или обточки костей. Лезвие стамески может быть плоским, изогнутым на конце или вогнутым (т. н. «полая стамеска»). Ручка, как правило, несъёмная. Широко используется в ортопедической хирургии и предназначается для многократного использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | инструмент для рассечения кости, удаления костных новообразований, вскрывания полостей и отсечения загрязненных участков | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14. | 32.50.13.190-00007289 | Выкусыватель костный, многоразового использования | Зажим держатель изогнутый | шт | 2 | Переносной ручной хирургический инструмент с режущим/выкусывающим действием, используемый для вырезания небольших пеперечных участков кости, как правило, для биопсии или фиксирующих процедур во время хирургического вмешательства. Как правило, инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль нижней части), который соединен с подпружиненными (самораскрывающимися) поворачивающимися ручками пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой изогнутой под углом режущей браншей, которая при закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, в результате чего режется кость. Доступны изделия различных размеров и конструкций (например, бранши могут быть направлены вверх или вниз). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | длина | ≥ 285 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | инструмент, используемый для захвата и удержания кости, изогутый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15. | 32.50.13.190-00007289 | Выкусыватель костный, многоразового использования | Зажим держатель прямой | шт | 3 | Переносной ручной хирургический инструмент с режущим/выкусывающим действием, используемый для вырезания небольших пеперечных участков кости, как правило, для биопсии или фиксирующих процедур во время хирургического вмешательства. Как правило, инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль нижней части), который соединен с подпружиненными (самораскрывающимися) поворачивающимися ручками пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой изогнутой под углом режущей браншей, которая при закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, в результате чего режется кость. Доступны изделия различных размеров и конструкций (например, бранши могут быть направлены вверх или вниз). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | инструмент, используемый для захвата и удержания кости, прямой | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16. | 32.50.13.190-00007134 | Молоток хирургический | Молоток | шт | 1 | "Ручной хирургический инструмент предназначен для удара по поверхности другого устройства (например, хирургическое долото, желобоватое долото), чтобы забивать его во время хирургического вмешательства. Он доступен в различных конструкциях и материалах; стержень, как правило, сделан из металла (например, хромированного железа (Fe) или высококачественной нержавеющей стали), но может быть изготовлен из синтетических материалов (например, туфнола), и сужается дистально к головке. Головка обычно твердая, цилиндрической формы, как правило, двусторонняя и сделана из твердых (железа/стали) или ударопоглощающих материалов (например, резины, пластика или туфнола). Может быть использован для аутопсии. Это изделие многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | масса | ≥ 375 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 17. | 32.50.13.190-00007549 | Отвертка хирургическая, многоразового использования | Отвертка Т образная | шт | 1 | "Инструмент без привода, вставляемый в головку винта (например, винта со шлицем, головкой под крестовую/шестигранную отвертку) для приложения вращения с целью введения/извлечения винта (например, винта для черепно-лицевой кости, дентального винта) у пациента одновременно с проведением хирургической процедуры (например, ортопедической, стоматологической, компьютеризированной хирургической операции, регистрации изображений). Может также использоваться для соединения/разъединения других изделий, фиксированных на пациенте (например, компонентов имплантата, координатных меток). Проксимальный конец изделия может иметь ручку для использования вручную или профилированный хвостовик, который вставляется в независимый патрон или приводной шуруповерт; как правило, изготавливается из металлических и/или полимерных материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Отвертка Т-образная без винтофиксатора Отвертка предназначена для установки винтов с четырёхгранным шлицем. Отвертка изготовлена из нержавеющей стали. Ручка Т-образная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется для винтов | ≥ 4,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 18. | 32.50.13.190-00007549 | Отвертка хирургическая, многоразового использования | Отвертка | шт | 1 | "Инструмент без привода, вставляемый в головку винта (например, винта со шлицем, головкой под крестовую/шестигранную отвертку) для приложения вращения с целью введения/извлечения винта (например, винта для черепно-лицевой кости, дентального винта) у пациента одновременно с проведением хирургической процедуры (например, ортопедической, стоматологической, компьютеризированной хирургической операции, регистрации изображений). Может также использоваться для соединения/разъединения других изделий, фиксированных на пациенте (например, компонентов имплантата, координатных меток). Проксимальный конец изделия может иметь ручку для использования вручную или профилированный хвостовик, который вставляется в независимый патрон или приводной шуруповерт; как правило, изготавливается из металлических и/или полимерных материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования." | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Отвертка хирургическая с винтодержателем для остеосинтеза - это металлический инструмент в виде отвертки с торцовой накладкой, которая применяется для удержания и завинчивания винтов при фиксации пластиной отломков длинных трубчатых костей. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется для винтов | ≥ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 19. | 32.50.13.190-00007289 | Выкусыватель костный, многоразового использования | Держатель трубчатых костей | шт | 1 | Переносной ручной хирургический инструмент с режущим/выкусывающим действием, используемый для вырезания небольших пеперечных участков кости, как правило, для биопсии или фиксирующих процедур во время хирургического вмешательства. Как правило, инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль нижней части), который соединен с подпружиненными (самораскрывающимися) поворачивающимися ручками пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой изогнутой под углом режущей браншей, которая при закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, в результате чего режется кость. Доступны изделия различных размеров и конструкций (например, бранши могут быть направлены вверх или вниз). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением | участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | участник указывает номер и дату РУ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | инструмент для захватывания и удержания трубчатых костей. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | я длина | ≥ 260 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

* Закупка товаров осуществляется в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дополнительные требования:

Срок поставки:поставка осуществляется по заявке Заказчика, в течение 3 рабочих дней с даты направления заявки.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

Срок действия контракта до 31.12.2026.