ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений

ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)

| № п/п | Наименование услуг (работ) (код позиции КТРУ (при наличии)), содержание, условия и порядок оказания услуг (выполнения работ) | Кол-во средств измерений, подлежащих обслуживанию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Услуги по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений: термогигрометров Фармацевт ТМФЦ-100 (серийные номера: 205300 – 205309, 205350 - 205351, 205353 - 205354, 212010 - 212040, 212043 – 212057; производитель – ООО «Фарм-Сиб» (Россия)); место оказания услуг (выполнения работ) – место нахождения Исполнителя; вид мероприятия комплексного метрологического обслуживания – проведение поверки (код позиции КТРУ: 71.12.40.000-00000001) | шт. | 60 |

Условия и порядок оказания услуг по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений:

Оказание услуг (выполнение работ) по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений, указанных в Техническом задании, осуществляется в следующие сроки после заключения Контракта:  в период с 15.10.2026 по 15.11.2026 (включительно).

Конкретные даты/время оказания услуг (выполнения работ) специалистами Исполнителя предварительно согласуются с Заказчиком. Оказание услуг осуществляется Исполнителем лично либо с привлечением соисполнителей. В случае если осуществление комплексного метрологического обслуживания средств измерений требует определенных условий его проведения, подразумевающих использование лаборатории Исполнителя (соисполнителя), то такие условия предварительно согласуются с Заказчиком, при этом доставка средств измерений Заказчика до лаборатории Исполнителя (соисполнителя) и возврат этих средств измерений по адресу места нахождения Заказчика производится силами и средствами Исполнителя (соисполнителя). Результатом комплексного метрологического обслуживания средств измерений является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание его непригодным к применению. Если средство измерений по результатам проведения комплексного метрологического обслуживания признано пригодным к применению, то по заявлению Заказчика Исполнителем (соисполнителем) на это средство измерений наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке. Если средство измерений по результатам проведения комплексного метрологического обслуживания признано непригодным к применению, то Исполнителем (соисполнителем) выдается извещение о непригодности к применению средства измерений. Оказание услуг по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений, в т.ч. оформление результатов поверки, осуществляется Исполнителем (соисполнителем) в соответствии с обязательными требованиями, действующими на территории Российской Федерации, в частности, в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утв. Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. В случае оказания услуг по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений Исполнителем лично Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить надлежащим образом заверенную копию аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с приложением, содержащим наименование области аккредитации (ст. 13, ст. 19 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»). В случае привлечения соисполнителей для оказания услуг по проведению комплексного метрологического обслуживания средств измерений Исполнитель обязан подтвердить в письменной форме Заказчику факт того, что услуги оказаны соисполнителями, имеющими специальное разрешение на данный вид работ (услуг) (аттестат аккредитации на право поверки средств измерений с приложением, содержащим наименование области аккредитации (ст. 13, ст. 19 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»)). Подтверждение должно содержать: сведения о соисполнителе (полное наименование, адрес места нахождения); перечень выполненных работ (услуг); реквизиты документа, подтверждающего специальное разрешение на право выполнения работ (оказания услуг) или надлежащим образом заверенную копию такого документа; подпись уполномоченного лица и печать (при наличии) соисполнителя.