Техническое задание

на поставку трансформаторов тока для обеспечения нужд

Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

- Общие требования к поставке Товара.

1.1. Государственный заказчик: Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

1.2. Наименование объекта закупки: поставка трансформаторов тока (далее – Товар).

1.3. Срок поставки товара: 2 (два) рабочих дня с даты заключения Договора.

1.4. Место поставки товара: 369000, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка цемзавода.

1.5. В стоимость Договора включены затраты на транспортировку товара до места поставки, доставку, разгрузку, страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

II. Требования к поставляемому Товару

| № п/п | Наименование товара | код ОКПД 2/КТРУ | Технические характеристики | Год выпуска | Требования ПП РФ №1875 от 23.12.2024 | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5А | 27.11.42.000 | Тип изделия – трансформатор тока ; Отношение первичного тока к вторичному 200/5А; Максимальное напряжение сети 0,66 кВ; Класс точности – предел допустимой погрешности (токовой и угловой) в процентах, гарантируемый производителем используется класс 0,5; Мощность вторичной цепи 5В.А. | 2026 | Закупка импортных трансформаторов запрещена полностью, если товар не имеет российского происхождения. | 3 | шт. |

III. Условия поставки:

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.2 Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Государственному заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя товара, наименование товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки).

3.3. Маркировка Товара должна соответствовать обязательным требованиям. Маркировка Товара должна давать товарно-сопроводительную информацию, указание транспортным организациям, как обращаться с грузом, предупреждать об опасностях.

3.4. Ущерб, вызванный неправильной, неполноценной упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика.

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без механических повреждений. Не допускается поставка выставочных образцов. Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству. Товар должен поставляться в таре, упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Согласовано:

Заместитель начальника отдела МТО                                             И.Ю. Журба

Разработал ТЗ:

Инспектор по основной деятельности

отделения организации контрольной

работы (закупочной деятельности)                                                 М.В. Куприй