Техническое задание
на поставку трансформаторов тока для обеспечения нужд 
Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 

I. Общие требования к поставке Товара.

1.1. Государственный заказчик: Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
[bookmark: _Hlk111646697]1.2. Наименование объекта закупки: поставка трансформаторов тока (далее – Товар).
1.3. Срок поставки товара: 2 (два) рабочих дня с даты заключения Договора.
1.4. Место поставки товара: 369000, КЧР, г. Усть-Джегута, Промплощадка цемзавода.
1.5. В стоимость Договора включены затраты на транспортировку товара до места поставки, доставку, разгрузку, страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

II. Требования к поставляемому Товару

	№ п/п
	Наименование товара
	код ОКПД 2/КТРУ
	Технические характеристики
	
Год выпуска

	
Требования ПП РФ №1875 от 23.12.2024
	Кол-во
	Ед. измерения

	1
	Трансформатор тока Т-0,66 200/5А
	
27.11.42.000
	Тип изделия –       трансформатор тока ;
Отношение первичного 
тока к вторичному  200/5А; 
Максимальное напряжение 
сети 0,66 кВ; 
Класс точности – предел 
допустимой погрешности (токовой и угловой) в процентах, 
гарантируемый 
производителем 
используется класс 0,5;
Мощность вторичной цепи 5В.А.
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Закупка импортных трансформаторов запрещена полностью, если товар не имеет российского происхождения.
	3
	шт.




III. Условия поставки:

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
[bookmark: _GoBack]3.2 Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Государственному заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя товара, наименование товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки). 
3.3. Маркировка Товара должна соответствовать обязательным требованиям. Маркировка Товара должна давать товарно-сопроводительную информацию, указание транспортным организациям, как обращаться с грузом, предупреждать об опасностях.
3.4. Ущерб, вызванный неправильной, неполноценной упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика.
3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без механических повреждений. Не допускается поставка выставочных образцов. Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству. Товар должен поставляться в таре, упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
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