Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)

Строительные материалы, пенофол, дозатор крема.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осевой канальный вытяжной вентилятор | Тип установки: канальный Вид канала: круглый Напряжение: 220 В Мощность (Вт): 14 Производительность: 107 м³/ч Уровень шума: 35 дБ Диаметр воздуховодов: 100 мм Наличие датчика влажности: нет Наличие таймера: нет Брызгозащищенное исполнение: есть Цвет: белый Обратный клапан: нет Тип подшипника: скольжения Тип выключателя: внешний настенный выключатель Класс защиты: IP24 Габариты без упаковки: 103х103х80 мм Москитная сетка: нет Установочная высота: 100 мм | штука | 1 |
| 2 | Воздуховод гибкий армированный | Материал: пластик, сталь Теплоизоляция: нет Форма канала: круглая Диаметр воздуховодов:100 мм Длина:1 м | штука | 5 |
| 3 | Кран шаровой | Кран шаровой RTP латунный, вн/нар., PN 25, ручка бабочка Вид крана: шаровый Материал: латунь Тип присоединения : резьбовой Тип резьбы:1/2F-1/2M Номинальное давление (PN) :25 бар Max температура применения:95 °С Условный диаметр DN:15 мм | штука | 2 |
| 4 | Пенофол | Тип: вспененный полиэтилен Назначение: для стен и потолков Место применения: внутри и снаружи помещения Длина: 15000 мм Ширина: 600 мм Толщина: 10 мм Площадь покрытия материала: 9 м² Группа горючести: Г1(слабогорючие) Материал: пенополиэтилен/фольга Самоклеющийся: да Коэффициент теплопроводности: 0.039 Вт/(м·К) Форма выпуска: рулон Форма кромки: С (прямая) Цвет: голубой/серебристый | метр | 90 |
| 5 | Дозатор крема | Дозатор крема 0,15 л Дозатор крема для аппаратов чистки обуви Prestige c креплением на планку (4 отверстия, планка-переходник. | штука | 1 |
| 6 | Подводка для смесителя | Подводка для смесителя 1/2х М10 60см в нейлоновой оплетке, оболочка ПВХ Продаётся парными количествами. Оплетка из нержавеющей стали марки 202 AISI (7 нитей) Накидная гайка 1/2 нержавеющая сталь марки 204 AISI Штуцер из никелированной латуни ЛС59 - М10х18 и М10х35 Ниппель латунь ЛС59 Обжимная гильза из нержавеющей стали марки 204 AISI Наружный диаметр, мм 12,0 ± 0,5 Внутренний диаметр, мм 8,0 ± 0,5 Рабочая температура, оС 0…95 Рабочее давление, МПа (bar) 1,0 (10) Максимальное рабочее давление МПа (bar) 2,0 (20) Минимальный внутренний диаметр фитингов, мм 5,8 ± 0,1 Номинальный поток при перепаде давлений 300 кПа до 40 л/мин | пара | 1 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | 5 рабочих дня с даты заключения контракта |
| Гарантийный срок | Гарантия 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика |