Описание объекта закупки

| 1 | Маска лицевая кислородная (объект закупки является медицинским изделием) | Товар | Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки (32.50.21.129) | Штука (ШТ) | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
|  | Материал маски: медицинский прозрачный ПВХ (поливинилхлорид), имплантационно-нетоксичный, термопластичный; Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м; Длина маски: 115 ± 3 мм; Фиксирующий ремень: эластичная лента; Коннектор: универсальный, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов; Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка; |  |  |  |  |
| 2 | Маска лицевая кислородная (объект закупки является медицинским изделием) | Товар | Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки (32.50.21.129) | Штука (ШТ) | 100 |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
|  | Материал маски: медицинский прозрачный ПВХ (поливинилхлорид), имплантационно-нетоксичный, термопластичный; Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м; Длина маски: 105 ± 3 мм; Фиксирующий ремень: эластичная лента; Коннектор: универсальный, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов; Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка; |  |  |  |  |
| 3 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная размер L (объект закупки является медицинским изделием) | Товар | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты (32.50.13.110) | Штука (ШТ) | 150 |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
|  | Материал канюли: прозрачный имплантационно-нетоксичный термопластичный ПВХ (поливинилхлорид); Тип зубцов (форсунок): прямые, стандартные; Расстояние между форсунками: 7,5 ± 1,0 мм; Наружный диаметр форсунок: 4,0 ± 1,0 мм; Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м (2000 мм); Коннектор: универсальный, внутренний диаметр 7 мм, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов; Максимальная скорость потока кислорода: 6–8 л/мин; Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка (герметичный пакет); |  |  |  |  |
| 4 | Канюля назальная кислородная подростковая с трубкой (Трубка для подачи кислорода) (объект закупки является медицинским изделием,) | Товар | Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые (22.21.29.120) | Штука (ШТ) | 150 |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
|  | Материал канюли: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный ПВХ (поливинилхлорид); Тип зубцов (форсунок): прямые, стандартные; Расстояние между форсунками: 7,0 ± 1,0 мм Наружный диаметр форсунок: 3,5 ± 0,2 ммМатериал канюли: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный ПВХ (поливинилхлорид); Длина трубки: 2,1 м (210 см); Коннектор: универсальный (Fits-All), совместим с кислородными магистралями, концентраторами, баллонами; Стерильность: стерильная, метод стерилизации — оксид этилена; |  |  |  |  |