Описание объекта закупки
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	Маска лицевая кислородная
(объект закупки является медицинским изделием)
	Товар
	Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки (32.50.21.129)
	Штука (ШТ)
	100

	
	Характеристики объекта закупки

	
	Материал маски: медицинский прозрачный ПВХ (поливинилхлорид), имплантационно-нетоксичный, термопластичный;
Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м;
Длина маски: 115 ± 3 мм;
Фиксирующий ремень: эластичная лента;
Коннектор: универсальный, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов;
Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка;
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	Маска лицевая кислородная
(объект закупки является медицинским изделием)
	Товар
	
Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки (32.50.21.129)
	Штука (ШТ)
	100

	
	Характеристики объекта закупки

	
	Материал маски: медицинский прозрачный ПВХ (поливинилхлорид), имплантационно-нетоксичный, термопластичный;
Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м;
Длина маски: 105 ± 3 мм;
Фиксирующий ремень: эластичная лента;
Коннектор: универсальный, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов;
Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка;
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	Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная размер L
(объект закупки является медицинским изделием)
	Товар
	
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты (32.50.13.110)
	Штука (ШТ)
	150

	
	Характеристики объекта закупки

	
	Материал канюли: прозрачный имплантационно-нетоксичный термопластичный ПВХ (поливинилхлорид);
Тип зубцов (форсунок): прямые, стандартные;
Расстояние между форсунками: 7,5 ± 1,0 мм;
Наружный диаметр форсунок: 4,0 ± 1,0 мм;
Длина трубки: 2,0 ± 0,1 м (2000 мм);
[bookmark: _GoBack]Коннектор: универсальный, внутренний диаметр 7 мм, совместим с большинством кислородных магистралей, концентраторов, баллонов;
Максимальная скорость потока кислорода: 6–8 л/мин;
Стерильность: стерильная, индивидуальная упаковка (герметичный пакет);
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	Канюля назальная кислородная подростковая с трубкой (Трубка для подачи кислорода) (объект закупки является медицинским изделием,)
	Товар
	Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые (22.21.29.120)
	Штука (ШТ)
	150

	
	Характеристики объекта закупки

	
	Материал канюли: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный ПВХ (поливинилхлорид);
Тип зубцов (форсунок): прямые, стандартные;
Расстояние между форсунками: 7,0 ± 1,0 мм
Наружный диаметр форсунок: 3,5 ± 0,2 ммМатериал канюли: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный ПВХ (поливинилхлорид);
Длина трубки: 2,1 м (210 см);
Коннектор: универсальный (Fits-All), совместим с кислородными магистралями, концентраторами, баллонами;
Стерильность: стерильная, метод стерилизации — оксид этилена;




