## 1_ЛС Ф3
Приложение №2 к государственному контракту № 174-600-26
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
ФКУ ДСД "Дальний Восток"
__________________ А.А. Альбертовский
"____" __________ 2026 г.
Наименование программного продукта |  |  | Программный комплекс АВС (редакция 2026.7)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ГЭСН-2022 доп.18
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)
Шифр стройки: |  |  | (наименование стройки)
Административное здание, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Якутская, д. 48 А
Шифр объекта: |  |  | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 1
Ремонт служебного помещения № 2
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 2 квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 200.046 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 35,12 | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,22 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 152,75 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 36 | чел.-ч
| монтажных работ |  | 25,41 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч
| оборудования |  |  | тыс.руб.
| прочих затрат |  |  | тыс.руб.
в том числе:
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Применен коэффициент 1,15 к затратам труда и оплате труда рабочих и 1,25 к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
1 | 67-01-004-05 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3578 |  |  |  |  | 323.74
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 17.89 | 1 | 0.3578 |  |  | 904.81 | 1 | 323.74
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.13
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0016 |  |  |  |  | 1.54
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 1 | 0.0016 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.13
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.08 | 1 | 0.0016 |  |  | 961.37 | 1 | 1.54
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 325.41
|  | ФОТ | [8 empty] | 325.28
| К.С. Пр/812-101.0 | НР - Электромонтажные работы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 312.27
| Пр/774-101.0 | СП - Электромонтажные работы | % | 48 | 1 | 48 |  |  |  |  | 156.13
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 793.81
2 | 65-02-008-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг на период ремонта | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 977.53
| 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 110 | 1 | 1.1 |  |  | 888.66 | 1 | 977.53
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.79
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0224 |  |  |  |  | 21.53
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.24 | 1 | 0.0224 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 1.79
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 2.24 | 1 | 0.0224 |  |  | 961.37 | 1 | 21.53
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1000.85
|  | ФОТ | [8 empty] | 999.06
| К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 909.14
| Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 439.59
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2349.58
3 | 57-01-003-01 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.159 | 1 | 0.159
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.59943 |  |  |  |  | 527.85
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 1 | 0.59943 |  |  | 880.58 | 1 | 527.85
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 527.85
|  | ФОТ | [8 empty] | 527.85
| К.С. Пр/812-091.0 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 490.9
| Пр/774-091.0 | СП - Полы | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 258.65
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1277.4
4 | 57-01-002-01 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.1575 | 1 | 0.1575
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.7939 |  |  |  |  | 1579.69
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 11.39 | 1 | 1.7939 |  |  | 880.58 | 1 | 1579.69
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.64
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.020475 |  |  |  |  | 19.68
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.13 | 1 | 0.020475 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 1.64
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.13 | 1 | 0.020475 |  |  | 961.37 | 1 | 19.68
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1601.01
|  | ФОТ | [8 empty] | 1599.37
| К.С. Пр/812-091.0 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1487.41
| Пр/774-091.0 | СП - Полы | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 783.69
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3872.11
5 | 17-01-002-05 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Демонтаж жалюзей | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1
Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.252 |  |  |  |  | 272.8
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.3 | 0.4 | 0.252 |  |  | 1082.55 | 1 | 272.8
| 18.2.06.04 | Гарнитура туалетная | шт | 10 | 0 | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 272.8
|  | ФОТ | [8 empty] | 272.8
| К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 346.46
| Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 196.42
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 815.68
6 | 56-01-003-04 ГЭСНр 81-02-56-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0.006 | 1 | 0.006
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.0882 |  |  |  |  | 77.03
| 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 14.7 | 1 | 0.0882 |  |  | 873.31 | 1 | 77.03
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 77.03
|  | ФОТ | [8 empty] | 77.03
| К.С. Пр/812-090.0 | НР - Проемы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 73.18
| Пр/774-090.0 | СП - Проемы | % | 47 | 1 | 47 |  |  |  |  | 36.2
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 186.41
7 | 63-03-004-01 ГЭСНр 81-02-63-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разборка облицовки откосов | 100 м2 | 0.022 | 1 | 0.022
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.16082 |  |  |  |  | 156.56
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 7.31 | 1 | 0.16082 |  |  | 973.48 | 1 | 156.56
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.35
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0044 |  |  |  |  | 4.23
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.0044 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.35
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.0044 |  |  | 961.37 | 1 | 4.23
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 161.14
|  | ФОТ | [8 empty] | 160.79
| К.С. Пр/812-097.0 | НР - Стекольные, обойные и облицовочные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 152.75
| Пр/774-097.0 | СП - Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 72.36
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 386.25
8 | 62-03-005-02 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.009 | 1 | 0.009
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.6669 |  |  |  |  | 608.81
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 74.1 | 1 | 0.6669 |  |  | 912.89 | 1 | 608.81
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.08
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 9e-05 |  |  |  |  | 0.1
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 9e-05 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 0.08
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.01 | 1 | 9e-05 |  |  | 1082.55 | 1 | 0.1
| 4 | М | [8 empty] | 6.76
2 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0089 | 1 | 8.01e-05 | 60697.21 | 1.37 | 83155.18 | 1 | 6.66
3 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.1 | 1 | 0.0009 | 56.11 | 2.05 | 115.03 | 1 | 0.1
| 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | кг | 16.1 | 1 | 0.1449
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 615.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 608.91
| К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 578.46
| Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 280.1
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1474.31
9 | 14.4.04.08-0016 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Эмаль ПФ-1217, цветная, белая | т | 0.0001449 | 1 | 0.0001449 | 100447.55 | 1.85 | 185827.97 | 1 | 26.93
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 26.93
10 | 62-01-016-04 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 301/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.48 | 1 | 0.48
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9.072 |  |  |  |  | 8831.41
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 18.9 | 1 | 9.072 |  |  | 973.48 | 1 | 8831.41
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 28.34
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0768 |  |  |  |  | 77.33
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1 | 0.0288 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 24.51
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.0288 |  |  | 1082.55 | 1 | 31.18
2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 1 | 0.048 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 3.83
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.1 | 1 | 0.048 |  |  | 961.37 | 1 | 46.15
| 4 | М | [8 empty] | 11412.99
3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.34 | 1 | 0.1632 | 35.71 | 1.26 | 44.99 | 1 | 7.34
4 | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | кг | 1.43 | 1 | 0.6864 | 93.01 | 2.2 | 204.62 | 1 | 140.45
5 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0051 | 1 | 0.002448 | 25237.94 | 1.91 | 48204.47 | 1 | 118
6 | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 2.4 | 1 | 1.152 | 18.59 | 3.26 | 60.6 | 1 | 69.81
7 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1 | 0.384 | 531.44 | 3.26 | 1732.49 | 1 | 665.28
8 | 01.7.08.04-0005 | Мел ММС1 | т | 0.0041 | 1 | 0.001968 | 8253.75 | 3.26 | 26907.23 | 1 | 52.95
9 | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2.64 | 1 | 1.2672 | 2507.62 | 3.26 | 8174.84 | 1 | 10359.16
| 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.063 | 1 | 0.03024
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 20350.07
|  | ФОТ | [8 empty] | 8908.74
| К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 8463.3
| Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 4098.02
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 32911.39
11 | 14.3.02.03-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная | т | 0.03024 | 1 | 0.03024 | 67474.82 | 2.48 | 167337.55 | 1 | 5060.29
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5060.29
12 | 62-01-017-05 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 301/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0.1575 | 1 | 0.1575
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5.3708 |  |  |  |  | 5228.32
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 34.1 | 1 | 5.3708 |  |  | 973.48 | 1 | 5228.32
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 9.3
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0252 |  |  |  |  | 25.37
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1 | 0.00945 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 8.04
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.00945 |  |  | 1082.55 | 1 | 10.23
2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 1 | 0.01575 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 1.26
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.1 | 1 | 0.01575 |  |  | 961.37 | 1 | 15.14
| 4 | М | [8 empty] | 4049.85
3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.4 | 1 | 0.063 | 35.71 | 1.26 | 44.99 | 1 | 2.83
4 | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | кг | 2.43 | 1 | 0.38272 | 93.01 | 2.2 | 204.62 | 1 | 78.31
5 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0068 | 1 | 0.001071 | 25237.94 | 1.91 | 48204.47 | 1 | 51.63
6 | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 3.2 | 1 | 0.504 | 18.59 | 3.26 | 60.6 | 1 | 30.54
7 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 1 | 0.252 | 531.44 | 3.26 | 1732.49 | 1 | 436.59
8 | 01.7.08.04-0005 | Мел ММС1 | т | 0.012 | 1 | 0.00189 | 8253.75 | 3.26 | 26907.23 | 1 | 50.85
9 | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2.64 | 1 | 0.4158 | 2507.62 | 3.26 | 8174.84 | 1 | 3399.1
| 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.067 | 1 | 0.010552
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9312.84
|  | ФОТ | [8 empty] | 5253.69
| К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 4991.01
| Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 2416.7
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 16720.55
13 | 14.3.02.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый | т | 0.010552 | 1 | 0.010552 | 48236.19 | 2.48 | 119625.75 | 1 | 1262.35
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1262.35
14 | 11-01-034-04 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.1575 | 1 | 0.1575
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.0844 |  |  |  |  | 3926.59
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 22.55 | 1.15 | 4.0844 |  |  | 961.37 | 1 | 3926.59
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 16.75
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.019688 |  |  |  |  | 21.31
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 1.25 | 0.019688 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 16.75
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.1 | 1.25 | 0.019688 |  |  | 1082.55 | 1 | 21.31
| 4 | М | [8 empty] | 454.14
2 | 11.3.03.08-0004 | Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм | 10 м2 | 10.5 | 1 | 1.6538 | 108.36 | 2.53 | 274.15 | 1 | 453.38
3 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.581 | 1 | 0.091508 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 0.76
| 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) | м2 | 102.5 | 1 | 16.1438
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4418.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 3947.9
| К.С. Пр/812-011.0 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % | 118 | 0.9 | 106.2 |  |  |  |  | 4192.67
| Пр/774-011.0 | СП - Полы | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  |  |  | 2181.21
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10792.67
15 | 11.2.03.02-1008 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 16.1438 | 1 | 16.1438 |  |  | 2450.82 | 1 | 39565.43
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 39565.43
16 | 11-01-040-03 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.159 | 1 | 0.159
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.2214 |  |  |  |  | 1263.05
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6.68 | 1.15 | 1.2214 |  |  | 1034.07 | 1 | 1263.05
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.15
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0069563 |  |  |  |  | 7.41
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.0059625 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 5.07
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.0059625 |  |  | 1082.55 | 1 | 6.45
2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.005 | 1.25 | 0.0009938 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.08
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.005 | 1.25 | 0.0009938 |  |  | 961.37 | 1 | 0.96
| 4 | М | [8 empty] | 349.7
3 | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2.63 | 1 | 0.41817 | 88.86 | 1.98 | 175.94 | 1 | 73.57
4 | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.14 | 1 | 0.02226 | 1275.12 | 1.55 | 1976.44 | 1 | 44
5 | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.4 | 1 | 0.0636 | 1448.4 | 1.55 | 2245.02 | 1 | 142.78
6 | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.16 | 1 | 0.02544 | 1815.16 | 1.55 | 2813.5 | 1 | 71.58
7 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.5408 | 1 | 0.40399 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 3.35
8 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0.263 | 1 | 0.041817 | 174.13 | 1.98 | 344.78 | 1 | 14.42
| 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 | 1 | 16.059
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1625.31
|  | ФОТ | [8 empty] | 1270.46
| К.С. Пр/812-011.0 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % | 118 | 0.9 | 106.2 |  |  |  |  | 1349.23
| Пр/774-011.0 | СП - Полы | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  |  |  | 701.93
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3676.47
17 | 11.3.03.06-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 16.059 | 1 | 16.059 | 29.45 | 1.55 | 45.65 | 1 | 733.09
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 733.09
18 | 11-01-049-01 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.008 | 1 | 0.008
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.15309 |  |  |  |  | 147.17
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 16.64 | 1.15 | 0.15309 |  |  | 961.37 | 1 | 147.17
| 2 | М | [8 empty] | 9.89
1 | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 6.7 | 1 | 0.0536 | 88.86 | 1.98 | 175.94 | 1 | 9.43
2 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.876 | 1 | 0.055008 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 0.46
| 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 105 | 1 | 0.84
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 157.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 147.17
| К.С. Пр/812-011.0 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % | 118 | 0.9 | 106.2 |  |  |  |  | 156.29
| Пр/774-011.0 | СП - Полы | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  |  |  | 81.31
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 394.66
19 | 09.2.03.02-0016 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м | шт | 1 | 1 | 1 | 91.86 | 1.35 | 124.01 | 1 | 124.01
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 124.01
20 | 17-01-002-05 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр прим. | Монтаж жалюзей | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.7245 |  |  |  |  | 784.31
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.3 | 1.15 | 0.7245 |  |  | 1082.55 | 1 | 784.31
| 2 | М | [8 empty] | 5.44
1 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.052 | 1 | 0.0052 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 0.04
2 | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0.0002 | 1 | 2e-05 | 110308.96 | 1.98 | 218411.74 | 1 | 4.37
3 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.02 | 1 | 0.002 | 261.09 | 1.98 | 516.96 | 1 | 1.03
| 18.2.06.04 | Гарнитура туалетная | шт | 10 | 1 | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 789.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 784.31
| К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 896.47
| Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 480
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2166.22
21 | 08-03-594-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.816 |  |  |  |  | 3139.45
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 70.4 | 1 | 2.816 |  |  | 1114.86 | 1 | 3139.45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 27.87
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 20.29
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 | 1167.7 |  | 2631.99 | 1 | 21.06
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 |  |  | 1454.17 | 1 | 11.63
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 6.81
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.008 |  |  | 1082.55 | 1 | 8.66
| 4 | М | [8 empty] | 45.71
3 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00315 | 1 | 0.000126 | 4338.27 | 5.54 | 24034.02 | 1 | 3.03
4 | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 2.8 | 1 | 0.112 | 196.41 | 1.94 | 381.04 | 1 | 42.68
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3233.32
21.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 62.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 3159.74
| К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3222.93
| Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1611.47
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8130.51
22 | 20.3.03.07-0091 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт | шт | 4 | 1 | 4 | 2279.73 | 1.32 | 3009.24 | 1 | 12036.96
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 12036.96
23 | 67-01-009-01 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.241 |  |  |  |  | 246.29
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 1 | 0.241 |  |  | 1021.96 | 1 | 246.29
| 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 | 1 | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 246.29
|  | ФОТ | [8 empty] | 246.29
| К.С. Пр/812-101.0 | НР - Электромонтажные работы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 236.44
| Пр/774-101.0 | СП - Электромонтажные работы | % | 48 | 1 | 48 |  |  |  |  | 118.22
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 600.95
24 | 20.4.01.01-1049 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44 | шт | 1 | 1 | 1 | 148.1 | 1.71 | 253.25 | 1 | 253.25
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 253.25
25 | 67-01-009-02 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Смена: розеток | 100 шт | 0.05 | 1 | 0.05
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.205 |  |  |  |  | 1231.46
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 1 | 1.205 |  |  | 1021.96 | 1 | 1231.46
| 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 | 1 | 5
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1231.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 1231.46
| К.С. Пр/812-101.0 | НР - Электромонтажные работы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 1182.2
| Пр/774-101.0 | СП - Электромонтажные работы | % | 48 | 1 | 48 |  |  |  |  | 591.1
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3004.76
26 | 20.4.03.05-1046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, цвет белый, IP20 | шт | 5 | 1 | 5 | 107.52 | 1.1 | 118.27 | 1 | 591.35
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 591.35
27 | 18-03-006-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Установка радиаторов биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10, ранее демонтированных | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.68977 |  |  |  |  | 679.84
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 59.98 | 1.15 | 0.68977 |  |  | 985.6 | 1 | 679.84
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 13.69
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.00975 |  |  |  |  | 11.77
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.32 | 1.25 | 0.004 | 1167.7 |  | 2631.99 | 1 | 10.53
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | чел.-ч | 0.32 | 1.25 | 0.004 |  |  | 1454.17 | 1 | 5.82
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.0035 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 2.98
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.0035 |  |  | 1082.55 | 1 | 3.79
3 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 1.25 | 0.00225 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.18
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.18 | 1.25 | 0.00225 |  |  | 961.37 | 1 | 2.16
| 4 | М | [8 empty] | 0.49
4 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.048 | 1 | 0.04048 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 0.34
5 | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 0.1847 | 1 | 0.001847 | 64.96 | 1.24 | 80.55 | 1 | 0.15
| 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов | 100 шт | 3 | 1 | 0.03
| 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 | 1 | 1
| 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов | компл | по проекту | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 705.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 691.61
| К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 790.51
| Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 423.27
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1919.57
28 | 10-01-035-03 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0.015 | 1 | 0.015
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.33827 |  |  |  |  | 325.21
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19.61 | 1.15 | 0.33827 |  |  | 961.37 | 1 | 325.21
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.57
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0065625 |  |  |  |  | 6.94
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.00525 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 4.47
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.28 | 1.25 | 0.00525 |  |  | 1082.55 | 1 | 5.68
2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.0013125 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.1
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.0013125 |  |  | 961.37 | 1 | 1.26
| 4 | М | [8 empty] | 322.54
3 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 | 1 | 0.06 | 369.8 | 1.55 | 573.19 | 1 | 34.39
4 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 68.03 | 1 | 1.0205 | 241.35 | 1.17 | 282.38 | 1 | 288.15
| 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | по проекту | 0
| 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | по проекту | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 659.26
|  | ФОТ | [8 empty] | 332.15
| К.С. Пр/812-010.0 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % | 113 | 0.9 | 101.7 |  |  |  |  | 337.8
| Пр/774-010.0 | СП - Деревянные конструкции | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  |  |  | 155.28
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1152.34
29 | 11.3.03.14-1000 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 326.12 | 1.55 | 505.49 | 1 | 101.1
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 101.1
30 | 11.3.03.01-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м | 1.6 | 1 | 1.6 | 273.79 | 2.91 | 796.73 | 1 | 1274.77
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1274.77
31 | 15-01-050-04 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.022 | 1 | 0.022
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.2423 |  |  |  |  | 4335.46
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167.68 | 1.15 | 4.2423 |  |  | 1021.96 | 1 | 4335.46
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.23
| 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.00385 |  |  |  |  | 3.86
1 | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0.017 | 1.25 | 0.0004675 | 361.29 |  | 716.04 | 1 | 0.33
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.017 | 1.25 | 0.0004675 |  |  | 1082.55 | 1 | 0.51
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.000825 | 477.92 |  | 850.93 | 1 | 0.7
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.000825 |  |  | 1082.55 | 1 | 0.89
3 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.093 | 1.25 | 0.0025575 | 37.32 | 2.14 | 79.86 | 1 | 0.2
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | чел.-ч | 0.093 | 1.25 | 0.0025575 |  |  | 961.37 | 1 | 2.46
| 4 | М | [8 empty] | 149.06
4 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.182 | 1 | 0.004004 | 4.94 |  | 8.29 | 1 | 0.03
5 | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 | 1 | 0.66 | 65.33 | 2.66 | 173.78 | 1 | 114.69
6 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8.9 | 1 | 0.1958 | 68.29 | 2.53 | 172.77 | 1 | 33.83
7 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.2 | 1 | 0.0044 | 56.11 | 2.05 | 115.03 | 1 | 0.51
| 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 1 | 2.31
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4489.61
|  | ФОТ | [8 empty] | 4339.32
| К.С. Пр/812-015.0 | НР - Отделочные работы для районов Крайнего Севера | % | 105 | 0.9 | 94.5 |  |  |  |  | 4100.66
| Пр/774-015.0 | СП - Отделочные работы | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  |  |  | 1807.33
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10397.6
32 | 11.3.03.05-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм | м2 | 2.31 | 1 | 2.31 | 1869.81 | 2.91 | 5441.15 | 1 | 12569.06
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 12569.06
33 | 10-01-036-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.055 | 1 | 0.055
Формула коэффициентов: ЭМ 1,25=1,25 ЗТм 1,25=1,25 ЗТ 1,15=1,15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.42378 |  |  |  |  | 407.4
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6.7 | 1.15 | 0.42378 |  |  | 961.37 | 1 | 407.4
| 2 | М | [8 empty] | 19.28
1 | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0.8 | 1 | 0.044 | 234.33 | 1.87 | 438.2 | 1 | 19.28
| 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 | 1 | 5.5
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 426.68
|  | ФОТ | [8 empty] | 407.4
| К.С. Пр/812-010.0 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % | 113 | 0.9 | 101.7 |  |  |  |  | 414.33
| Пр/774-010.0 | СП - Деревянные конструкции | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  |  |  | 190.46
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1031.47
34 | 11.3.03.13-0045 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 490/пр | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм (21 шт по 2,5 м) | 10 м | 0.55 | 1 | 0.55 | 188.79 | 1.55 | 292.62 | 1 | 160.94
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 160.94
Погрузка и вывоз мусора
35 | 69-01-015-01 ГЭСНр 81-02-69-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.065 | 1 | 0.065
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.06695 |  |  |  |  | 54.09
| 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1.03 | 1 | 0.06695 |  |  | 807.87 | 1 | 54.09
| 2 | М | [8 empty] | 48.73
1 | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.013 | 1828.55 | 2.05 | 3748.53 | 1 | 48.73
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 102.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 54.09
| К.С. Пр/812-103.0 | НР - Прочие ремонтно-строительные работы для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 52.47
| Пр/774-103.0 | СП - Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 23.8
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 179.09
36 | 47-1 цены 2 квартал 2026 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.065 | 1 | 0.065 |  |  | 2222.23 | 1 | 144.44
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 144.44
37 | 02-15-1-01-0007 цены 2 квартал 2026 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | 1 т груза | 0.065 | 1 | 0.065 |  |  | 368.07 | 1 | 23.92
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 23.92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 152750.1
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 108340.74
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 30183.12
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 82.89
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 199.53
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77706.84
|  | перевозка | [8 empty] | 168.36
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 30382.65
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 29783.04
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 14626.32
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 25411.59
в том числе :
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 17980.83
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 4940.94
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 28
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 21.83
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 12990.06
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 4962.77
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 4953.84
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 2476.92
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 178161.69
в том числе :
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 126321.57
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 35124.06
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 110.89
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 221.36
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 90696.9
|  | перевозка | [8 empty] | 168.36
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 35345.42
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 34736.88
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 17103.24
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 35.6683
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.21377
|  | Компенсация НДС (мат + (эм – зпм) + нр*0,182 + сп*0,15)*0,22 | [8 empty] | 21884.2862
| 2 кв. 2026 г. | ВСЕГО по смете : | [8 empty] | 200045.9762
Составил:
| Проверил: |  |  |  |  | Директор филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в г. Магадане Е.П. Косицын
Инженер I категории отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог
ФКУ ДСД "Дальний Восток" Лаирова Т.В.