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	Приложение 1
к электронной версии контракта №  






	№
п/п
	Наименование товара
	Цена за единицу, в руб.
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Стоимость, в руб.

	1
	Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 3000, мощность: 3000 ВA/ 2700 Вт Розетки с батарейной поддержкой: EURO х 4 Время работы: при полной нагрузке 3 часа 40 мин, при средней нагрузке 10 часов 5 мин Интерфейсы: EPO, RS-232, USB Виды защиты: от короткого замыкания, Тип аккумулятора-необслуживаемый кислотно-свинцовый, Количество аккумуляторов -6
	
	шт.
	1
	

	ИТОГО
	




Поставка товара в соответствии со спецификацией (или эквивалент)
