Приложение 1 к электронной версии контракта №

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу, в руб. | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 3000, мощность: 3000 ВA/ 2700 Вт Розетки с батарейной поддержкой: EURO х 4 Время работы: при полной нагрузке 3 часа 40 мин, при средней нагрузке 10 часов 5 мин Интерфейсы: EPO, RS-232, USB Виды защиты: от короткого замыкания, Тип аккумулятора-необслуживаемый кислотно-свинцовый, Количество аккумуляторов -6 |  | шт. | 1 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Поставка товара в соответствии со спецификацией (или эквивалент)