Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для поддержания температурного режима воздуха

- Государственный заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России) (далее – заказчик).

Исполнитель:

- Источник финансирования:

Федеральный бюджет, в пределах доведенных заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 г.

- Цель оказания Услуги:

Обеспечение функционирования систем кондиционирования в помещениях представителя заказчика необходимо для поддержания оптимальной функциональности в помещениях филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Курганской области (далее - филиал).

- Предмет контракта и срок оказания Услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для поддержания температурного режима воздуха (далее – Услуги) в помещениях  заказчика по адресу: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Горького, д.132.

Услуги по Контракту оказываются с даты подписания настоящего контракта по 31.10.2026.

Услуги оказываются поэтапно:

- первый этап в срок с момента подписания контракта до 30.06.2026;

- второй этап в срок с 01.07.2026 до 31.10.2026.

5. Состав климатического оборудования в помещениях филиала:

| № п/п | Модель и марка кондиционера (внутренний блок/наружный блок) | Инвентарный номер | Адрес установки | Этаж/ количество кондиционеров | Год выпуска кондиционера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система кондиционирования Ballu BSV-09HN12 | 1360300641 | Курганская область, г.Курган, ул. М.Горького, 132 | 1/1 | 2013 |
| 2 | Система кондиционирования Ballu BSV-09HN12 | 1360300642 | Курганская область, г.Курган, ул. М.Горького, 132 | 1/1 | 2013 |
| 3 | Система кондиционирования Ballu BSV-09HN12 | 1360300643 | Курганская область, г.Курган, ул. М.Горького, 132 | 1/1 | 2013 |

Настенная сплит - система Ballu BSV-09HN12, внутренний блок/наружный блок- в количестве 3 (Трех) штук.

- Перечень Услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования:

1) Услуги, оказываемые исполнителем во время технического обслуживания:

•	осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков

кондиционера, креплений и трубопроводов;

•	проверка режимов работы кондиционера;

•	очистка системы дренажа и дренажных насосов, фильтров внутреннего блока;

•	проверка утечки фреона из соединений кондиционера;

•	проверка давления фреона и дозаправка системы (не более 100 г.);

•	осмотр электрических соединений и необходимая регулировка;

•	очистка конденсатора (наружного блока);

•	очистка испарителя (внутреннего блока);

•	проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков кондиционера;

2) перечень услуг по наружному блоку:

•	измерение параметров заземления;

•	настройки предохранительных и регулирующих устройств;

•	протяжка электрических соединений в клеммной коробке компрессора агрегата; чистка контактных пар;

•	проверка направления вращения крыльчаток вентиляторов;

•	выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора;

•	проверка отсутствия протечек масла;

•	проверка отсутствия утечек фреона;

•	проверка работоспособности картерного нагревателя;

•	гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника;

•	измерение пускового и рабочего тока компрессора;

•	измерение питающего напряжения;

•	проверка давления фреона и дозаправка системы кондиционирования;

•	проверка работы всех плат и датчиков системы кондиционирования;

•	проверка четырех ходового клапана;

•	настройка системы кондиционирования для работы в автоматическом режиме;

3) перечень услуг по внутреннему блоку:

•	внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;

•	качественная чистка теплообменника внутреннего блока. Антибактериальная обработка;

•	чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера;

•	прочистка дренажной инженерной системы;

•	обработка дезинфицирующим составом;

•	проверка работоспособности дренажной помпы (при наличии), чистка помпы, при необходимости замена;

•	ревизия пульта дистанционного управления кондиционера;

•	проверка работы жалюзи с электромеханическим приводом;

•	проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

•	тестирование кондиционера во всех режимах;

•	проверка исправности системы индикации режимов;

•	контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера.

Исполнитель оказывает Услуги в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов.

В случае если возникают неполадки в работе оборудования, исполнитель обязан прибыть для проверки оборудования в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявки в офис исполнителя с 8-30 до 17-30 часов в рабочие дни.

Исполнитель должен при необходимости консультировать представителей заказчика (пользователей оборудования) по вопросам эксплуатации оборудования, по вопросам при заявленных неисправностях или невыходах на эксплуатационные режимы оборудования (ежедневно с 8:30 до 17:30).

7. Периодичность выполняемых Услуг: по техническому обслуживанию систем кондиционирования помещений филиала.

7.1. Вышеуказанный перечень услуг применяется  к техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Заказчика и проводится дважды в течение срока действия контракта:

7.2. Требования:

- к качеству оказываемых Услуг: Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями стандартов и Технических условий, установленных в Российской Федерации, а также с иными требованиями, предъявляемыми к указанным Услугам на территории Российской Федерации;

- к безопасности оказываемых Услуг: Услуги должны оказываться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды;

- к функциональным характеристикам оказываемых Услуг: Услуги должны выполняться профессиональными специалистами, имеющими лицензию на оказание соответствующих Услуг;

Срок гарантии на оказанные услуги – 12 месяцев.

8.	Порядок сдачи и приемки Услуг:

8.1. Сдача-приемка оказанных Услуг по этапу оформляется Актом оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) или Универсальным передаточным документом (далее - УПД), Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту). По факту оказания услуг в полном объеме оформляется Итоговый акт оказанных Услуг.

8.2. В срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг по этапу, предусмотренном Контрактом, исполнитель представляет заказчику Акт оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД), счет, счет-фактуру (при наличии НДС), сертификаты, накладные, платежные документы на применяемые материалы, иную документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

8.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 8.2 настоящего Технического задания, производит приемку результата оказанных Услуг и оформляет представленные документы.

8.4. При обнаружении отступлений от условий Контракта при приемке результата оказанных Услуг, ухудшающих их результат, или иных недостатков Заказчик направляет (передает) Исполнителю письменный отказ от приемки результата оказанных услуг. В данном случае сторонами составляется акт о выявленных недостатках с указанием замечаний, а также сроков и условий их устранения.

8.5. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем Услуг требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе привлекать третьих лиц, а также независимых экспертов.

8.6. Заказчик, обнаруживший после приемки результата оказанных услуг отступления в них от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки или были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом исполнителя в разумный срок после их обнаружения.

8.7. Исполнитель обязан в установленный сторонами срок за свой счет устранить выявленные при приемке недостатки.

8.8. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков результата оказанных Услуг или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на ее проведение несут обе Стороны в равной степени.

8.9. Если в ходе оказания Услуг обнаружится невозможность достижения ожидаемых результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, последний обязан приостановить их, поставив об этом в известность заказчика в 3-дневный срок. В этом случае стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть вопрос о расторжении контракта или о заключении дополнительного соглашения.

8.10. Оплата исполнителю стоимости услуг, оказанных до выявления невозможности получения предусмотренных контрактом результатов, производится не свыше стоимости фактически оказанных Услуг.

8.11. Во всем остальном, что не урегулировано Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Взамен бумажных документов стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО) «СБИС» посредством оператора ЭДО ООО «Компания Тензор».

9. Порядок расчетов и цена Контракта:

9.1. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком поэтапно по факту оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания сторонами Акта оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту), (или УПД) Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение №4 к Контракту) в 3 (Трех) экземплярах, на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Исполнителя.

9.4. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

9.5. Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Исполнителя, полномочия которых подтверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

9.6. В случае если исполнителем не предъявлены документы, указанные в п. 9.3. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

9.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы с лицевого счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя.

10. Ответственность Сторон:

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

10.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные исполнителю, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

10.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

11. Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 25.12.2026 г.

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование Услуг | ОКПД 2 | Адрес оказания Услуг | Период оказания Услуг | Цена за ед. Услуги, руб. | Кол-во шт. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание систем кондиционирования для поддержания температурного режима воздуха | 33.12.18.000 | 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Горького, д.132, первый этаж | с даты подписания Контракта по 30.06.2026 |  | 3 |  |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.10.2026 |  | 3 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением всех условий Контракта, в том числе компенсацию всех издержек Исполнителя, с учетом расходов на выезд специалиста по месту нахождения имущества для оказания Услуг, расходы на расходные материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

|  | Приложение № 3 к Контракту № ___________________ от «___» _________2026 г. |
| --- | --- |

Форма Акта оказанных Услуг

Акт оказанных Услуг по Государственному контракту от «___»_____________2026 г. № ________________ г. ______ «____»_____________2026 г. Мы нижеподписавшиеся, Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России), действующее от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом от «___»_____________2026 г. № ________________, Исполнитель передал, а Заказчик подтверждает прием оказанных Услуг: Наименование оказанной Услуги; Адрес оказания Услуг; Количество кондиционеров; Цена, руб.; Сумма, Руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого. Общая цена оказанных Услуг составляет: в том числе НДС __% на сумму: ______ (Сумма прописью) рублей __ копеек (либо НДС не облагается на основании _____ Налогового кодекса Российской Федерации). Услуги оказаны Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, в установленные Контрактом сроки. Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий Акт составлен трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один для Исполнителя. От Заказчика: От Исполнителя: (указать должность) (указать должность) ________________Ф.И.О. ___________________Ф.И.О. «___» _________202_ г. «___» _________202_ г. М.П. (подпись) М.П. (подпись)