|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к договору № 302/2026 от __.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал АО "Газпром газораспределение Брянск" Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главное управление МЧС России по Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание гарнизонной пожарной части ПЧ-9 с пристроенным жилым домом: г.Брянск, Советский район, пр-т Ст. Димитрова, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | № поз прейск., кальк. | ед.изм. | кол-во работ в год | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена в год (руб.) |
|  |  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |
| 1 | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной | 10.1.3. | шт | 4 |  |  |  | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 2 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке идо 5 (При работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестьничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5) | 10.1.30.1. | шт | 4 |  |  |  | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопроводва протяженностью до 0,5 км | 5.1.1.2. | шт | 6 |  |  |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  |
| 4 | Реставрация настенных знаков с заменой знака | 5.1.15. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | 5.1.5. | шт | 6 |  |  |  | 5 1 | 5 1 | 5 1 |  | 5 1 |  | 5 1 |  | 5 1 |  |
| 6 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ | 5.2.2. | км | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | 6.2.26. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание СВПЧ-2: г.Брянск, Бежицкий район, ул. Институтская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | № поз прейск., кальк. | ед.изм. | кол-во работ в год | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена в год (руб.) |
|  |  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |
| 1 | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной | 10.1.3. | шт | 4 |  |  |  | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 2 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке идо 5 (При работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестьничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5) | 10.1.30.1. | шт | 4 |  |  |  | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопроводва протяженностью до 0,5 км | 5.1.1.2. | шт | 6 |  |  |  | 1 2 | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  |  |
| 4 | Реставрация настенных знаков с заменой знака | 5.1.15. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | 5.1.5. | шт | 6 |  |  |  | 1 2 | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  |  |
| 6 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ | 5.2.2. | км | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,016 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ДОГОВОРУ: |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС ПО ДОГОВОРУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Начальник управления материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________________________ |  |  |  |  | __________________________ О.Н. Знаменкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |