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	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к договору № 302/2026 от __.04.2026

	Филиал АО "Газпром газораспределение Брянск" Центральный

	Главное управление МЧС России по Брянской области

	Здание гарнизонной пожарной части ПЧ-9 с пристроенным жилым домом: г.Брянск, Советский район, пр-т Ст. Димитрова, 49

	№
	Наименование работ
	№ поз прейск., кальк.
	ед.изм.
	кол-во работ в год
	Срок выполнения
	Цена в год (руб.)

	
	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сент
	окт
	нояб
	дек
	

	1
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной
	10.1.3.
	шт
	4
	 
	 
	 
	1                  1
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	

	2
	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке идо 5 (При работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестьничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)
	10.1.30.1.
	шт
	4
	 
	 
	 
	1                  1
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	

	3
	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопроводва протяженностью до 0,5 км
	5.1.1.2.
	шт
	6
	 
	 
	 
	1                  1
	1                  1
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	

	4
	Реставрация настенных знаков с заменой знака
	5.1.15.
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6                  1
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)
	5.1.5.
	шт
	6
	 
	 
	 
	5                  1
	5                  1
	5                  1
	 
	5                  1
	 
	5                  1
	 
	5                  1
	

	6
	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ
	5.2.2.
	км
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,114 1
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения
	6.2.26.
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание СВПЧ-2: г.Брянск, Бежицкий район, ул. Институтская, 6

	№
	Наименование работ
	№ поз прейск., кальк.
	ед.изм.
	кол-во работ в год
	Срок выполнения
	Цена в год (руб.)

	
	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сент
	окт
	нояб
	дек
	

	1
	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной
	10.1.3.
	шт
	4
	 
	 
	 
	1                  1
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	

	2
	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке идо 5 (При работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестьничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)
	10.1.30.1.
	шт
	4
	 
	 
	 
	1                  1
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	

	3
	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопроводва протяженностью до 0,5 км
	5.1.1.2.
	шт
	6
	 
	 
	 
	1                  2
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	

	4
	Реставрация настенных знаков с заменой знака
	5.1.15.
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1                  1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)
	5.1.5.
	шт
	6
	 
	 
	 
	1                  2
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	1                  1
	 
	

	6
	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ
	5.2.2.
	км
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,016 1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ:
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО НДС ПО ДОГОВОРУ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Начальник управления материально-технического обеспечения
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	__________________________ О.Н. Знаменкин
	



