ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Огнетушитель | 28.29.22.110-00000014 | Назначение по классу пожара | А; В; С; E | Щелкните, чтобы ввести текст. | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  | штука | 6 |
|  |  |  | Тип | Переносной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества | > 1 и ≤ 3 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Величина рабочего давления | ≤ 2.5 | Мегапаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥ 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) | 0,7А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 21В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки | ≤ 10 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Вид огнетушащего порошка | АВСЕ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид огнетушащей струи | Распыленная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению | ≤ 1000 | Вольт |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка огнетушителя | ОП-2(3) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие характеристик в справочнике КТРУ |  |  |
| 2 | Огнетушитель | 28.29.22.110-00000014 | Назначение по классу пожара | А; В; С; E |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  | Штука | 80 |
|  |  |  | Тип | Переносной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества | > 3 и ≤ 5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Величина рабочего давления | ≤ 2.5 | Мегапаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥ 3 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) | 2А |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 55В |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки | ≤ 10 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Полная масса переносного огнетушителя | ≤ 2 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Вид огнетушащего порошка | АВСЕ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид огнетушащей струи | Распыленная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению | ≤ 1000 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Марка огнетушителя | ОП-4(3) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | отсутствие характеристик в справочнике КТРУ |  |  |
| 3 | Огнетушитель | 28.29.22.110-00000014 | Назначение по классу пожара | А; В; С; E |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  | Штука | 16 |
|  |  |  | Тип | Переносной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Газовый углекислотный (ОУ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества | > 3 и ≤ 5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем огнетушащего вещества передвижного огнетушителя | > 5 и ≤ 10 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Величина рабочего давления | > 2.5 | Мегапаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥ 3 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 55В |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки | ≤ 10 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Вид огнетушащей струи | Распыленная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя | > 6 и ≤ 8 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению | ≤ 10000 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Марка огнетушителя | ОУ-5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие характеристик в справочнике КТРУ |  |  |