Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

«Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка химических препаратов

Описание объекта закупки:

1. Требования к качественным, количественным и функциональным характеристикам товара. Условия поставки товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям Заказчика

| № п/п | Наименование товара/ОКПД2 | Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для плавательных бассейнов/ 20.13.21.111 | Массовая концентрация активного хлора не менее 140 г/дм3, массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH не более 6,0 г/дм3, коэффициент светопропускания не менее 95%, массовая концентрация железа не более 0,003, показатель рН водного раствора с массовой долей 1 % не более 11,5 - Соответствие Внешний вид и цвет: жидкость зеленовато-желтого цвета Упаковка: канистра | л. | 120 |
| 2. | Жидкое средство для понижения уровня рН воды плавательного бассейна/ 20.13.24.149 | Водный раствор неорганической кислоты с антикоррозийными добавками. Массовая доля серной кислоты (H2SO4) не более 30-40 %, массовая доля железа не более 0,005 %, плотность при t=20 С не менее 1,22 г/см3 - Соответствие Внешний вид и цвет: прозрачная или слегка мутноватая жидкость Упаковка: канистра | л. | 60 |
| 3. | Быстрый жидкий коагулянт/ 20.13.25.117 | Быстрый жидкий коагулянт, который позволяет эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; значительно улучшает фильтрующий эффект песочных фильтров; алюминия). Водный раствор оксида алюминия, массовая доля ионов алюминия не менее 4 %, массовая доля хлоридов не менее 10,0 %, показатель активности водородных ионов рН средства не менее 1,5, плотность (при 20 С) 1,185-1,19 г/см3, массовая доля железа не более 0,01 %, массовая доля свинца не более 0,001 %, массовая доля кадмия не более 0,001 %, массовая доля мышьяка не более 0,001 %, массовая доля ртути не более 0,001 %, атомное отношение Al/Cl, не менее 0,5 - Соответствие Внешний вид: прозрачная или слегка мутноватая желтоватая жидкость Упаковка: канистра | л. | 60 |
| 4. | Таблетки для использования тестером, предназначенным для замеров свободного брома и хлора в воде/ 20.59.52.192 | Данные таблетки используются с тестером, предназначенным для замеров свободного брома и хлора в воде - Соответствие В одной упаковке содержится не менее 10 таблеток | уп. | 35 |
| 5. | Таблетки используемые для измерения уровня pH воды бассейна/ 20.59.52.192 | Таблетки предназначены для измерения уровня pH воды бассейна - Соответствие В одной упаковке содержится не менее 10 таблеток | уп. | 12 |

Место, срок, порядок поставки товара

Поставка товара осуществляется в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.

Поставка товара осуществляется силами Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Требования к упаковке

Канистры укупориваются крышками со стопорным кольцом, которое предохраняет продукт от преждевременного использования. Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, при наличии, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами. Упаковочные материалы должны обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке, а также гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения. Стоимость товара включает в себя стоимость упаковочных материалов. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, иных нормативных документов утвержденным для данного вида товара.

Требования к качеству поставляемого товара

Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого им товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.

По позиции №1 настоящего приложения остаточный срок годности товара должен составлять не менее пяти месяцев на момент поставки. По позиции №2 настоящего приложения остаточный срок годности товара должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки. По позиции №3 настоящего приложения остаточный срок годности товара должен составлять не менее пяти месяцев на момент поставки.

Необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям нормативных документов, документация завода-изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке товара.

Товар должен быть новым, не находившимся в эксплуатации у Поставщика или третьих лиц, быть не подвергшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Все заявленные технические параметры поставляемого товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Заказчик имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на официальном сайте производителя, запрос производителя и т.д.).

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, при наличии, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами. Упаковочные материалы должны обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке, а также гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения. Стоимость товара включает в себя стоимость упаковочных материалов. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, иных нормативных документов утвержденным для данного вида товара.

Сертификация

На все товары, предлагаемые к поставке, должны иметься сертификаты происхождения в случаях установленных действующим законодательством РФ для данного вида товара. Копии сертификатов должны быть представлены при поставке при наличии их на данный вид товара.

В случае если нормативно-правовыми актами РФ установлено такое требование, товар, предлагаемый к поставке, должен иметь гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Копии сертификатов должны быть представлены на момент поставки.

Весь товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и условий, что при поставке должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Безопасность

Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.