Техничкское задание

1. Инверторная сплит-система 1 шт

Основные характеристики

- Мощность и класс: Производительность 12000 BTU, класс энергоэффективности — A.

- Компрессор: Инверторный

- Уровень шума: максимальный ,не более 25 дБ,

- Очистка воздуха: Встроенный антибактериальный фильтр для удаления пыли и аллергенов.

- Хладагент: фреон R32.

- Особенности: 5 скоростей вращения вентилятора, скрытый LCD-дисплей и функция авторазморозки

- Дизайн: современный корпус мягкого белого цвета

2. . Инверторная сплит-система 1 шт

Основные характеристики

- Площадь помещения: до 70 м²

- Мощность охлаждения: 24000 BTU

- Тип хладагента: фреон R32

- Класс энергоэффективности: A

- Компрессор:  компрессор инверторный

- Многоскоростной вентилятор: 5 скоростей работы

- Комфорт: скрытый LCD-дисплей на корпусе, автоматическая разморозка  и возможность вывода дренажа в две стороны.

- Дизайн: современный корпус мягкого белого цвета