Технические характеристики

| наименование | характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный внутреннего освещения | КТРУ - 27.40.25.123-00000001 Вес нетто: > 1.8 и ≤ 2.5 Килограмм Взрывозащитный: Да Вид светильника: Подвесной Высота светильника:⩾100.0 и <150.0Миллиметр Диаметр светильника: ⩾370.0 и <600.0Миллиметр Индекс цветопередачи: ≥ 90 Класс защиты от электрического тока: I Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 Кельвин; Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 5700 Кельвин; Коэффициент мощности: ≥ 0.9 Коэффициент пульсаций: >1.0 и ⩽5.0 %Процент Крепления в комплекте: Да Материал корпуса светильника: Алюминий Материал рассеивателя: Стекло Мощность: > 100 и ≤ 125 Ватт Световой поток: > 10000 и ≤ 15000 Люмен Форма: Круглая | 20 |