Приложение №1 
к Контракту
	
	№
	Наименование
	Назначение
	Состав

	
	1
	Набор для высокопроизводительного синтеза мРНК in vitro
(с N1-Me-ΨTP, с m7GmAmG), 20 реакций по 50 мкл
Страна происхождения: РОССИЯ
Кат.номер: AG-High-mRNA-NY-20
	
Набор должен быть предназначен для постановки реакции транскрипции in vitro для получения мРНК. Принцип действия набора должен быть основан на ферментативном синтезе молекул РНК на ДНК–матрице при помощи ДНК-зависимой РНК-полимеразы бактериофага T7. 
Одна стандартная реакция должна обеспечивать синтез до 300 мкг РНК с 2 мкг контрольной ДНК-матрицы.
Набор должен позволять включать в структуру РНК модифицированные нуклеотиды (природные (псевдоуридин, 5–метилцитидин, N6- метиладенозин); химически модифицированные (биотин–, флюоресцеин–, аминоалил– NTP); аналог кэпа ( m7GmAmG).
Кол-во реакций не менее 20.
	[bookmark: _GoBack]В состав набора должны входить: (×5) Буфер для высокопроизводительного синтеза мРНК, в кол-ве не менее 240 мкл; T7 РНК-полимераза (250 е.а./мкл), в кол-ве не менее 120 мкл; ATP, 100 мМ, в кол-ве не менее 90 мкл; N1-Me-ΨTP, 100 мМ, в кол-ве не менее 90 мкл; CTP, 100 мМ, в кол-ве не менее 90 мкл; GTP, 100 мМ, в кол-ве не менее 90 мкл; 100 мМ аналога кэпа m7GmAmG в количестве не менее 90 мкл ,  стерильная вода, в кол-ве не менее 1 мл;  контрольная ДНК-матрица hMGFP-GG в кол-ве не менее 20 мкл; контрольная ДНК-матрица hMGFP-AG в кол-ве не менее 20 мкл; ЭДТА, 50 мМ, в кол-ве не менее 1,2 мл.


	
	2
	Набор для выделения ДНК и РНК из реакционных смесей, 50 выделений
Страна происхождения: РОССИЯ
Кат.номер: DR-50
	Набор должен быть предназначен для выделения и очистки ДНК и РНК (от 50 до 10000 нт) из реакционных смесей объёмом до 100 мкл включительно.
Принцип действия набора должен быть основан на селективной сорбции нуклеиновых кислот из предварительно лизированного образца на кремниевой мембране, последующей промывке и элюции очищенного продукта. Набор содержит два буфера для элюции: EBD для элюции ДНК, буфер EBR для элюции РНК. Возможна очистка до 50-200 мкг ДНК или РНК.
Выделенные ДНК и РНК могут быть использованы для ПЦР, транскрипции, ник-трансляции, секвенирования и других генно-инженерных приложениях.
Набор не содержит фенола и хаотропных солей, таких как гуанидин тиоцианат и др.                                                    Набор должен быть рассчитан не менее, чем на 50 реакций выделения.
	Набор должен содержать:
•	Раствор для разбавления образца DS - не менее 15 мл,
•	Буфер для нанесения на колонку PB - не менее 40 мл,
•	Буфер для промывки WB (концентрат) - не менее 6 мл,
•	Буфер для элюции EBD - не менее 15 мл,
•	Буфер для элюции EBR - не менее 15 мл
•	Пробирки для сбора фильтрата и колонки для сорбции образца – не менее 50 шт.

	
	3
	Стерильная вода, 50 мл
Страна происхождения: РОССИЯ
Кат.номер: SP010-50
	Стерильная вода должна быть обработана диэтилпирокарбонатом (ДЭПК), свободна от РНКаз и ДНКаз, с удельным сопротивлением не менее 16-18 МОм*см,  и предназначена для работы c нуклеиновыми кислотами. Не должна снижать эффективности ферментативных реакций в том числе ПЦР.
	Стерильная вода объемом не менее 50 мл

	
	4
	Термолабильная щелочная фосфатаза
Кат.номер: E-12005
	Удаление фосфатных групп с 5`- и 3`-концов ДНК или РНК с помощью рекомбинантного фермента - термолабильной щелочной фосфатазы. Фермент должен проявлять активность в диапазоне 15-37°С, однако при прогреве при 65°С в течение 20 минут фермент должен терять свою активность.
	В состав продукта должны входить следующие компоненты:
1. Рекомбинантный фермент термолабильная щелочная фосфатаза Vibrio splendidus в концентрации не менее 5000 е.а./мл, в объеме не менее 100 мкл, общее количество единиц активности не менее 500 е.а.
2. Десятикратный реакционный буфер общим объемом не менее 1 мл.

	
	5
	Ингибитор РНКаз (2 000 е.а.)
Страна происхождения: РОССИЯ
Кат.номер: RI-0020
	Ингибитор РНКаз должен представлять собой рекомбинантный белок массой 50 кДа, экспрессируемый в E. coli. Он должен ингибировать рибонуклеазную активность эукариотических ферментов, таких как РНКаза A, РНКаза B, РНКаза C, и защищать РНК от неспецифического гидролиза.
Количество, е.а.  – не менее 2 000 Концентрация, е.а./мкл  – не менее 40
	Продукт должен поставлятьсявместе с буфером для хранения с составом:
•   Не менее 20 ммоль HEPES-KOH (рН 7,6);
•   Не менее 50 ммоль КCl;
•   Не мнее 8 ммоль восстановителя;
•   глицерин концентрацией не менее 50%  (об./об.)

	
	6
	Рекомбинантная ДНКаза I без РНКазной активности, 100 е.а.
Страна происхождения: РОССИЯ
Кат.номер: EDI-100
	ДНКаза I – эндонуклеаза, которая расщепляет как одноцепочечную ДНК, так и двуцепочечную ДНК. В процессе гидролиза образуются монодезоксинуклеотиды или олигодезоксинуклеотиды с 5’-фосфатными и 3’-OH группами. ДНКаза I не содержит РНКазной активности. Фермент подходит как для общих приложений, где требуется полностью избавиться от ДНК в образце, так и для частных задач, когда необходимо удалить примесь ДНК в образцах РНК и при этом сохранить целостность РНК. Рекомбинантная ДНКаза I из бычьей поджелудочной железы получена в дрожжевой системе экспрессии, не содержит РНКазы и следов животного происхождения.
	В состав продукта должны входить: ДНКаза I (1 ед./мкл, 100 ед., 100 мкл), Буфер для реакции 10x -  600 мкл, Вода, очищенная от нуклеаз - 5 мл.

	
	7
	Набор Maxi для выделения плазмидной ДНК из бактериальных клеток, 20 реакций
Кат.номер: Plasmid-20-maxi
	Набор должен быть предназначен для выделения и очистки плазмидной ДНК из культур бактериальных клеток E. coli. Для выделения ДНК возможно использовать до 100 мл суспензии клеток (в зависимости от копийности и длины плазмиды).
	В состав набора должны входить:
•   Буфер для суспендирования SB не менее 200 мл
•   Буфер для лизиса LB (содержит pH-индикатор) не менее 200 мл
•   Буфер для нейтрализации NB не менее 200 мл
•   Буфер для промывки WB1 не менее 250 мл
•   Буфер для промывки WB2 (концентрат) не менее 50 мл
•   Буфер для элюции EB не менее 60 мл
•   РНКаза A, 10 мг/мл не менее 1250 мкл
•   Колонки для сорбции образца в комплекте с Пробирками для сбора фильтрата не менее 20 шт
•   Раствор для осаждения PS1 не менее 5 мл
•   Раствор для осаждения PS2 не менее 20 мл
•   Раствор для промывки WS (концентрат) не менее 3 мл
Ко-во выделений: не менее 20

	
	8
	Набор для проведения ПЦР с Фьюжн 2.0 полимеразой, 100 мкл
Кат.номер: KH042-100
	Набор должен быть предназначен для амплификации фрагментов ДНК методом ПЦР с анализом продуктов реакции по конечной точке (анализ в агарозном геле). Продукты реакции не должны требовать дополнительного смешения с загрузочным буфером и могут быть непосредственно нанесены в гель. Амплификация может быть выполнена в том числе с образцами загрязненными ингибиторами ПЦР. Набор должен быть предназначен для проведения минимум 100 реакций объемом по 50 мкл.
	В состав набора должны входить следующие компоненты:
1. Высокоточная ДНК-полимераза с активностью 1 е.а./мкл, общим количеством не менее 100 е.а., объем фермента не менее 100 мкл.
2. 5х реакционный буфер общим объемом не менее 1,0 мл.
3. 50х Смесь dNTP - смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов, концентрацией не менее 10 мМ каждого, объемом не менее 100 мкл.
4. 100 мМ раствор хлорида магния, объемом не менее 0,25 мл.
5. 5х энхансер ПЦР общим объемом не менее 1,0 мл.
6. Вода, обработанная диэтилпирокарбонатом свободная от нуклеаз, суммарным объемом не менее 4,0 мл.

	
	9
	T4 ДНК лигаза, 10000 е.а.
Кат.номер: E-2010
	Сшивка фрагментов двуцепочечных фрагментов ДНК или РНК как с "липкими", так и с "тупыми" концами с помощью ДНК лигазы бактериофага Т4. Фермент так же должен восстанавливать одноцепочечные разрывы в двухцепочечной ДНК. Фермент должен проявлять оптимальную активность при температуре 16°С и при обязательном присутствии АТФ в реакционной смеси.
	В состав продукта должны входить следующие компоненты:
1. Рекомбинантный фермент ДНК лигаза бактериофага Т4 с активностью не менее 200 е.а./мкл, общим объемом не менее 50 мкл, общее количество единиц активности не менее 10 000.
2. Десятикратный реакционный буфер общим объемом не менее 500 мкл.

	
	10
	БиоМастер ОТ-ПЦР–Премиум, 200 реакций по 50 мкл
Кат.номер: RM05-200
	Набор должен быть предназначен для обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с длинных (до 7 kb) и сложных матриц одношаговым методом.
В состав реакционной смеси должна входить M-MuLV –RH, HS-Taq ДНК-полимераза и Pfu ДНК-полимераза в оптимальном соотношении для протекания обеих реакций.
Набор должен быть рассчитан на не менее 200 реакций по 50 мкл
	Набор должен содержать:
•   2× буфер для ОТ-ПЦР, содержащий все необходимые компоненты (за исключением ферментов, РНК матрицы и праймеров) в пробирках объемом не менее 1,25 мл – кол-во не менее 4 шт;
•   Реакционная смесь не менее 400 мкл
•   ДМСО не менее 0,2 мл
•   Вода, обработанная ДЭПК в пробирках объемом не менее 1,8 мл – кол-во не менее 3 шт.
•   Буфер для нанесения (6×)  не менее 1 мл
В состав реакционной смеси должны входить:
•   M-MuLV –RH ревертаза
•   HS-Taq ДНК-полимераза
•   Pfu ДНК-полимераза
•   Ингибитор РНКаз
•   Трис-HCl концентрацией не менее 50 mM,
•   рН не менее 8.0,
•   NaCl концентрацией не менее 100 мM,
•   ЭДТА конецентрацией не менее 1 мМ,
•   Дитиотреитол концентрацией не менее 5 мМ,
•   Глицерин концентрацией не менее 50% (v/v),
•   NP-40 концентрацией не менее 0,1% (v/v)



