Техническое задание

Сплит-система IGC RAS/RAC-12 NHM

Перечень выполняемых работ:

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд мастера на объект и Диагностика системы кондиционирования. | 1 | усл. |  |  |
| 2 | Опрессовка системы азотом Р=37 bar. (Трасса + Внутренний блок+Внешний блок). Без учета стоимости Азота. | 1 | усл. |  |  |
| 3 | Демонтаж внешнего блока. | 1 | усл. |  |  |
| 4 | Поиск и устранение утечки в конденсаторе, испарителе, трубопроводе. | 1 | место |  |  |
| 5 | Монтаж внешнего блока мощностью до 5,3 кВт (включительно). | 1 | усл. |  |  |
| 6 | Вакуумирование СКВ и заправка хладагентом (для блоков 07-24ВТи). | 1 | усл. |  |  |
| 7 | Опрессовка системы азотом P=37 bar. (Внешний блок). Без учета стоимости Азота. | 1 | усл. |  |  |
| 8 | Пайка медной трубки 1/4"-1/2" (включая припой). | 1 | точка |  |  |
| 9 | Вальцовка трубы 1/4,3/8,1/2,5/8,3/4. | 1 | шт. |  |  |
| 10 | Пусконаладка СКВ (Ввод в эксплуатацию и замер рабочих параметров). | 1 | усл. |  |  |
| 11 | Высотные работы (Монтаж с окна, Монтаж НА расстоянии 2,0 м от поверхности земли или Проведение работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 2 м, а также если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м.). | 3 | час |  |  |
| 13 | Транспортировка кондиционера (внутреннего блока) в сервисный отдел автомобильным транспортом. | 1 | усл. |  |  |

В стоимость услуг входит стоимость материалов:

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот особочистый | 0,5 | бал |  |  |
| 2 | хладагент R-410 | 0,74 | кг |  |  |