Техническое задание

Земляные работы

- Наименование Заказчика:

МРУ Пробирной палаты России по СЗФО

- Наименование объекта закупки:

- Оказание услуг по выполнению земляных работ

- Объем услуг (работ): согласно Таблицы 1.

- Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения Договора в течение 5 (пять) рабочих дней.

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 7, лит. А

- Адрес электронной почты: szgipn@probpalata.gov.ru Телефон: 7(812)458-98-97 доб. 205

- Условия оказания услуг:

Целью оказания услуг по выполнению земляных работ является обеспечение доступа к тепловой сети для проведения текущего ремонта. Оказание услуг по выполнению земляных работ выполняются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан предоставить работников в количестве не менее двух человек, необходимый шанцевый инструмент (лопаты, топоры, пилы, ломы и др.), электро- (бензо-) инструмент, укрывочный материал и др. Исполнитель обязан выполнить объем работ в соответствии с Таблицей Заказчик имеет право проводить контроль качества выполненных работ. Исполнитель производит работы по рабочим дням с 09:00 до 17:00, а в пятницу – до 15:00.

- Объем услуг:

ТАБЛИЦА 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Состав выполняемых работ | Кол- во | СНиП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта ручным способом (до уровня труб отопления ППУ d 108x4) внешней тепловой сети в месте нахождения дефекта в соответствии с результатами поиска, предоставленными Исполнителем | м3 | Производство работ по выемке грунта для вскрытия тепловой сети. Разборка грунта вручную вблизи электрокабеля (траншея глубиной до 1,2 м. шириной до 2,0 м. длинной 10 м.) | 22-24 | 41-02-2003 |
| 2 | Демонтаж ЖБИ изделий | шт. | Выполнение работ по демонтажу ЖБИ лотков КН-3, КН-2 | 3 | 41-02-2003 |
| 3 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и песка | м3 | Производство работ по очистке непроходных каналов от мокрого ила и песка | 1 | 41-02-2003 |
| 4 | Монтаж и обустройство ЖБИ изделий | шт. | Выполнение работ по монтажу и обустройству ЖБИ лотков КН-3, КН-2 | 3 | 41-02-2003 |
| 5 | Отсыпка грунта до уровня поверхности и восстановление | м3 | Производство работ по отсыпке грунта для обустройства тепловой сети | 22-24 | 41-02-2003 |
| 6 | Восстановление нарушенного благоустройства, вывоз строительного мусора | Усл.ед. (Услуга) | Выполнение работ, связанных с восстановлением нарушенного благоустройства. | 1 | 41-02-2003 |