Техническое задание
Земляные работы
1. Наименование Заказчика: 
МРУ Пробирной палаты России по СЗФО
2. Наименование объекта закупки: 	
3. Оказание услуг по выполнению земляных работ
4. Объем услуг (работ): согласно Таблицы 1.
5. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения Договора в течение 5 (пять) рабочих дней.
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 7, лит. А
6. [bookmark: _GoBack]Адрес электронной почты: szgipn@probpalata.gov.ru Телефон: 7(812)458-98-97 доб. 205
7. Условия оказания услуг: 
Целью оказания услуг по выполнению земляных работ является обеспечение доступа к тепловой сети для проведения текущего ремонта. Оказание услуг по выполнению земляных работ выполняются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан предоставить работников в количестве не менее двух человек, необходимый шанцевый инструмент (лопаты, топоры, пилы, ломы и др.), электро- (бензо-) инструмент, укрывочный материал и др. Исполнитель обязан выполнить объем работ в соответствии с Таблицей Заказчик имеет право проводить контроль качества выполненных работ. Исполнитель производит работы по рабочим дням с 09:00 до 17:00, а в пятницу – до 15:00. 
8. Объем услуг:
ТАБЛИЦА 1
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Состав выполняемых работ
	Кол-
во
	СНиП

	1
	Выемка грунта ручным способом
(до уровня труб отопления 
ППУ d 108x4) внешней тепловой сети в месте нахождения дефекта в соответствии с результатами поиска, предоставленными Исполнителем
	м3
	Производство работ по выемке грунта для вскрытия тепловой сети. Разборка грунта вручную вблизи электрокабеля (траншея глубиной до 1,2 м. шириной до 2,0 м. длинной 10 м.)
	22-24
	41-02-2003

	2
	Демонтаж ЖБИ изделий
	шт.
	Выполнение работ по демонтажу ЖБИ лотков КН-3, КН-2
	3
	41-02-2003

	3
	Очистка непроходных каналов от мокрого ила и песка
	м3
	Производство работ по очистке непроходных каналов от мокрого ила и песка
	1
	41-02-2003

	4
	Монтаж и обустройство ЖБИ изделий
	шт.
	Выполнение работ по монтажу и обустройству ЖБИ лотков КН-3, КН-2
	3
	41-02-2003

	5
	Отсыпка грунта до уровня поверхности и восстановление 
	м3
	Производство работ по отсыпке грунта для обустройства тепловой сети
	22-24
	41-02-2003

	6
	Восстановление нарушенного благоустройства, вывоз строительного мусора
	Усл.ед.
(Услуга)
	Выполнение работ, связанных с восстановлением нарушенного благоустройства.
	1
	41-02-2003




