ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта закупки: работы по техническому обслуживанию газового оборудования, автоматики безопасности и управления котла «Protherm»-100, в котельной расположенной по адресу: г. Оренбург, пер. Трофимовский, 13, (далее – «котельная», «объект»).
Место выполнения работ:
Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 13.
Срок выполнения работ: 
с момента заключения контракта, но не ранее 01 января 2026 года по 30 ноября 2026 года. Срок завершения работ: 30 ноября 2026 года.
            Перечень работ:
- техническое обслуживание (далее – ТО) газового оборудования, автоматики безопасности и управления котла «Protherm»-100, в котельной расположенной по адресу:                  г. Оренбург, пер. Трофимовский, 13, (далее – «котельная», «объект»);
- проведение поверки 1 (Один) раз сигнализаторов загазованности СЗ-1, СЗ-2                             с выдачей свидетельств о поверке.
Исполнитель:
Специалист по закупкам Отдела закупок 
ФКУ "ГБ МСЭ по Оренбургской области"  
Минтруда России
 Хондов Д.В.
Тел.:
+7(3532) 500-313,
+79228363990
