Техническое задание 
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).
1. Предмет поставки:  Оборудование.

	№ п/п
	Страна происхождения
(код ОКСМ)
	ОКПД2
КТРУ

	Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии)
	*Техническое описание товара
(ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др.  характеристики  товара)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Россия 643
	28.14.13.142
	Элеватор водоструйный № 1
	Максимальная температура рабочей среды, С°  150
Объем  0,01075
Срок гарантии производителя, лет  1
Срок службы, лет  10
Номинальное давление (PN)  16
Строительная длина L, мм  425. 
Тип соединения  фланец
Конструктивное исполнение  №1
Объем, м³  0,01075. Вес, кг  10,2.
	шт
	1

	2
	Россия 643
	28.14.20.112
	Электропривод HEMAH BF230-10
	Напряжение, В - 220. Диапазон рабочих t, °С --30...+50.
Возвратная переключателей, пружина - Да. Крутящий момент, Нм - 10.
Время поворота пружины, сек - 60. Степень защиты - IP54.
Потребляемая мощность при вращении, Вт - 5.
Потребляемая мощность при удержании, Вт - 3.
Управляющий сигнал - 2-позиционный. Уровень шума, дБа - 55.
Max угол поворота, ° - 95. Min угол поворота, ° -5.
Диапазон рабочей влажности, % - 0-95.
Время срабатывания, сек - 100. Длина кабеля, м - 1.
Размеры вала (ВхШ), мм - 12x12. Реверсивный - Да.
Кол-во встроенных вспомогательных шт. - 2.
Положение при монтаже - Универсальное.
Высота, см - 6.1. Ширина, см - 10. Глубина, см - 24.9. Вес, кг - 2.3.
	шт
	1


2. Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг : 
        В течение 20 календарных дней.
4. Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)  
Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.
Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
* наименование страны-изготовителя;
* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: 
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.
Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю. 
Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.  
- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;
  


Исполнитель: Ханнанов Р.Ф
Тел (243-16-70)
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