Техническое задание

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).

- Предмет поставки:  Оборудование.

| № п/п | Страна происхождения (код ОКСМ) | ОКПД2 КТРУ | Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии) | *Техническое описание товара (ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др. характеристики товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Россия 643 | 28.14.13.142 | Элеватор водоструйный № 1 | Максимальная температура рабочей среды, С° 150 Объем 0,01075 Срок гарантии производителя, лет 1 Срок службы, лет 10 Номинальное давление (PN) 16 Строительная длина L, мм 425. Тип соединения фланец Конструктивное исполнение №1 Объем, м³ 0,01075. Вес, кг 10,2. | шт | 1 |
| 2 | Россия 643 | 28.14.20.112 | Электропривод HEMAH BF230-10 | Напряжение, В - 220. Диапазон рабочих t, °С --30...+50. Возвратная переключателей, пружина - Да. Крутящий момент, Нм - 10. Время поворота пружины, сек - 60. Степень защиты - IP54. Потребляемая мощность при вращении, Вт - 5. Потребляемая мощность при удержании, Вт - 3. Управляющий сигнал - 2-позиционный. Уровень шума, дБа - 55. Max угол поворота, ° - 95. Min угол поворота, ° -5. Диапазон рабочей влажности, % - 0-95. Время срабатывания, сек - 100. Длина кабеля, м - 1. Размеры вала (ВхШ), мм - 12x12. Реверсивный - Да. Кол-во встроенных вспомогательных шт. - 2. Положение при монтаже - Универсальное. Высота, см - 6.1. Ширина, см - 10. Глубина, см - 24.9. Вес, кг - 2.3. | шт | 1 |

- Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

- Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг :

В течение 20 календарных дней.

- Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)

Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.

Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:

* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

* наименование страны-изготовителя;

* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.

Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.

- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;

Исполнитель: Ханнанов Р.Ф

Тел (243-16-70)