ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки:

| Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка сантехнических изделий для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году. | 247 100,00 |

ОКПД2: 28.14, 22.23; 22.19; 23.42; 25.72

1.1. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

1.2. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара Поставщиком Заказчику, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

1.3. Срок поставки товара: силами и средствами Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, разовая (единовременная) поставка.

1.4. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, дом 32 литер Х (помещение по указанию заказчика). Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика.

1.5. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (ЕИС). Авансирование не предусмотрено.

1.6. Сведения о валюте: российский рубль.

2. Требования к качеству товара:

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности. В подтверждение этого Поставщиком на момент поставки товара (части товара) Заказчику должны быть представлены копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на предлагаемые к поставке товары.

2.3. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества.

2.4. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара

2.5. Поставщик обязан оперативно реагировать на претензии Заказчика, и обязан иметь опыт четко отлаженной работы по претензиям Заказчика.

2.6. Товары должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки, если иное не предусмотрено Приложениями Контракта.

2.7. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

3. Заказчиком установлены следующие запреты, ограничения, преимущества и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875:

- преимущество закупок товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код по КТРУ/ОКПД 2 | Количество товара | Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к размерам товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик |
| 1 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 30 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Резьба | внутренняя/наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,15 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 2 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 30 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | резьба | внутренняя/внутреняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,15 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 3 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 20 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | резьба | внутренняя/наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 3/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,24 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 4 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 20 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Резьба | внутренняя/внутреняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 3/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,24 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 5 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 5 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | резьба | внутренняя/наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,41 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 6 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 5 | штука | Тип | Кран шаровый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | резьба | внутренняя/внутреняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип корпуса | разборный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр подключения | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип ручки | бабочка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие | Никель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,41 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции | прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление | 40 | кПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 7 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 30 | штука | Тип | Кран-букса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь, керамика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр штока | 7,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Количество шлицов | 20 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип смесителя | Двухвентильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Применение | для смесителя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Угол поворота | 90 | градус (плоского угла) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,05 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма штока | шлицевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 8 | Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 28.14.10.000-00000001 | 40 | штука | Тип | Кран-букса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Материал | латунь, резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | диаметр штока | 7,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | количество шлицов | 20 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Тип смесителя | Двухвентильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Применение | для смесителя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Угол поворота | 180 | градус (плоского угла) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,05 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма штока | шлицевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
| 9 | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | 20 | штука | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для раковин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Излив | Аэратор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип смесителя | Двухвентильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для смешивания горячей и холодной воды |
|  |  |  |  |  | Вид | Смеситель локтевой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечение бесконтактного управления подачи воды с помощью локтя, предплечья или запястья |
|  |  |  |  |  | Длина локтевой ручки | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,8 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обеспечивает прочность и устойчивость конструкции |
|  |  |  |  |  | Длина излива | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Максимальное давление | ≥1 | мПА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения безопасности системы |
| 10 | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | 30 | штука | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для раковин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Излив | Аэратор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип установки | На раковину |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для крепления к раковине сверху, такой тип имеется у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Вид | Смеситель локтевой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечение бесконтактного управления подачи воды с помощью локтя, предплечья или запястья |
|  |  |  |  |  | Длина локтевой ручки | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,9 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обеспечивает прочность и устойчивость конструкции |
|  |  |  |  |  | Длина излива | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Максимальное давление | ≥1 | мПА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения безопасности системы |
| 11 | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | 10 | штука | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для раковин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Излив | Аэратор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип установки | На стену |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для крепления на стену помещения, такой тип установки имеется у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Длина локтевой ручки | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,9 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обеспечивает прочность и устойчивость конструкции |
|  |  |  |  |  | Длина излива | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Присоединительный размер подводки | 3/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость с подводкой, имеющейся у Заказчика |
| 12 | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000021 | 10 | штука | Материал | Латунь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для ванны |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Излив | Аэратор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Вентильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип установки | На стену |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для крепления на стену помещения, такой тип установки имеется у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Присоединительный размер подводки | 3/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость с подводкой, имеющейся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Длина излива | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | подходит под ванны, имеющиеся у Заказчика |
|  |  |  |  |  | Переключатель ванна-душ (дивертор) | Поворотный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | стандарное исполнение переключателя смесителся |
|  |  |  |  |  | Длина шланга | ≥1,5 и ≤ 2,0 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | влияет на комфорт, удобство использования и даже долговечность |
|  |  |  |  |  | Лейка к комплекте | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | влияет на функциональность, удобство использования и даже на расход воды |
|  |  |  |  |  | Исполнение излива | Поворотный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | повышает удобство использования |
|  |  |  |  |  | Размер лейки | ≥185 и ≤ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | влияет на интенсивность потока воды, расход воды |
|  |  |  |  |  | Материал лейки | Силумин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает лёгкий вес, упрощает установку, снижает нагрузку на крепёжные элементы.Устойчивость к коррозии. |
| 13 | Лейка для душа | 22.23.12.140 | 20 | штука | Тип лейки | Массажная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Форма | Круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал форсунок | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Количество режимов лейки | ≥3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,17 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 14 | Шланг для душа | 22.19.30.120 | 30 | штука | Материал оплетки шланга | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Фактура | Гофрированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнительные прокладки | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина шланга | ≥1,5 и ≤ 2,0 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,2 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 15 | Крепеж для бачка к унитазу М8 | 25.72.14.190 | 30 | комплект | Тип товара | Набор для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Применение | Для смывного бачка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нейлон, Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр резьбы | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнительные прокладки | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Болты | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина болта | 70 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,08 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 16 | Крепеж для крепления унитаза | 25.72.14.190 | 30 | комплект | Тип товара | Набор для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Применение | Для унитаза |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нейлон, Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Шуруп сантехнический 6х70 мм | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Дюбель нейлоновый распорный 10х50 | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Заглушка пластиковая | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Декоративный пластиковый колпачок | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,04 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 17 | Крепеж для крепления раковины | 25.72.14.190 | 30 | комплект | Тип товара | Набор для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |
|  |  |  |  |  | Применение | Для раковины |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нейлон, Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Шуруп сантехнический 6х70 мм | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Дюбель нейлоновый распорный 10х50 | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Гайка пластиковая + гайка металлическая | 4 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |
|  |  |  |  |  | Декоративный пластиковый колпачок | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥0,04 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 18 | Унитаз | 23.42.10.150-00000006 | 1 | штука | По типу монтажа | Напольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Направление выпуска (стока) | Наклонное (под углом) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Форма чаши | Воронкообразная без цельноотлитой полочки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Управление (тип смыва) | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Сантехнический фарфор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Безободковый | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Для детей | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Высота | ≥ 750 и < 900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥ 600 и < 650 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина | ≥ 350 и < 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип унитаза | Унитаз-компакт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость с инженерными системами помещения. |
|  |  |  |  |  | Подвод воды | Снизу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость с инженерными системами помещения. |
|  |  |  |  |  | Бачок в комплекте | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость, монтаж, обслуживание, качество смыва, расход воды, уровень шума и эстетику санузла |
|  |  |  |  |  | Сиденье с крышкой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает совместимость, монтаж, обслуживание и эстетику санузла |
|  |  |  |  |  | Материал сиденья | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | обеспечивает долговечность и гигиеничность |
|  |  |  |  |  | Количество режимов слива | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | влияет на экономию воды |
|  |  |  |  |  | Вес | ≥28 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обеспечивает устойчивость и безопасность |