Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: «Поставка топлива дизельного летнее экологического класса не ниже К5»

| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Описание, значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 | Экологический класс | не ниже К5 | л | 5000,00 |
|  |  | Сорт/класс топлива | не ниже С |  |  |
|  |  | ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009), | соответствие |  |  |
|  |  | технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 826. | соответствие |  |  |

- Условия поставки товара:

  - Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду топлива, и подтверждаться соответствующими документами (сертификат соответствия либо декларация о соответствии (либо копии данных документов, заверенные в установленном порядке), в случае сертификации данного вида топлива), иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, действующими на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно быть гарантировано.

  - Срок годности ГСМ должен быть не менее срока годности, установленного изготовителем данного вида топлива.

  - В случае поставки некачественного ГСМ Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить некачественный ГСМ.

  - В документации на Товар должна быть указана страна-производитель.

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней по Заявке Заказчика до 31.03.2027 года. Автотранспорт Поставщика при необходимости должен иметь оборудование для заправки техники: автозаправочный пистолет, счётчик учёта топлива. Счётчик учёта топлива должен быть от тарирован и сертифицирован.