

Описание объекта закупки 

1. Наименование объекта закупки: Ремонт потолочных хирургических светильников с заменой запасных частей:


	№
п/п
	Наименование услуги
	Код позиции
	Единица измерения 
	Кол-во

	
1
	Ремонт хирургического двухблочного потолочного регулируемого с аварийным питанием ЭМАЛЕД 500/300 
	33.12.29.900
	усл
	1

	2

	[bookmark: _GoBack]Ремонт хирургического светильника двухкупольного, потолочного светодилодного с бестеневым эффектом
Foton FLY 65/6S-A 
	33.12.29.900
	усл
	1

	3
	Блок освещения СтП, 3к, без видео
	27.40.2
	шт
	1

	4
	Выключатель блока освещения
	27.33.11.150
	шт
	1


                                                                                                                               

2. Срок оказания Услуг: c даты заключения контракта в течение 20 календарных дней
3. Место оказания услуг:
Территория больницы - г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12, хирургический корпус.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области оказания данных услуг.
Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно–гигиеническим, экологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным для оказания данного вида услуг. 
Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое, санитарно–гигиеническое состояние техники, проводит предрейсовый осмотр техники и медицинский осмотр водителей, а также обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима.



