ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	Средство дезинфицирующее
Пероксидез НУК (4,95 л) с активатором (0,05 л)
Назначение средства дезинфицирующего	Для стерилизации, Для дезинфекции высокого уровня, Для дезинфекции изделий медицинского назначения	
Двухкомпонентное дезинфицирующее средство	соответствие	
Действующее вещество: пероксид водорода	≥ 2 и ≤ 4,4	%
Действующее вещество: активатор, образующий при смешивании надуксусную кислоту (НУК)	≥ 0,14 и ≤ 0,2	%
Срок годности средства	≥ 2	лет
Срок годности рабочих растворов	≥ 20	сутки
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. туберкулеза - Mycobacterium terrae), вирусов (в т.ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, аденовируса, ОРВИ), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также спороцидной активностью	соответствие	
Режим применения средства:стерилизация ИМН	≤ 15	минут
Режим применения средства: ДВУ эндоскопов	≤ 5	минут
Режим применения средства: дезинфекция ИМН при бактериальной, вирусной и грибковой этиологии	≤ 5	минут
Объем упаковки	≤ 5	литр
	20.20.14.000-00000005

	Литр
	450




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Тест-полоска Пероксидез НУК
Индикаторные полоски  предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанного в п.1 настоящего технического задания 	Соответствие
Упаковка, шт.	не менее 100
	20.59.52.194
	упаковка
	2

	
	
	
	
	

	3
	Средство дезинфицирующее ДезЭнзим (5 л)
Форма выпуска	жидкость	
Назначение средства дезинфицирующего	Для предстерилизационной очистки	
Концентрированная прозрачная жидкость 	соответствие	
Компоненты (действующие вещества) дезинфицирующего средства	фермент (протеаза)	
Показатель активности водородных ионов (рН) средства, в пределах диапазона	≥ 5 ≤ 9	
Средство предназанчено для предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов включая хирургические инструменты ручным способом; предстерилизационной очистки медицинских изделий, включая хирургические, механизированным (в моющих и моюще-дезинфицирующих машинах) способом	соответствие	
Класс опасности по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу по классификации ГОСТ 12.1.007-76 	≥ 4	
Объем упаковки	≤ 5	литр
	20.20.14.000-00000005
	Литр
	15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Средство дезинфицирующее Пероксидез Актив (1 кг)  
Форма выпуска	порошок	
Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции поверхностей из различных материалов, Для моечных машин, Для дезинфекции инструментов	
Компоненты (действующие вещества) дезинфицирующего средства: кислородактивное соединение (натрия перкарбонат) и производные амина (тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД))	соответствие	
Массовая доля перкарбоната натрия	≥ 50	%
Средство не содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), ферменты	соответствие	
 Антимикробная активность: в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза (тестировано на Mycobacterium terrae), внутрибольничных и особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва); в отношении вирусов, включая вирусы полиомиелита, аденовируса, гриппа, парентеральных гепатитов, ВИЧ; в отношении патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов; в отношении спор микроорганизмов	соответствие	
Средство предназанчено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, наркозно-дыхательной аппаратуры и  анестезиологического оборудования; дезинфекции медицинских отходов, в т.ч. медицинских изделий однократного применения, перевязочного материала, одноразового нательного и постельного белья, одежды персонала перед их утилизацией; обеззараживания крови, биологических выделений; дезинфекции медицинских изделий, включая хирургические и стоматологические инструменты; эндоскопов и инструментов к ним; датчиков к аппаратам УЗИ; предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских изделий; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий, включая хирургические и стоматологические инструменты ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами; ДВУ эндоскопов механизированным (в специализированных установках) способом; стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические (кроме боров и алмазных дисков) инструменты), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.	соответствие	
Режим дезинфекции при генеральных уборках в хирургических, перевязочных, процедурных кабинетах (по препарату) 0,5%, минут	≤ 30	
Режим стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним: время выдержки при концентрации раствора (по препарату) 2%, минут	≤ 15	
Срок годности рабочего раствора, сут	≥ 1	
Объем упаковки	≤ 1,5	килограмм
	20.20.14.000-00000006
	Килограмм
	20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Тест-полоска для дезинфицирующих средств  Пероксидез Актив 
Индикаторные полоски  предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанного в п.4 настоящего технического задания 	Соответствие	
Упаковка	не менее 100	штука
	20.59.52.194
	Упаковка
	2

	
	
	
	
	

	6
	Средство дезинфицирующее Пероксидез ® Next (1л)
Форма выпуска	жидкость	
Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции поверхностей из различных материалов; Для дезинфекции крови и биологических выделений; Для дезинфекции изделий медицинского назначения; Для стерилизации	
Действующее вещество: пероксид водорода	≥ 24	%
Действующее вещество: полигексаметиленгуанидина гидрохлорид	≥ 5	%
Действующее вещество: изопропиловый спирт	≥ 10	%
Дезинфицирующее средство не содержит третичные амины, ЧАС, хлорсодержащие и фенольные соединения	соответствие	
"Средство обладает антимикробной активностью в отношении  
грамот-рицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, возбудителей нозокомиальных инфекций, анаэробных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ): чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, микобактерий туберкулеза – тестировано на M. terrae), вирусов (в отношении всех известных вирусов, патогенных для человека, в т.ч. вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, коронавирусов (в т.ч. SARS-CoV, MERS-CoV), ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, норовирусов, энтеровирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А (H1N1, H5N1 и пр.), парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и пр.); средство обладает фунгицидной (грибы рода Кандида, Трихофитон, плесень), спороцидной активностью, а также овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий), в т.ч. в отношении цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов "	соответствие	
Время экспозиции для дезинфекции поверхностей в помещениях при вирусных (включая полиомиелит) инфекциях	≤ 60	минут
Выход рабочего раствора из 1л средства при дезинфекции поверхностей в помещениях при вирусных (включая полиомиелит) инфекциях	≥ 1000	литр
Время экспозиции для дезинфекции жидких выделений ((кровь, рвотные массы, остатки пищи) при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях	≤ 60	минут
Выход рабочего раствора из 1л средства при дезинфекции жидких выделений ((кровь, рвотные массы, остатки пищи) при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях	≥ 100	литр
Время экспозиции для дезинфекции изделий медицинского назначения  при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях	≤ 30	минут
Выход рабочего раствора из 1л средства при дезинфекции изделий медицинского назначения  при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях	≥ 100	литр
Время экспозиции для стерилизация ИМН, включая хирургические (в т.ч. с замковыми частями) и стоматологические (включая вращающиеся)	≤ 30	минут
Выход рабочего раствора из 1л средства при стерилизация ИМН, включая хирургические (в т.ч. с замковыми частями) и стоматологические (включая вращающиеся)	≥ 4	литр
Срок годности рабочего раствора	≥ 30	сутки
[bookmark: _GoBack]Объем упаковки	≤  1	литр
	20.20.14.000-00000005
	Литр
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Средство дезинфицирующее Оптидез ИЗО 
Форма выпуска	салфетка	
Количество штук в упаковке	≥ 120  и  < 150	
Ширина салфетки	≥ 150  и  < 160	мм
Длина салфетки	≥ 170  и  < 185	мм
Назначение средства дезинфицирующего	"Для дезинфекции поверхностей из различных материалов, Для дезинфекции обуви из различных материалов	"	
Готовые к использованию салфетки однократного применения салфетки, равномерно пропитанные дезинфицирующей композицией (пропиточным раствором).	соответствие	
Действующее вещество: изопропиловый спирт	≥ 30	%
Действующее вещество: четвертичное аммониевое соединение (ЧАС)	≥ 0,09	%
Действующие вещества: кислоты (молочную и гликолевую) суммарно	≤ 0,2	%
Средство не содержит в своем составе гуанидины, амины, пропиловый спирт (пропанол -1), вещества выделяющие активный хлор и кислород (в т. ч. перекись водорода)	соответствие	
Средство обладает активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. туберкулеза – Mycobacterium Terrae, внутрибольничных, особо опасных инфекций: чума, холера, туляремия); вирусов (в т. ч. полиомиелита); грибов рода Кандида и Трихофитон	соответствие	
Средство активно в отношении биологических пленок	соответствие	
Дезинфекция различных поверхностей и объектов при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), методом протирания	≤ 1	минут
Дезинфекция различных поверхностей и объектов вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии методом протирания или орошения	≤ 5	минут
Дезинфекционная выдержка после окончания обработки наружной поверхности перчаток, надетых на руки персонала, перед их утилизацией	≤ 5	минут
Общее время дезинфекционной выдержки после окончания обработки внутренней поверхности обуви	≤ 5	минут
Упаковка: мягкая полимерная упаковка с герметизирующим клапаном «флоу-пак» (мягкая пачка) 	соответствие	
	20.20.14.000-00000007
	Упаковка
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



