Техническое задание

1. Предмет закупки: «Гидравлическое испытание системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения, Прочистка и промывка радиаторов отопления».

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук

3. Место оказания услуг: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 106. (далее - Объект). Площадь объекта 1335,5 квадратных метров.

4. Срок и график оказания услуг:

Начальный срок оказания услуг: с даты 29.08.2025 (включительно).

График оказания услуг: в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, суббота и воскресенье – выходные дни, время перерыва с 12:00 до 13:00 (время г. Екатеринбург).

В случае если в ходе оказания услуг проводятся работы, мешающие сотрудникам исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать услуги в нерабочее время.

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня услуги оказываются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень и объем оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг:

Объем оказываемых Услуг: 1 усл. ед. – Услуга по промывке и проведению гидравлических испытаний системы отопления.

Перечень и периодичность оказания услуг по промывке и проведению гидравлических испытаний системы отопления указаны в Таблице № 1.

Перечень и периодичность оказания услуг по промывке и проведению гидравлических испытаний системы отопления

Таблица № 1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления | Один раз по заявке Заказчика |
| 2 | Гидравлические испытания системы отопления |  |
| 3 | Дезинфекция системы отопления |  |

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики.

Оказание услуг по промывке и проведению гидравлических испытаний системы отопления представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по проверке систем отопления к готовности к отопительному периоду и пригодность ее к дальнейшей эксплуатации.

Услуги оказываются с целью предупреждения выявления неисправных состояний и отказов в работе системы отопления, диагностика состояния системы, а также межсезонная подготовка тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов к отопительному сезону.

Гидропромывка системы отопления направлена на удаление отложений (шлама, ржавчины, солей, известковых наростов), которые снижают теплоотдачу и могут привести к засорению элементов системы. Процесс осуществляется под давлением с использованием воды  с добавлением специальных химических реагентов, безопасных для материалов системы. ГОСТ 5163-2018 «Системы отопительные.

Опрессовка – это испытание системы на прочность и герметичность путем подачи избыточного давления. Проводится с использованием воды или воздуха. Максимальное испытательное давление, методика его создания и выдержки определяются нормами (например, СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»).

Дезинфекция системы отопления является обязательным этапом, особенно при первом запуске или после длительного простоя, для предотвращения развития микроорганизмов и бактерий, способных вызывать коррозию и ухудшение качества теплоносителя. Методы дезинфекции, включая использование химических реагентов (например, хлорсодержащих соединений или стабилизированной перекиси водорода), должны соответствовать санитарным нормам и правилам, а также рекомендациям производителей оборудования.

Эксплуатационные и технические характеристики.

Обслуживание включает в себя:

- проведение гидропневматической промывки системы теплопотребления до полного осветления воды с составлением акта;

- проведение испытания тепловых сетей и оборудования теплопотребления на прочность  с составлением акта;

- проведение дезинфекции системы отопления с составлением акта.

Услуги Исполнитель выполняет собственными силами и за свой счет.

Услуги проводятся аттестованными квалифицированными специалистами организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями. Исполнитель обязан производить сдачу объекта после промывки и опрессовки представителю теплоснабжающих организаций в присутствии сотрудников Заказчика. В случае если в ходе оказания услуг будут выявлены неисправности (например, утечки теплоносителя, выход из строя измерительной аппаратуры (термометры/ манометры, расходомеры и т.д.)), то Исполнитель обязан устранить их (заменить на исправные) за свой счет собственными силами и материалами. После устранения неисправностей он также обязан провести повторное гидравлическое испытание системы.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Раздел Х «Охрана Труда»);

- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;

- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);
	 - Нормативными документами, имеющими отношение к услугам оказываемым в соответствии с настоящей частью.

7. Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель при оказании Услуг обязан соблюдать требования:

- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации и требованиями установленными локально нормативными актами Заказчика;

- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстрой России;

- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- действующих нормативных правовых актов в Российской Федерации в части профилактики распространения и защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к оказанию услуг на объекте, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 10, 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Без прохождения вводного инструктажа работники Исполнителя к оказанию услуг на объекте не допускаются.

Исполнитель обязан обеспечить работников, привлекаемых к оказанию услуг, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Исполнитель, в ходе оказания услуг на Объекте, обязан своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов;

Исполнитель, в ходе оказания услуг на Объекте, обязан:

- не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним;

- не приступать к оказанию услуг повышенной опасности, без оформленного в установленном законом порядке наряда допуска.

Исполнитель во время оказания Услуг должен исключить попадание влаги в электрические розетки, выключатели и осветительные приборы в целях исключения несчастных случаев.

При очистке электрооборудования Исполнитель должен обеспечить полную безопасность оказания услуг для физических лиц и сохранность имущества на Объекте. Предусмотреть все необходимые меры, исключающие травматизм.

При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. Работы выполняются в действующем здании Института, без остановки деятельности Заказчика. Надлежащую охрану материалов, оборудования, и другого имущества Исполнителя на период выполнения работ должен обеспечить Исполнитель. При нанесении ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по его восстановлению.

8.2. Согласовать работы по гидропневматической промывке и дезинфекции с теплоснабжающей организацией, для личного присутствия представителя ТСО на объекте.

8.3. Результат выполнения работ Исполнитель самостоятельно предъявляет представителю теплоснабжающей организации с оформлением соответствующих документов для получения Паспорта готовности к отопительному осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2026-2027 гг. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после предъявления Исполнителем Паспортов готовности, подписанных комиссией и представителем теплоснабжающей организации, актов приема готовности внутренних систем теплоснабжения к ОЗП 2026-2027гг.

8.4. Заказчик, обнаруживший после приемки оказанных услуг отступления от условий контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые могли быть умышленно скрыты Исполнителем, обязан письменно известить об этом Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков. Исполнитель устраняет все обнаруженные в ходе приемки объекта недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, с повторной сдачей объектов Теплоснабжающей и организации Заказчику.

8.5. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым стандартами качества такого рода услугам, государственным стандартам и иным нормам, правилам и документам, установленным в Российской Федерации.