
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение работ по поверке и калибровке медицинских средств измерений медико-санитарной части ФГБОУ «МДЦ «Артек»»
1. Объект закупки: «Выполнение работ по поверке и калибровке медицинских средств измерений»
2. Краткие характеристики оказываемых услуг: для выполнение работ по поверке и калибровке медицинских средств измерений медико-санитарной части ФГБОУ «МДЦ «Артек» у Исполнителя обязательно наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для проведения работ в области метрологии. 
Оказание услуги осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым с электронного адреса ypyatnitskaya@artek.org  или в телефонном режиме с номера телефона Заказчика +79788517147. Заявки формируются по форме (образец) «Заявка на выполнение работ/оказание услуг»   (Приложению №3 к Контракту), подаются и согласовываются с Исполнителем за 4 (четыре) рабочих дня до планируемой даты проведения в рамках объема, предусмотренного Приложением № 1 к  настоящему Техническому заданию (Список оборудования на поверку).
Исполнитель оказывает услугу согласно Приложению №1 к данному Техническому заданию по заявкам Заказчика в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявки.
Место оказания услуг: 298645, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 33 (территория заказчика, на месте эксплуатации средств измерений). 

Доставка и возврат приборов и средств измерения для поверки (калибровки) и метрологического контроля осуществляется силами и транспортом Исполнителя. 
3. Количество поверок: согласно Приложению №1 к данному Техническому заданию. 
4. Общие требования к оказанию услуг:
Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
- Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации";

- Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

 - поверку средств измерений осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений);

- иных нормативных актов, регулирующих оказание услуг по  метрологическому контролю и поверке (калибровке) средств измерений.

Результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 30 декабря 2020 года № 4723.  «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, для целей применения мер государственной поддержки». 

Услуги оказываются специалистами соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг.
При осуществлении услуг, Исполнитель обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. 
Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей. Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 
Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и пр.) и за счет Исполнителя.
Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка оказания услуг.
4.1 Требования к последовательности оказания услуг:

- оказывать услуги своевременно и качественно, в соответствии с условиями Контракта; 

- оказывать услуги в соответствии с нормативными документами и актами, регулирующими данный вид деятельности;

- соблюдать правила ТБ (техника безопасности), правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

- обязуется оказывать услуги своими силами и средствами, в установленные Контрактом сроки в полном объеме;

- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 дней с момента их выявления;

-  при приемке приборов и средств измерения  проверить  комплектность  и наличие внешних дефектов, выдать Заказчику заявление – квитанцию;



4.2. Иные требования:

На территории заказчика действует пропускной режим. Для оформления пропусков на специалистов, которые будут привлечены Исполнителем для выполнения работ (обследование территории) на территории заказчика, необходимо в срок не менее четырех дней до предполагаемой даты проведения работ (обследование территории) предоставить скан-копии документов:
- копия паспорта первая страница и страница регистрации места жительства (на специалистов и водителя автотранспорта);
- копия водительского удостоверения, тех. паспорта на служебный транспорт, страховой полис ОСАГО;

Копии всех документов должны быть четкими.
5. Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг – с момента заключения контракта.
Окончание оказания услуг – 30 ноября 2026 г.
 
8. По факту оказания услуг Исполнителем будут предоставлены следующие документы:
Исполнитель обязан передать Заказчику:
- предоставлять Заказчику по завершении оказания услуг на бумажных носителях и на электронную почту следующую документацию: счет-фактуру (для плательщиков НДС), счет, акт оказанных услуг, Свидетельство о поверке / Извещение о непригодности, сертификат о калибровке, если их оформление предусмотрено нормативной документацией;

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или в техническую документацию наносится поверительное клеймо на прибор или выдается «Свидетельство о поверке». 

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности».
                                   Приложением № 1 к Техническому заданию
Список оборудования на поверку
	№ п/п
	Наименование средств измерений  Заказчика
	Тип СИ
	Заводской номер
	Вид работ
	Ед. Изм.
	Кол-во

	 
	Поликлиника (автохозяйство)
	 
	 
	 
	 

	1
	Алкотектор
	Mark V
	Е 1016742
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	2
	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе"АЛКОТЕКТОР 
	RPO-100 touch-M
	126761
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	3
	Тонометр                      
	Dura Shok
	141 110 183 757
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	4
	Тонометр                      
	Dura Shok
	141 110 192 837
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	5
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211201
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	6
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211197
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	7
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211202
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	8
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211216
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	9
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211188
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	10
	Тонометр механический- педиатрический 
	Little Doctor LD80
	А2112013211182
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	11
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 110 900 574
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	12
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 1 40 900 572
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	13
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 140 900 578
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	14
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 140 900 571
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	15
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 140 900 575
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	16
	Тонометр автоматический с адаптером
	AND UA-778
	5 140 900 576
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	17
	Тонометр механический
	Армед Bleck head
	118
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	18
	Тонометр механический
	Армед Bleck head
	103
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	19
	Тонометр механический
	Армед Bleck head
	107
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	20
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
	Omron М2 classic
	20190104718 LG
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	21
	Измеритель артериального давления
	CS-105 medica
	0319282963
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	22
	Весы медицинские напольные
	ВМЭН-150
	1826
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	23
	Весы медицинские напольные
	ВМЭН-150
	01432
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	24
	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до 1.5 лет
	ВЭНД-01-малыш-15-С-5
	00163/20
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	25
	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до 1.5 лет
	ВЭНД-01-малыш-15-С-5
	00158/20
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	26
	Весы с ростомером
	Seca 700
	570011114761
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	27
	Стерилизатор воздушный 
	ГП-40
	267
	Аттестация испытательного оборудования
	ШТ
	1

	28
	Стерилизатор воздушный 
	ГП-80-МО
	13
	Аттестация испытательного оборудования
	ШТ
	1

	29
	Стерилизатор воздушный 
	ГП-40
	08809
	Аттестация испытательного оборудования
	ШТ
	1

	30
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	-
	001
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	31
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	 
	002
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	32
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	 
	003
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	33
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	 
	004
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	34
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	 
	005
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	35
	Манометр к системе водоподготовки и водоочистки               
	 
	006
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	36
	Манометр к компрессору Magnus
	-
	007
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	37
	Термометр бесконтактный инфракрасный ДТ-8836
	 
	8836-1
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	38
	Термометр бесконтактный инфракрасный ДТ-8836
	 
	8836-2
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	ЕМП
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Камера дезинфекционная 
	КПД-3
	375
	Аттестация испытательного оборудования
	ШТ
	1

	40
	Манометр кислородный (редуктор)
	КРИ-1
	27289
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	41
	Секундомер «Agat»
	СОПпр-2а-2-010
	4975
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	42
	Секундомер «Agat» механический однострелочный СО
	СОCпр-2б-2-000
	6619
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	43
	Секундомер «Agat» механический однострелочный СО
	СОCпр-2б-2-000
	0254
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	к секундомерам
	 
	 
	Прочие работы (услуги) в области ОЕИ
	ШТ
	3

	44
	Термометр к диагностической станции Ri-thermo N
	 
	1924
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	45
	Гигрометр психрометрический
	ВИТ-2
	А 910
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	46
	Гигрометр психрометрический
	ВИТ-1
	162286
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	47
	Гигрометр психрометрический
	ВИТ-1
	172041
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	48
	Динамометр 
	ДК 50
	00192
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	49
	Динамометр 
	ДК 50
	02805
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	50
	Динамометр 
	ДК 25
	03791
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	51
	Динамометр 
	ДК 25
	01020
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	52
	Динамометр 
	ДК 25
	00640
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	53
	Динамометр 
	ДК 100
	03746
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	54
	Ростомер медицинский
	Р Ст-МКС
	15918
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	к ростомеру
	 
	 
	Прочие работы (услуги) в области ОЕИ
	ШТ
	1

	55
	Термометр бесконтактный инфракрасный NF-3101
	NF-3101
	141118434
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	56
	Термометр к диагностической станции Ri-thermo N
	 
	1924
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	57
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	14191
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	58
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	14212
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	59
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	16578
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	60
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	19762
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	61
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	22228
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	62
	 Термометр электронный медицинский инфракрасный 
	CS Medica-KIDS CS-88
	1904
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	63
	 Термометр электронный медицинский инфракрасный 
	CS Medica-KIDS CS-88
	1908
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	64
	 Термометр электронный медицинский инфракрасный 
	CS Medica-KIDS CS-88
	1908
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	65
	Термостат электрический суховоздушный
	ТС-1/120СПУ
	33074
	Аттестация испытательного оборудования
	ШТ
	1

	66
	Тонометр 
	«Доктор Тон» ВК-2005
	322527
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	67
	Тонометр 
	Microlife BP AG1-20
	1035663
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	68
	Тонометр 
	Little Doctor
	052168
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	69
	Тонометр 
	ИАДМ-«ТРИВЕС-ПЧЗ-М»
	11110509657
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	70
	Тонометр 
	ИАДМ-«ТРИВЕС-ПЧЗ-М»
	102489
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	71
	Тонометр 
	ИАДМ-«ТРИВЕС-ПЧЗ-М»
	118234
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Школа
	 
	 

	72
	Тонометр механический 
	Армед Bleck head
	109
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	73
	Весы электронные с ростомером 
	SEGA-769
	5,79924E+12
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	74
	Секундомер механический СОСПР  2Б-2-000
	СОСПР  2Б-2-000
	2353
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	75
	Секундомер механический СОСПР  2Б-2-000
	СОСПР  2Б-2-000
	0433
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	76
	Секундомер механический СОСПР  2Б-2-000
	СОСПР  2Б-2-000
	0086
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	77
	Секундомер механический СОСПР  2Б-2-000
	СОСПР  2Б-2-000
	2148
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	к секундомерам
	 
	 
	Прочие работы (услуги) в области ОЕИ
	ШТ
	4

	78
	Тонометр педиатрический
	Litlle Doctor-LD-80
	А201910013298723
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	79
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
	Omron 2 classic
	20190600353 LG
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	80
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	В150223351
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	81
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	В190632725
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	82
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	В150620267
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	83
	Термометр электронный
	A&D DT 623
	В190632723
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Кипарисный
	 
	 

	84
	Весы медицинские с ростомером  
	Seca 700 
	5700319142045 
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	85
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-301
	В150800382
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	86
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента 
	Sensites NF3101
	200502853
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	87
	Тонометр механический  
	Армед Bleck head
	105
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	88
	Тонометр механический 
	Little Doctor
	A 201901013305790
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	 Хрустальный
	 
	 

	89
	Ушной термометр (настенный термометр для крепления к диагностической станции) 
	Riester (ri-terno N)
	1925
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	90
	Тонометр механический  
	Армед 3.02.008
	100
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	91
	Электрокардиограф
	 Аксион ЭКТ-04
	2200564
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	92
	Весы медицинские электронные колонного типа  c ростомером
	Seca 769
	5 769 354 129 606
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	93
	Пульсоксиметр 
	Armed YX-301
	150800380
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	94
	Термометр бесконтактный инфракрасный  Швабе F 01
	Швабе F 01
	04200117824
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	95
	Термометр бесконтактный инфракрасный  Швабе F 01
	Швабе F 01
	04200117771
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	96
	Термометр бесконтактный инфракрасный  Швабе F 01
	Швабе F 01
	04200117835
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	97
	Термометр бесконтактный инфракрасный  Швабе F 01
	Швабе F 01
	04200117843
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Морской 
	 
	 

	98
	Весы медицинские электронные колонного типа  c ростомером
	Seca 769
	5 769 354 129 596
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	99
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-301
	1508000867
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	100
	Термометр инфракрасный бесконтактный
	F01 ШВАБЕ-F01
	420117832
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	101
	Термометр инфракрасный бесконтактный
	F01 ШВАБЕ-F01
	420117813
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	102
	Тонометр механический  
	Армед 3.02.008
	110
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Янтарный 
	 
	 

	103
	Ушной термометр (настенный термометр для крепления к диагностической станции) 
	ri-thermo N
	1926
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	104
	Тонометр механический 
	Армед Bleck head
	119
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	105
	Термометр инфракрасный бесконтактный
	ШВАБЕ F 01
	420117755
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	106
	Термометр инфракрасный 
	Sensites NF3101
	141118774
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	107
	Термометр инфракрасный 
	Cerathern GT 101
	000733
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Речной-Озерный 
	 
	 

	108
	Весы с ростомером
	SECA 700
	5769230129956
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	109
	Весы с ростомером
	SECA 700
	5769355129797
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	110
	Тонометр профессиональный классический
	A&D UA-200
	 G1502 03617
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	111
	Тонометр механический 
	Армед 3.02.008
	113
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	112
	Тонометр механический 
	Litlle Doctor-80
	A2112013211183
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	113
	Термометр бесконтактный инфракрасный NF-3101
	 
	141118860
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	114
	Термометр бесконтактный инфракрасный NF-3101
	 
	141118851
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	115
	Настенный термометр для крепления к диагностической станции
	Riester
	1921
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	116
	Настенный термометр для крепления к диагностической станции
	Riester
	1923
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	117
	Термометр CS KIDS
	CS-88
	01
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	118
	Термометр  CS KIDS
	CS-88
	02
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	119
	Термометр медицинский электронный
	A&D 
	23354
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	120
	Пульсоксиметр
	Armed YX-301
	B150500930
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	121
	Пульсоксиметр
	Armed YX-301
	B130801050
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	122
	Пульсоксиметр
	MD 300 C2
	203009006001
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	123
	Пульсоксиметр
	MD 300 C2
	203009006008
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Лесной-Полевой
	 
	 

	124
	Весы электронные медицинские с ростомером
	seca 769 КТ средний III
	5 700 312 138 064
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	125
	Весы электронные медицинские с ростомером
	seca 769 КТ средний III
	5 700 247 137 155
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	126
	Пульсоксиметр
	Armed YX-301
	B150500939
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	127
	Пульсоксиметр
	Armed YX-301
	B150500938
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	128
	Тонометр механический 
	Армед Bleck head
	101
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	129
	Тонометр механический 
	Армед Bleck head
	102
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Лазурный 
	 
	 

	130
	Весы медицинские электронные колонного типа c ростомером
	Seca 769
	5 769 354 129 620
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	131
	Весы медицинские механические 
	Seca 769
	5 700 319 142 044
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	132
	Тонометр механический
	Armed 3.02.008
	116
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	133
	Тонометр механический
	Armed 3.02.008
	117
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	134
	Настенный термометр для крепления к диагностической станции
	Riester                                          ri- termo N
	1929
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	135
	Термометр электронный цифровой
	Geratherm GT 101
	000747
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	136
	Термометр бесконтактный инфракрасный NF-3101
	 
	150525744
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	ПНМП
	 
	 

	137
	Электрокардиограф
	ЭК1Т-1/3-07 "Аксион"
	E071570678
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	138
	Электрокардиограф
	ЭК12Т-01-"Р-Д" "Монитор"
	G16016397
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	139
	Пульсоксиметр портативный
	МЛ-320М Микролюкс
	20153213
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	140
	Пульсоксиметр портативный
	МЛ-320М Микролюкс
	20153193
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	141
	Монитор Анестезиолога - Реаниматолога
	МАРГ 10-01 Микролюкс
	20152742
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	142
	Глюкометр
	УанТач Селект Плюс Флекс
	GSPMZHZD
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	143
	Глюкометр
	УанТач Селект Плюс Флекс
	GCPMZJL6
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	144
	Измеритель артериального давления механический
	Литл Доктор LD-80
	A2112013211186
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	145
	Измеритель артериального давления механический
	Литл Доктор LD-80
	A2112013211192
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	146
	Измеритель артериального давления механический
	Литл Доктор LD-80
	A2112013211199
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	147
	Измеритель артериального давления механический
	Литл Доктор LD-80
	A2112013211214
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	148
	Измеритель артериального давления механический
	"Тривес"-"ПЧЗ-М"
	212617
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	149
	Измеритель артериального давления механический
	"Тривес"-"ПЧЗ-М"
	212051
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	150
	Измеритель артериального давления механический
	Armed 3.02.008
	111
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	151
	Измеритель артериального давления механический
	Armed 3.02.008
	112
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	152
	Измеритель артериального давления механический
	Armed 3.02.008
	115
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	153
	Пульсоксиметр напалечный MD 300C2 ChoiceMMed
	 
	203009006007
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	154
	Пульсоксиметр напалечный MD 300C2 ChoiceMMed
	 
	203009006009
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	155
	Пульсоксиметр напалечный MD 300C2 ChoiceMMed
	 
	203009006013
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	156
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный БКО-50-12,5 М1
	 
	165151
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	157
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный БКО-50-12,5 М1
	 
	165152
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	158
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный БКО-50-12,5 М1
	 
	165153
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	159
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный БКО-50-12,5 М1
	 
	165154
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	160
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный КР-1Д
	 
	221 (1651505)
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	161
	Редуктор давления (редуктор) балонный кислородный КР-1Д
	 
	223 (165130)
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	162
	Редуктор давления (редуктор) балонный окись азота БЗАО-4-4М1
	 
	10194
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	163
	Редуктор давления (редуктор) балонный окись азота ЗАР-1
	 
	9990
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	164
	Редуктор давления (редуктор) балонный окись азота ЗАР-1Д
	 
	150
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	 
	Солнечный
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Тонометр механический 
	Армед Bleck head
	114
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	166
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
	Omron 2 classic
	20190104715 LG
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	167
	Секундомер chronoggrah JS-307
	 
	01
	Калибровка средств измерений
	ШТ
	1

	168
	Секундомер chronoggrah JS-307
	 
	02
	Калибровка средств измерений
	ШТ
	1

	169
	Глюкометр
	Акку-Чек (Instant)
	97315458794
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	170
	Глюкометр
	Акку-Чек (Instant)
	97315460885
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	171
	Тонометр механический педиатрический
	Litlle Doctor-LD-80
	А2504013084299
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	172
	Тонометр механический педиатрический
	Litlle Doctor-LD-80
	А2504013084271
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	173
	Тонометр механический педиатрический
	Litlle Doctor-LD-80
	А2504013083941
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	174
	Тонометр механический педиатрический
	Litlle Doctor-LD-80
	А2504013083969
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	175
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-303
	250114242
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	176
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-303
	250109376
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	177
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-303
	250111505
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	178
	Пульсоксиметр медицинский 
	Armed YX-303
	250111509
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	179
	Термометр электронный  инфракрасный 
	SENSITES NF-3101
	8806/01
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	180
	Термометр электронный  инфракрасный 
	SENSITES NF-3101
	8806-02
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	181
	Термометр электронный  инфракрасный 
	SENSITES NF-3101
	8806-03
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	182
	Термометр электронный  инфракрасный 
	SENSITES NF-3101
	8806-04
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	183
	Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150-50/100-А
	01069/25 64000001069
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	184
	Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150-50/100-А
	01100/25 64000001100
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	185
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11778
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	186
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	1236
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	187
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11608
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	188
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11561
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	189
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	1242
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	190
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11670
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	191
	Термометр для холодильника 
	ТС-7АМК
	24694
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	192
	Термометр для холодильника 
	ТС-7АМК
	24679
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	193
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	1269
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	194
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11693
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	195
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11619
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	196
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11620
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	197
	Термометр стеклянный жидкостный
	ТТЖ-К В Пм-Пм- V№1
	11615
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	198
	Термометр для холодильника 
	ТС-7АМК
	24690
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	199
	Термометр для холодильника 
	ТС-7АМК
	24695
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	200
	Гигрометр психрометрический
	ВИТ-1
	478
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1

	201
	Гигрометр психрометрический
	ВИТ-1
	419
	Периодическая поверка средств измерений
	ШТ
	1


  Заведующий МСЧ                                                                           М. М. Махортова
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